## Grupos Blanco
PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE GRUPOS ELECTRÓGENOS FIJOS CON CONMUTACIÓN EN LAS ESTACIONES PALERMO, VILLA CRESPO, VILLA DEVOTO, CASEROS, EL PALOMAR, SAN MIGUEL, JOSÉ C. PAZ, PTE. DERQUI Y PILAR – ETAPA 2- LÍNEA SAN MARTÍN
PLANILLA DE COTIZACIÓN - ITEMIZACIÓN DE TRABAJOS A REALIZAR
SE INCLUYE EN CADA ITEM LA PROVISION DE MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA UNA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION DE LOS MISMOS
LAS CANTIDADES ESTABLECIDAS SON ESTIMATIVAS, EL OFERENTE DEBERÁ EFECTUAR EL CÓMPUTO DEFINITIVO PARA LA PRESENTACIÓN DE SU OFERTA
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | MONTO UNITARIO ($) | MONTO FINAL ($) | INCIDENCIA DEL ITEM (%)
1 | TRABAJOS PRELIMINARES
1.1 | Cartel de obra | 5 | Unidad
1.2 | Obrador deposito, vestidores, sanitarios, seguridad de obra | 6 | Mensual
1.3 | Ingenieria de Obra | 1 | Unidad
1.4 | Limpieza y demoliciones (incluye el sector de pared del anden Ascendente en estacion San Miguel) | 1 | Unidad
SUBTOTAL
2 | CUBIERTA y CIELORRASOS
2.1 | Chapa Ondulada Prepintada Cincalum C25 | 33 | m²
2.2 | Estructura Techo (perfiles galvanizados C) | 33 | m²
2.3 | Cubierta Viguetas y Ladrillos Poliestireno, con capa de compresión y aislacion hidrofuga | 20 | m²
2.4 | Cielorraso aplicado bajo viguetas | 11 | m²
2.5 | Cielorraso Suspendido Acústico | 44 | m²
SUBTOTAL
3 | FUNDACIONES, MAMPOSTERÍA Y REVOQUES
3.1 | Fundaciones, vigas encadenado en cabinas Tipo A | 5 | m3
3.2 | Fundaciones en Estacion San Miguel Ascendente (pilotines o zapata corrida) | 6 | ml
3.3 | Mampostería ladrillo hueco 12x18x33cm | 84 | m2
3.4 | Mamposteria ladrillo bloque de hormigon 14x19x39cm | 26 | m2
3.5 | Revoque grueso y fino exterior con aislación | 84 | m2
3.6 | Revoques grueso y fino interior | 119 | m2
SUBTOTAL
4 | EJECUCIÓN DE PISOS Y CONTRAPISOS
4.1 | Contrapisos sobre terreno natural | 27 | m2
4.2 | Piso Losa Ceramica (viguetas en estacion San Miguel Ascendente) | 11 | m2
4.3 | Contrapiso sobre Losa Ceramica (en estación San Miguel Ascendente) | 11 | m2
4.4 | Solado Porcellanato | 11 | m2
4.5 | Solados Cementicio Terminación Rodillada | 36 | m2
SUBTOTAL
5 | CARPINTERÍAS (PROVISION Y COLOCACION)
5.1 | Puertas Exteriores (chapa Nº 18) con reja metal desplegado (2.00x2.00) | 5 | Unidad
5.2 | Puertas Exteriores (chapa Nº 18) con reja metal desplegado (0.90x2.00) | 1 | Unidad
5.3 | Ventana Fija tipo celosia con protección interna (1.50x1.50) | 9 | Unidad
5.4 | Ventiluz corredizo linea Modena (0.40x0.60) con reja metal desplegado | 2 | Unidad
SUBTOTAL
6 | PINTURA
6.1 | Látex Interior (incluyendo preparación de la pared) | 119 | m2
6.2 | Látex Exterior (incluyendo preparación de la pared) | 84 | m2
6.3 | Látex Exterior Mamposteria San Miguel | 80 | m2
6.4 | Esmalte Sintético para Carpinterías | 68 | m2
SUBTOTAL
7 | PROVISION DE G.E e INSTALACIÓN ELÉCTRICA
7.1 | Provisión Grupo Electrogeno Insonorizado 10kW (estimado Est.:V. Crespo, San Miguel asc) | 3 | Unidad
7.2 | Provisión Grupo Electr. Insonor. 15/17 kW (estim. Est.:Palermo, S.Miguel desc., Derqui, Pilar) | 4 | Unidad
7.3 | Provisión cabina insonorizada GE 10 kVA | 3 | Unidad
7.4 | Provision de Tableros de Transf. Automática | 7 | Unidad
7.5 | Canalizac. Y Cableados, material: G.E., TTA, TEE, TEN y Tab ADIF | 7 | Unidad
7.6 | Materiales renovacion TEN; nuevo TEE, etc. | 7 | Unidad
7.7 | Varios instalación eléctrica gral. | 7 | Unidad
7.8 | Montajes G.E. y TTA. | 7 | Unidad
7.9 | Tendido canalizac., cableados y conexionados | 7 | Unidad
7.1 | Tareas y/o montaje tableros | 7 | Unidad
SUBTOTAL
8 | TAREAS GENERALES y PROVISIONES
8.1 | Fundaciones de la Plataforma Metalica en Estacion Villa Crespo Descendente | 2 | m3
8.2 | Estructura de Perfiles Doble T y Piso Metalico (semilla de melon) en Estacion Villa Crespo Descendente | 1 | Unidad
8.3 | Escalera Metalica del Tipo Gato | 1 | Unidad
8.4 | Modificacion de Carpinterias en Hall San Miguel para Implantacion de Cabina | 1 | Unidad
8.5 | Cerramiento Metalico en Estacion Palermo | 1 | Unidad
8.6 | Provision de Matafuegos | 7 | Unidad
SUBTOTAL
9 | INGENIERÍA CONFORME A OBRA
9.1 | Ejecución completa de ingeniería conforme a obra (incluye ensayos, mediciones y pruebas) | 1 | Unidad
SUBTOTAL
10 | LIMPIEZA DE OBRA
10.1 | Ejecución de limpieza de obra | 1 | Unidad
SUBTOTAL
Importe neto total (en pesos, sin IVA)
I.V.A. (en pesos)
TOTAL (en pesos, con IVA)