## Hoja1
Nº | Descripción | % sobre el total de la obra | Costos ($)
1 | Proyecto Ejecutivo del Tablero. Memorias de Cálculo de barras. Planos unifilares, trifilares, topográficos y constructivos. Detalle del equipamiento, catálogos y manuales de instalación y mantenimiento de cada uno de ellos.
2 | Construcción de Gabinete metálico. Carpintería metálica, herrajes, tratamiento superficial, aplicación de esquema de pintura y acabado final. Ensayos de pintura.
3 | Provisión de componentes eléctricos, electromecánicos, de medición y accesorios. Montaje de todos sus componentes, cableado y conexiones de potencia y auxiliares. En fábrica.
4 | Pruebas y ensayos de fabricación en fábrica y/o laboratorio acreditado, del tablero, sus componentes, y cableado. Confección de protocolos de ensayos.
5 | Remoción de tableros fuera de servicio, del taller Villa Luro que se encuentran en el sitio a disponer nuevo tablero y adecuación de cargas. Instalación de Puesta a Tierra.
6 | Transporte, carga en fábrica, descarga en destino y ubicación final. Recepción del tablero en destino, inspecciones de recepción y ensayos.
7 | Traspaso de alimentadores desde tablero actual a salidas de nuevo tablero.
8 | Remoción de tablero de alimentación actual. Disposición final de tableros.
9 | Documentación conforme a obra.
TOTAL OBRAS SIN IVA