## Planilla Nacional
ANEXO A - PLANILLA COTIZACIÓN BIENES DE ORIGEN NACIONAL / NACIONALIZADOS
Contratación Directa N°: |  | 116/2022 | [5 empty] | DETALLE PROVEEDOR
Clase de Contratación: |  | Por Compulsa Abreviada | [5 empty] | Razón Social
Expediente: |  | EX-2022-88007983- -APN-GCO#SOFSE
Objeto: |  | ADQUISICIÓN BOMBAS DE AGUA CT | [5 empty] | C.U.I.T.
Tel.:
E-Mail:
Adjudicación : |  | Renglon | [5 empty] | Moneda:
Renglón | Cantidad | U/M | Código | NOMENCLADOR | Descripción | Referencia de Fábrica | Plano / ET | Precio Unitario | I.V.A. | Subtotal I.V.A. $ | Subtotal
1 | 11 | UN | 3000002961 |  | SIN CLAVE - B OMBA DE TRASVASE 12V PARA TRASPASO DE COMBUSTIBLE DIESEL. - C AUDAL CON SALIDA LIBRE: 5000 LTS/HORA - C ONSUMO: 18-24 A (12 VCC) - M OTOR: 0,30 KW (12 Y 24 VCC) AUTOVENTILADO PROTEGIDO ANTIPOLVO. - 3 000 RPM. - C ONEXION MEDIANTE ROSCAS 1". - P ESO 3,700 KG - P RESION 16 MCA - | 0 |  |  |  | 0 | 0
2 | 60 | UN | 3000003729 |  | SIN CLAVE, BOMBA EXTRACTORA MANUAL ROTATIVA DE HIDROCARBUROS | 0 |  |  |  | 0 | 0
3 | 30 | UN | 3000018962 |  | ELECTROBOMBA, TIPO DE BOMBA SUMERGIBLE, DIAMETRO DE DESCARGA 1", TIPO DE FASE DE ALIMENTACION MONOFASICA, POTENCIA 1,5HP, ALIMENTACION 220V, USO: POZO, MOTOR ASINCRONICO DE 2 POLOS, GRADO DE PROTECCION: IP68, FRECUENCIA: 50HZ, CON DISPOSITIVO TRITURADOR DE PARTICULAS Y FIBRAS LARGAS, CAPACIDAD DE MANEJO DE SOLIDOS HASTA 38MM DE DIAMETRO | 0 |  |  |  | 0 | 0
4 | 37 | UN | 3000020124 |  | BOMBA CENTRIFUGA, TIPO DE FASE DE ALIMENTACION MONOFASICA, POTENCIA 1/2HP, A TURBINA, UNICELULAR, CARCAZA HORIZONTAL | 0 |  |  |  | 0 | 0
5 | 27 | UN | 3000020125 |  | BOMBA CENTRIFUGA, TIPO DE FASE DE ALIMENTACION MONOFASICA, POTENCIA 1HP, A TURBINA, UNICELULAR, CARCAZA HORIZONTAL | 0 |  |  |  | 0 | 0
6 | 9 | UN | 3000020129 |  | BOMBA CENTRIFUGA, DIAMETRO DE SUCCION 2", DIAMETRO DE DESCARGA 2", TIPO DE FASE DE ALIMENTACION MONOFASICA, POTENCIA 1.1/2HP, A TURBINA, UNICELULAR, CARCAZA HORIZONTAL MARCAS/FABRICANTES: MOTORARG BH 150L M | 0 |  |  |  | 0 | 0
7 | 6 | UN | 3000020131 |  | BOMBA CENTRIFUGA, DIAMETRO DE SUCCION 1.1/2", DIAMETRO DE DESCARGA 1", TIPO DE FASE DE ALIMENTACION TRIFASICA, POTENCIA 2HP, A TURBINA, UNICELULAR, CARCAZA HORIZONTAL MARCAS/FABRICANTES: MOTORARG BC 25/200T | 0 |  |  |  | 0 | 0
8 | 6 | UN | 3000020132 |  | BOMBA CENTRIFUGA, CAUDAL 5..11M3/H, ALTURA MAXIMA DE IMPULSION 4..7M, FLUIDO FLUIDO SIN SOLIDOS EN SUSPENSION, ALIMENTACION 220V, TIPO DE FASE DE ALIMENTACION MONOFASICA, MATERIAL DEL IMPULSOR ACERO INOXIDABLE, MATERIAL DEL CUERPO ACERO INOXIDABLE, POTENCIA 1,5HP (1,1KW), MATERIAL DEL EJE: ACERO INOXIDABLE, MATERIAL DEL CIERRE: ACERO INOXIDABLE RAPIDO, PROTECTOR TERMICO INCORPORADO, SISTEMA DE ARANQUE DE DOBLE CAPACITOR, MOTOR AISLACION: CLASE F, GRADO DE PROTECCION: IP55, CUMPLE CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD ELECTRICA INTERNACIONAL IEC, MAXIMO NIVEL DE ASPIRACION: 7M MARCAS/FABRICANTES: MOTORARG BMH 8-30M | 0 |  |  |  | 0 | 0
9 | 8 | UN | 3000020133 |  | BOMBA CENTRIFUGA ; CAUDAL 15 M3 / H; ALTURA MAXIMA DE IMPULSION 80 MTS; FLUIDO AGUA LIMPIA; TEMPERATURA HASTA 35 GRADOS; DIAMETRO DE SUCCION 1 1/2"; DIAMETRO DE DESCARGA 1 1/4"; ALIMENTACION 380V; MATERIAL DEL IMPULSOR BRONCE; MATERIAL DEL CUERPO FUNDICION; POTENCIA 5.5HP; NORMA ISO 2548 | 0 |  |  |  | 0 | 0
10 | 4 | UN | 3000020134 |  | BOMBA CENTRIFUGA ; CAUDAL 15 M3 / H; ALTURA MAXIMA DE IMPULSION 80 MTS; FLUIDO AGUA LIMPIA; TEMPERATURA HASTA 35 GRADOS; DIAMETRO DE SUCCION 1 1/2"; DIAMETRO DE DESCARGA 1 1/4"; ALIMENTACION 380V; MATERIAL DEL IMPULSOR BRONCE; MATERIAL DEL CUERPO FUNDICION; POTENCIA 5.5HP; NORMA ISO 2548 | 0 |  |  |  | 0 | 0
11 | 4 | UN | 3000020135 |  | BOMBA CENTRIFUGA, FLUIDO AGUA, POTENCIA 3/4HP, A TURBINA, CARCAZA VERTICAL, SUMERGIBLE | 0 |  |  |  | 0 | 0
12 | 10 | UN | 3000020137 |  | ELECTROBOMBA SUMERGIBLE, TIPO PORTATIL, ARRANQUE DIRECTO, POTENCIA 3HP, VELOCIDAD DE GIRO 3000RPM, TENSION 380V, DIAMETRO DE SALIDA 3", FASES/FRECUENCIA 3 / 50 HZ, ALTURA DE IMPULSION 11 MTS, PRESION DE TRABAJO ., CAUDAL MAXIMO DE AGUA 53 M3 HORA | 0 |  |  |  | 0 | 0
13 | 3 | UN | 3000020138 |  | ELECTROBOMBA, TIPO DE BOMBA SUMERGIBLE, POTENCIA 5,5HP | 0 |  |  |  | 0 | 0
14 | 58 | UN | 3000020141 |  | SIN CLAVE, BOMBA MANUAL A PISTON P/TAMBOR 1000 L/H - BOMBA MANUAL A PISTON PARA TAMBORES. - CONSTRUCCION: - CUERPO Y TAPAS DE HO FO, PISTON DE ALUMINIO, VASTAGOS DE A - CERO, VALVULAS PLASTICAS, CIERRE CON BUNA N O VITON Y TUBOS - DE HIERRO PINTADO. - DISENIO: - ROBUSTO Y COMPACTO, CON ROSCA PARA FIJAR AL TAMBOR, MANIJA | 0 |  |  |  | 0 | 0
15 | 3 | UN | 3000020144 |  | ELECTROBOMBA, TIPO DE BOMBA PERIFERICA, POTENCIA 1/2HP MARCAS/FABRICANTES: PKM-60 | 0 |  |  |  | 0 | 0
16 | 11 | UN | 3000020145 |  | BOMBA CENTRIFUGA, CAUDAL MAXIMO 240L/MIN, ALTURA MAXIMA DE IMPULSION 9M, FLUIDO AGUA SUCIA, ALIMENTACION 220V, POTENCIA 900W (1,2HP), SUMERGIBLE, PROFUNDIDAD MAXIMA DE INMERCION: 5M, DIAMETRO DE SOLIDOS: 35MM | 0 |  |  |  | 0 | 0
17 | 9 | UN | 3000020147 |  | SIN CLAVE, BOMBA PRESURIZADORA PARA TANQUE CISTERNA 220 V, ENTRADA Y SALIDA 1", SIN BASE ROWA PRESS 18 | 0 |  |  |  | 0 | 0
18 | 19 | UN | 3000020148 |  | SIN CLAVE, BOMBA PRESURIZADORA PARA TANQUE CISTERNA 220 V, ENTRADA Y SALIDA 1", SIN BASE ROWA PRESS 30 | 0 |  |  |  | 0 | 0
19 | 24 | UN | 3000020149 |  | SIN CLAVE, BOMBA PRESURIZADORA PARA TANQUE ELEVADO 220 V, ENTRADA Y SALIDA 1", SIN BASE ROWA SFL 20 | 0 |  |  |  | 0 | 0
20 | 15 | UN | 3000020150 |  | SIN CLAVE, BOMBA PRESURIZADORA PARA TANQUE ELEVADO 220 V, ENTRADA Y SALIDA 1", SIN BASE ROWA SFL 30 | 0 |  |  |  | 0 | 0
21 | 11 | UN | 3000020151 |  | SIN CLAVE, BOMBA PRESURIZADORA PARA TANQUE CISTERNA 220 V, ENTRADA Y SALIDA 1", ROWA INTELLIGENT 24 | 0 |  |  |  | 0 | 0
22 | 11 | UN | 3000020153 |  | SIN CLAVE, BOMBA PRESURIZADORA PARA TANQUE MONOFASICA DE 0,5 KW ALTURA 6 MTS, CAUDAL DE 5,5 M3 POR HORA. BOCA DE ASPIRACION 1". BOCA DE EXPULSION 1" MOTORARG TIP3 | 0 |  |  |  | 0 | 0
23 | 5 | UN | 3000020154 |  | SIN CLAVE, BOMBA PRESURIZADORA PARA TANQUE MONOFASICA DE 1 KW ALTURA 6 MTS, CAUDAL DE 11 M3 POR HORA. BOCA DE ASPIRACION 1". BOCA DE EXPULSION 1" MOTORARG TIP4 | 0 |  |  |  | 0 | 0
24 | 5 | UN | 3000020156 |  | SIN CLAVE - BOMBA PRESURIZADORA MARCA ROWA MODELO PRESS 200, CONEXIONES 1 1/2 PULGADAS, TENSION 220 V, CAUDAL 21000 L/H, POTENCIA 2 HP, I (A) 7,5 ,TIPO DE AISLACION F, ALIMENTACION MONOFASICA. - | 0 |  |  |  | 0 | 0
25 | 16 | UN | 3000020157 |  | ELECTROBOMBA, TIPO DE BOMBA SUMERGIBLE, DIAMETRO DE SUCCION 4", DIAMETRO DE DESCARGA 1.1/2", TIPO DE FASE DE ALIMENTACION MONOFASICA, POTENCIA 1.1/2HP, USO: PARA POZO PROFUNDO DE 4", SEMI-SURGENTE, INCLUYE TABLERO DE ARRANQUE Y 50M DE CABLE MARCAS/FABRICANTES: CZERWENY 100QJD214-1.1 | 0 |  |  |  | 0 | 0
26 | 46 | UN | 3000020161 |  | ELECTROBOMBA, TIPO DE BOMBA SUMERGIBLE DE ACHIQUE, DIAMETRO DE SUCCION 2", DIAMETRO DE DESCARGA 2", TIPO DE FASE DE ALIMENTACION MONOFASICA, POTENCIA 1HP MARCAS/FABRICANTES: MOTORARG SD INOX 750 | 0 |  |  |  | 0 | 0
27 | 10 | UN | 3000020162 |  | ELECTROBOMBA, TIPO DE BOMBA ACHIQUE, CAUDAL MAXIMO 60L/MIN, ALTURA MAXIMA 25M, FLUIDO AGUA LIMPIA, DIAMETRO DE SUCCION 3", DIAMETRO DE DESCARGA 3", TIPO DE FASE DE ALIMENTACION MONOFASICA, POTENCIA 2HP, ALIMENTACION 220VCA 50HZ | 0 |  |  |  | 0 | 0
28 | 11 | UN | 3000020163 |  | ELECTROBOMBA, TIPO DE BOMBA SUMERGIBLE, CAUDAL MAXIMO 60L/MIN, ALTURA MAXIMA 25M, FLUIDO AGUA LIMPIA, DIAMETRO DE SUCCION 3", DIAMETRO DE DESCARGA 3", TIPO DE FASE DE ALIMENTACION TRIFASICA, POTENCIA 2HP, ALIMENTACION 380V | 0 |  |  |  | 0 | 0
29 | 6 | UN | 3000020164 |  | ELECTROBOMBA, TIPO DE BOMBA SUMERGIBLE, CAUDAL MAXIMO 90 LTS/MIN, ALTURA MAXIMA 28M, FLUIDO AGUA LIMPIA, DIAMETRO DE SUCCION 3", DIAMETRO DE DESCARGA 3", TIPO DE FASE DE ALIMENTACION TRIFASICA, POTENCIA 3HP, ALIMENTACION 380V | 0 |  |  |  | 0 | 0
30 | 8 | UN | 3000020165 |  | ELECTROBOMBA, TIPO DE BOMBA SUMERGIBLE DE ACHIQUE, DIAMETRO DE SUCCION 4", DIAMETRO DE DESCARGA 4", TIPO DE FASE DE ALIMENTACION TRIFASICA, POTENCIA 7.1/2HP MARCAS/FABRICANTES: MOTORARG DCO 5500LT | 0 |  |  |  | 0 | 0
31 | 15 | UN | 3000020168 |  | SIN CLAVE - CAPACIDAD: 100 LTS CUERPO DE CHAPA CON TRATAMIENTO EPOXI MEMBRANA: GOMA BUTILICA. USO CONTINUO. USOS: INSTALACIONES DE EQUIPO DE PRESURIZACION, SISTEMA CONTRA INCENDIO, INDUSTRIAL, PROFESIONAL, ETC. - | 0 |  |  |  | 0 | 0
32 | 10 | UN | 3000020555 |  | SIN CLAVE, BOMBA HIDRAULICA MANUAL - 700 BAR 2000CC | 0 |  |  |  | 0 | 0
33 | 5 | UN | 3000025902 |  | BOMBA ESPECIFICA, TIPO CENTRIFUGA MONOBLOCK TRIFASICA, APLICACION BOMBEO DE AGUA EN ELEVACIÓN, BOMBA CENTRIFUGA MONOBLOCK NORMALIZADA BRIDADA MARCA MOTORARG / MODELO BCB 50-250-30T POTENCIA 30 HP ALIMENTACIÓN TRIFÁSICA 3 X 380V 7 660V - 50HZ QMAX. 84 M3 / HORA HMAX. 82 MCA ALTURA MÁXIMA DE ASPIRACIÓN 7 MCA CUERPO DE FUNDICIÓN DE HIERRO EJE DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 IMPULSOR DE HIERRO BOCA DE ASPIRACIÓN 21/2” BSP BOCA DE DESCARGA 2” BSP TEMPERATURA MÁXIMA DEL FLUIDO 0°C A + 35°C INCLUYE CONTRABRIDAS, JUNTA, BULONES Y TUERCAS PESO APROXIMADO 216 KILOS | 0 |  |  |  | 0 | 0
34 | 12 | UN | 3000025946 |  | ELECTROBOMBA SUMERGIBLE, TIPO POZO PROF., ARRANQUE DIRECTO, POTENCIA 1HP, VELOCIDAD DE GIRO 2900, TENSION 220V, DIAMETRO DE SALIDA 1.1/4", FASES/FRECUENCIA MONOFASICA, ALTURA DE IMPULSION 55M | 0 |  |  |  | 0 | 0
35 | 5 | UN | 3000026513 |  | BOMBA CENTRIFUGA, CAUDAL 13 M3 HORA, ALTURA MAXIMA DE IMPULSION 80 MTS, FLUIDO AGUA LIMPIA, TEMPERATURA 35°, DIAMETRO DE SUCCION 2", DIAMETRO DE DESCARGA 1 1/4", ALIMENTACION 380V, MATERIAL DEL IMPULSOR BRONCE, MATERIAL DEL CUERPO FUNDICION, POTENCIA 7.5HP, NORMA ISO 2548 | 0 |  |  |  | 0 | 0
36 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
37 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
38 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
39 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
40 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
41 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
42 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
43 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
44 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
45 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
46 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
47 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
48 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
49 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
50 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
51 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
52 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
53 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
54 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
55 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
56 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
57 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
58 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
59 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
60 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
61 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
62 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
63 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
64 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
65 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
66 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
67 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
68 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
69 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
70 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
71 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
72 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
73 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
74 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
75 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
76 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
77 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
78 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
79 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
80 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
81 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
82 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
83 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
84 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
85 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
86 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
87 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
88 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
89 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
90 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
91 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
92 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
93 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
94 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
95 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
96 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
97 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
98 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
99 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
100 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
101 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
102 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
103 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
104 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
105 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
106 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
107 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
108 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
109 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
110 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
111 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
112 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
113 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
114 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
115 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
116 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
117 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
118 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
119 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
120 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
121 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
122 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
123 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
124 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
125 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
126 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
127 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
128 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
129 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
130 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
131 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
132 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
133 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
134 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
135 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
136 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
137 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
138 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
139 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
140 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
141 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
142 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
143 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
144 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
145 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
146 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
147 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
148 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
149 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
150 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
151 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
152 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
153 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
154 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
155 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
156 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
157 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
158 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
159 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
160 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
161 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
162 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
163 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
164 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
165 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
166 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
167 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
168 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
169 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
170 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
171 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
172 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
173 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
174 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
175 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Subtotal | [9 empty] | 0 | 0
I.V.A. | [10 empty] | 0
TOTAL | [10 empty] | 0
Condición de pago: |  | Según Pliego
Plazo de entrega: |  | Según Pliego
Lugar de entrega: |  | Según Pliego
Mantenimiento de oferta: |  | Según Pliego

## Planilla Extranjero (hidden)
ANEXO B - PLANILLA COTIZACIÓN BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO
Contratación Directa N°: |  | #REF! | [5 empty] | DETALLE PROVEEDOR
Clase de Contratación: |  | Por Compulsa Abreviada | [5 empty] | Razón Social
Expediente: |  | EX-2022-88007983- -APN-GCO#SOFSE
Objeto: |  | ADQUISICIÓN BOMBAS DE AGUA CT | [5 empty] | Identificación Tributaria
Tel.:
E-Mail:
Adjudicación : |  | Renglon | [5 empty] | Moneda:
Inconterm | Renglón | Cantidad | U/M | Código | Descripción | Referencia de Fábrica | Especificacion Tecnica | Precio
[8 empty] | Unitario | Flete | Seguro | Subtotal
EXW | 1 | 11 | UN | 3000002961 |  | SIN CLAVE - B OMBA DE TRASVASE 12V PARA TRASPASO DE COMBUSTIBLE DIESEL. - C AUDAL CON SALIDA LIBRE: 5000 LTS/HORA - C ONSUMO: 18-24 A (12 VCC) - M OTOR: 0,30 KW (12 Y 24 VCC) AUTOVENTILADO PROTEGIDO ANTIPOLVO. - 3 000 RPM. - C ONEXION MEDIANTE ROSCAS 1". - P ESO 3,700 KG - P RESION 16 MCA - | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 2 | 60 | UN | 3000003729 |  | SIN CLAVE, BOMBA EXTRACTORA MANUAL ROTATIVA DE HIDROCARBUROS | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 3 | 30 | UN | 3000018962 |  | ELECTROBOMBA, TIPO DE BOMBA SUMERGIBLE, DIAMETRO DE DESCARGA 1", TIPO DE FASE DE ALIMENTACION MONOFASICA, POTENCIA 1,5HP, ALIMENTACION 220V, USO: POZO, MOTOR ASINCRONICO DE 2 POLOS, GRADO DE PROTECCION: IP68, FRECUENCIA: 50HZ, CON DISPOSITIVO TRITURADOR DE PARTICULAS Y FIBRAS LARGAS, CAPACIDAD DE MANEJO DE SOLIDOS HASTA 38MM DE DIAMETRO | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 4 | 37 | UN | 3000020124 |  | BOMBA CENTRIFUGA, TIPO DE FASE DE ALIMENTACION MONOFASICA, POTENCIA 1/2HP, A TURBINA, UNICELULAR, CARCAZA HORIZONTAL | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 5 | 27 | UN | 3000020125 |  | BOMBA CENTRIFUGA, TIPO DE FASE DE ALIMENTACION MONOFASICA, POTENCIA 1HP, A TURBINA, UNICELULAR, CARCAZA HORIZONTAL | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 6 | 9 | UN | 3000020129 |  | BOMBA CENTRIFUGA, DIAMETRO DE SUCCION 2", DIAMETRO DE DESCARGA 2", TIPO DE FASE DE ALIMENTACION MONOFASICA, POTENCIA 1.1/2HP, A TURBINA, UNICELULAR, CARCAZA HORIZONTAL MARCAS/FABRICANTES: MOTORARG BH 150L M | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 7 | 6 | UN | 3000020131 |  | BOMBA CENTRIFUGA, DIAMETRO DE SUCCION 1.1/2", DIAMETRO DE DESCARGA 1", TIPO DE FASE DE ALIMENTACION TRIFASICA, POTENCIA 2HP, A TURBINA, UNICELULAR, CARCAZA HORIZONTAL MARCAS/FABRICANTES: MOTORARG BC 25/200T | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 8 | 6 | UN | 3000020132 |  | BOMBA CENTRIFUGA, CAUDAL 5..11M3/H, ALTURA MAXIMA DE IMPULSION 4..7M, FLUIDO FLUIDO SIN SOLIDOS EN SUSPENSION, ALIMENTACION 220V, TIPO DE FASE DE ALIMENTACION MONOFASICA, MATERIAL DEL IMPULSOR ACERO INOXIDABLE, MATERIAL DEL CUERPO ACERO INOXIDABLE, POTENCIA 1,5HP (1,1KW), MATERIAL DEL EJE: ACERO INOXIDABLE, MATERIAL DEL CIERRE: ACERO INOXIDABLE RAPIDO, PROTECTOR TERMICO INCORPORADO, SISTEMA DE ARANQUE DE DOBLE CAPACITOR, MOTOR AISLACION: CLASE F, GRADO DE PROTECCION: IP55, CUMPLE CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD ELECTRICA INTERNACIONAL IEC, MAXIMO NIVEL DE ASPIRACION: 7M MARCAS/FABRICANTES: MOTORARG BMH 8-30M | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 9 | 8 | UN | 3000020133 |  | BOMBA CENTRIFUGA ; CAUDAL 15 M3 / H; ALTURA MAXIMA DE IMPULSION 80 MTS; FLUIDO AGUA LIMPIA; TEMPERATURA HASTA 35 GRADOS; DIAMETRO DE SUCCION 1 1/2"; DIAMETRO DE DESCARGA 1 1/4"; ALIMENTACION 380V; MATERIAL DEL IMPULSOR BRONCE; MATERIAL DEL CUERPO FUNDICION; POTENCIA 5.5HP; NORMA ISO 2548 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 10 | 4 | UN | 3000020134 |  | BOMBA CENTRIFUGA ; CAUDAL 15 M3 / H; ALTURA MAXIMA DE IMPULSION 80 MTS; FLUIDO AGUA LIMPIA; TEMPERATURA HASTA 35 GRADOS; DIAMETRO DE SUCCION 1 1/2"; DIAMETRO DE DESCARGA 1 1/4"; ALIMENTACION 380V; MATERIAL DEL IMPULSOR BRONCE; MATERIAL DEL CUERPO FUNDICION; POTENCIA 5.5HP; NORMA ISO 2548 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 11 | 4 | UN | 3000020135 |  | BOMBA CENTRIFUGA, FLUIDO AGUA, POTENCIA 3/4HP, A TURBINA, CARCAZA VERTICAL, SUMERGIBLE | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 12 | 10 | UN | 3000020137 |  | ELECTROBOMBA SUMERGIBLE, TIPO PORTATIL, ARRANQUE DIRECTO, POTENCIA 3HP, VELOCIDAD DE GIRO 3000RPM, TENSION 380V, DIAMETRO DE SALIDA 3", FASES/FRECUENCIA 3 / 50 HZ, ALTURA DE IMPULSION 11 MTS, PRESION DE TRABAJO ., CAUDAL MAXIMO DE AGUA 53 M3 HORA | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 13 | 3 | UN | 3000020138 |  | ELECTROBOMBA, TIPO DE BOMBA SUMERGIBLE, POTENCIA 5,5HP | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 14 | 58 | UN | 3000020141 |  | SIN CLAVE, BOMBA MANUAL A PISTON P/TAMBOR 1000 L/H - BOMBA MANUAL A PISTON PARA TAMBORES. - CONSTRUCCION: - CUERPO Y TAPAS DE HO FO, PISTON DE ALUMINIO, VASTAGOS DE A - CERO, VALVULAS PLASTICAS, CIERRE CON BUNA N O VITON Y TUBOS - DE HIERRO PINTADO. - DISENIO: - ROBUSTO Y COMPACTO, CON ROSCA PARA FIJAR AL TAMBOR, MANIJA | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 15 | 3 | UN | 3000020144 |  | ELECTROBOMBA, TIPO DE BOMBA PERIFERICA, POTENCIA 1/2HP MARCAS/FABRICANTES: PKM-60 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 16 | 11 | UN | 3000020145 |  | BOMBA CENTRIFUGA, CAUDAL MAXIMO 240L/MIN, ALTURA MAXIMA DE IMPULSION 9M, FLUIDO AGUA SUCIA, ALIMENTACION 220V, POTENCIA 900W (1,2HP), SUMERGIBLE, PROFUNDIDAD MAXIMA DE INMERCION: 5M, DIAMETRO DE SOLIDOS: 35MM | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 17 | 9 | UN | 3000020147 |  | SIN CLAVE, BOMBA PRESURIZADORA PARA TANQUE CISTERNA 220 V, ENTRADA Y SALIDA 1", SIN BASE ROWA PRESS 18 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 18 | 19 | UN | 3000020148 |  | SIN CLAVE, BOMBA PRESURIZADORA PARA TANQUE CISTERNA 220 V, ENTRADA Y SALIDA 1", SIN BASE ROWA PRESS 30 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 19 | 24 | UN | 3000020149 |  | SIN CLAVE, BOMBA PRESURIZADORA PARA TANQUE ELEVADO 220 V, ENTRADA Y SALIDA 1", SIN BASE ROWA SFL 20 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 20 | 15 | UN | 3000020150 |  | SIN CLAVE, BOMBA PRESURIZADORA PARA TANQUE ELEVADO 220 V, ENTRADA Y SALIDA 1", SIN BASE ROWA SFL 30 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 21 | 11 | UN | 3000020151 |  | SIN CLAVE, BOMBA PRESURIZADORA PARA TANQUE CISTERNA 220 V, ENTRADA Y SALIDA 1", ROWA INTELLIGENT 24 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 22 | 11 | UN | 3000020153 |  | SIN CLAVE, BOMBA PRESURIZADORA PARA TANQUE MONOFASICA DE 0,5 KW ALTURA 6 MTS, CAUDAL DE 5,5 M3 POR HORA. BOCA DE ASPIRACION 1". BOCA DE EXPULSION 1" MOTORARG TIP3 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 23 | 5 | UN | 3000020154 |  | SIN CLAVE, BOMBA PRESURIZADORA PARA TANQUE MONOFASICA DE 1 KW ALTURA 6 MTS, CAUDAL DE 11 M3 POR HORA. BOCA DE ASPIRACION 1". BOCA DE EXPULSION 1" MOTORARG TIP4 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 24 | 5 | UN | 3000020156 |  | SIN CLAVE - BOMBA PRESURIZADORA MARCA ROWA MODELO PRESS 200, CONEXIONES 1 1/2 PULGADAS, TENSION 220 V, CAUDAL 21000 L/H, POTENCIA 2 HP, I (A) 7,5 ,TIPO DE AISLACION F, ALIMENTACION MONOFASICA. - | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 25 | 16 | UN | 3000020157 |  | ELECTROBOMBA, TIPO DE BOMBA SUMERGIBLE, DIAMETRO DE SUCCION 4", DIAMETRO DE DESCARGA 1.1/2", TIPO DE FASE DE ALIMENTACION MONOFASICA, POTENCIA 1.1/2HP, USO: PARA POZO PROFUNDO DE 4", SEMI-SURGENTE, INCLUYE TABLERO DE ARRANQUE Y 50M DE CABLE MARCAS/FABRICANTES: CZERWENY 100QJD214-1.1 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 26 | 46 | UN | 3000020161 |  | ELECTROBOMBA, TIPO DE BOMBA SUMERGIBLE DE ACHIQUE, DIAMETRO DE SUCCION 2", DIAMETRO DE DESCARGA 2", TIPO DE FASE DE ALIMENTACION MONOFASICA, POTENCIA 1HP MARCAS/FABRICANTES: MOTORARG SD INOX 750 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 27 | 10 | UN | 3000020162 |  | ELECTROBOMBA, TIPO DE BOMBA ACHIQUE, CAUDAL MAXIMO 60L/MIN, ALTURA MAXIMA 25M, FLUIDO AGUA LIMPIA, DIAMETRO DE SUCCION 3", DIAMETRO DE DESCARGA 3", TIPO DE FASE DE ALIMENTACION MONOFASICA, POTENCIA 2HP, ALIMENTACION 220VCA 50HZ | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 28 | 11 | UN | 3000020163 |  | ELECTROBOMBA, TIPO DE BOMBA SUMERGIBLE, CAUDAL MAXIMO 60L/MIN, ALTURA MAXIMA 25M, FLUIDO AGUA LIMPIA, DIAMETRO DE SUCCION 3", DIAMETRO DE DESCARGA 3", TIPO DE FASE DE ALIMENTACION TRIFASICA, POTENCIA 2HP, ALIMENTACION 380V | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 29 | 6 | UN | 3000020164 |  | ELECTROBOMBA, TIPO DE BOMBA SUMERGIBLE, CAUDAL MAXIMO 90 LTS/MIN, ALTURA MAXIMA 28M, FLUIDO AGUA LIMPIA, DIAMETRO DE SUCCION 3", DIAMETRO DE DESCARGA 3", TIPO DE FASE DE ALIMENTACION TRIFASICA, POTENCIA 3HP, ALIMENTACION 380V | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 30 | 8 | UN | 3000020165 |  | ELECTROBOMBA, TIPO DE BOMBA SUMERGIBLE DE ACHIQUE, DIAMETRO DE SUCCION 4", DIAMETRO DE DESCARGA 4", TIPO DE FASE DE ALIMENTACION TRIFASICA, POTENCIA 7.1/2HP MARCAS/FABRICANTES: MOTORARG DCO 5500LT | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 31 | 15 | UN | 3000020168 |  | SIN CLAVE - CAPACIDAD: 100 LTS CUERPO DE CHAPA CON TRATAMIENTO EPOXI MEMBRANA: GOMA BUTILICA. USO CONTINUO. USOS: INSTALACIONES DE EQUIPO DE PRESURIZACION, SISTEMA CONTRA INCENDIO, INDUSTRIAL, PROFESIONAL, ETC. - | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 32 | 10 | UN | 3000020555 |  | SIN CLAVE, BOMBA HIDRAULICA MANUAL - 700 BAR 2000CC | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 33 | 5 | UN | 3000025902 |  | BOMBA ESPECIFICA, TIPO CENTRIFUGA MONOBLOCK TRIFASICA, APLICACION BOMBEO DE AGUA EN ELEVACIÓN, BOMBA CENTRIFUGA MONOBLOCK NORMALIZADA BRIDADA MARCA MOTORARG / MODELO BCB 50-250-30T POTENCIA 30 HP ALIMENTACIÓN TRIFÁSICA 3 X 380V 7 660V - 50HZ QMAX. 84 M3 / HORA HMAX. 82 MCA ALTURA MÁXIMA DE ASPIRACIÓN 7 MCA CUERPO DE FUNDICIÓN DE HIERRO EJE DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 IMPULSOR DE HIERRO BOCA DE ASPIRACIÓN 21/2” BSP BOCA DE DESCARGA 2” BSP TEMPERATURA MÁXIMA DEL FLUIDO 0°C A + 35°C INCLUYE CONTRABRIDAS, JUNTA, BULONES Y TUERCAS PESO APROXIMADO 216 KILOS | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 34 | 12 | UN | 3000025946 |  | ELECTROBOMBA SUMERGIBLE, TIPO POZO PROF., ARRANQUE DIRECTO, POTENCIA 1HP, VELOCIDAD DE GIRO 2900, TENSION 220V, DIAMETRO DE SALIDA 1.1/4", FASES/FRECUENCIA MONOFASICA, ALTURA DE IMPULSION 55M | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 35 | 5 | UN | 3000026513 |  | BOMBA CENTRIFUGA, CAUDAL 13 M3 HORA, ALTURA MAXIMA DE IMPULSION 80 MTS, FLUIDO AGUA LIMPIA, TEMPERATURA 35°, DIAMETRO DE SUCCION 2", DIAMETRO DE DESCARGA 1 1/4", ALIMENTACION 380V, MATERIAL DEL IMPULSOR BRONCE, MATERIAL DEL CUERPO FUNDICION, POTENCIA 7.5HP, NORMA ISO 2548 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 36 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 37 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 38 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 39 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 40 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 41 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 42 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 43 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 44 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 45 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 46 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 47 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 48 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 49 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 50 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 51 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 52 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 53 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 54 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 55 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 56 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 57 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 58 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 59 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 60 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 61 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 62 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 63 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 64 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 65 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 66 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 67 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 68 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 69 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 70 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 71 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 72 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 73 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 74 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 75 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 76 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 77 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 78 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 79 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 80 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 81 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 82 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 83 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 84 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 85 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 86 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 87 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 88 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 89 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 90 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 91 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 92 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 93 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 94 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 95 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 96 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 97 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 98 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 99 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 100 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 101 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 102 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 103 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 104 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 105 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 106 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 107 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 108 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 109 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 110 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 111 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 112 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 113 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 114 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 115 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 116 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 117 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 118 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 119 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 120 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 121 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 122 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 123 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 124 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 125 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 126 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 127 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 128 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 129 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 130 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 131 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 132 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 133 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 134 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 135 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 136 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 137 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 138 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 139 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 140 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 141 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 142 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 143 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 144 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 145 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 146 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 147 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 148 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 149 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 150 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 151 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 152 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 153 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 154 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 155 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 156 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 157 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 158 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 159 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 160 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 161 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 162 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 163 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 164 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 165 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 166 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 167 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 168 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 169 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 170 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 171 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 172 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 173 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 174 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
EXW | 175 | 0 | U/N | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [10 empty] | 0
FOB | [10 empty] | 0
CFR | [10 empty] | 0
CIF | [10 empty] | 0
0
Lugar de cumplimiento de Incoterm (Ciudad/País):
Condición de Pago: |  | Según Pliego
Plazo de Entrega: |  | Según Pliego
Mantenimiento de Oferta: |  | Según Pliego
530

## Completar SOFSE
Datos del proveedor a completar
Contratación Directa N°: | 116/2022 |  |  |  |  | Moneda | Pesos Argentinos | I.V.A. | 10.5%
Clase de Contratación: | Por Compulsa Abreviada | [5 empty] | Dólares Estadounidenses |  | 21%
Expendiente: | EX-2022-88007983- -APN-GCO#SOFSE | [5 empty] | Euros |  | 27%
Objeto: | ADQUISICIÓN BOMBAS DE AGUA CT | [5 empty] | Otra
Según Pliego:
Adjudicación: | Renglon
Condición de pago: | Según Pliego
Plazo de entrega: | Según Pliego
Lugar de entrega: | Según Pliego
Mantenimiento de oferta: | Según Pliego
Items a cotizar:
Item | Cantidad | U/N | Código SAP | Descripción | Referencia de Fábrica
1 | 11 | UN | 3000002961 | SIN CLAVE - B OMBA DE TRASVASE 12V PARA TRASPASO DE COMBUSTIBLE DIESEL. - C AUDAL CON SALIDA LIBRE: 5000 LTS/HORA - C ONSUMO: 18-24 A (12 VCC) - M OTOR: 0,30 KW (12 Y 24 VCC) AUTOVENTILADO PROTEGIDO ANTIPOLVO. - 3 000 RPM. - C ONEXION MEDIANTE ROSCAS 1". - P ESO 3,700 KG - P RESION 16 MCA -
2 | 60 | UN | 3000003729 | SIN CLAVE, BOMBA EXTRACTORA MANUAL ROTATIVA DE HIDROCARBUROS
3 | 30 | UN | 3000018962 | ELECTROBOMBA, TIPO DE BOMBA SUMERGIBLE, DIAMETRO DE DESCARGA 1", TIPO DE FASE DE ALIMENTACION MONOFASICA, POTENCIA 1,5HP, ALIMENTACION 220V, USO: POZO, MOTOR ASINCRONICO DE 2 POLOS, GRADO DE PROTECCION: IP68, FRECUENCIA: 50HZ, CON DISPOSITIVO TRITURADOR DE PARTICULAS Y FIBRAS LARGAS, CAPACIDAD DE MANEJO DE SOLIDOS HASTA 38MM DE DIAMETRO
4 | 37 | UN | 3000020124 | BOMBA CENTRIFUGA, TIPO DE FASE DE ALIMENTACION MONOFASICA, POTENCIA 1/2HP, A TURBINA, UNICELULAR, CARCAZA HORIZONTAL
5 | 27 | UN | 3000020125 | BOMBA CENTRIFUGA, TIPO DE FASE DE ALIMENTACION MONOFASICA, POTENCIA 1HP, A TURBINA, UNICELULAR, CARCAZA HORIZONTAL
6 | 9 | UN | 3000020129 | BOMBA CENTRIFUGA, DIAMETRO DE SUCCION 2", DIAMETRO DE DESCARGA 2", TIPO DE FASE DE ALIMENTACION MONOFASICA, POTENCIA 1.1/2HP, A TURBINA, UNICELULAR, CARCAZA HORIZONTAL MARCAS/FABRICANTES: MOTORARG BH 150L M
7 | 6 | UN | 3000020131 | BOMBA CENTRIFUGA, DIAMETRO DE SUCCION 1.1/2", DIAMETRO DE DESCARGA 1", TIPO DE FASE DE ALIMENTACION TRIFASICA, POTENCIA 2HP, A TURBINA, UNICELULAR, CARCAZA HORIZONTAL MARCAS/FABRICANTES: MOTORARG BC 25/200T
8 | 6 | UN | 3000020132 | BOMBA CENTRIFUGA, CAUDAL 5..11M3/H, ALTURA MAXIMA DE IMPULSION 4..7M, FLUIDO FLUIDO SIN SOLIDOS EN SUSPENSION, ALIMENTACION 220V, TIPO DE FASE DE ALIMENTACION MONOFASICA, MATERIAL DEL IMPULSOR ACERO INOXIDABLE, MATERIAL DEL CUERPO ACERO INOXIDABLE, POTENCIA 1,5HP (1,1KW), MATERIAL DEL EJE: ACERO INOXIDABLE, MATERIAL DEL CIERRE: ACERO INOXIDABLE RAPIDO, PROTECTOR TERMICO INCORPORADO, SISTEMA DE ARANQUE DE DOBLE CAPACITOR, MOTOR AISLACION: CLASE F, GRADO DE PROTECCION: IP55, CUMPLE CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD ELECTRICA INTERNACIONAL IEC, MAXIMO NIVEL DE ASPIRACION: 7M MARCAS/FABRICANTES: MOTORARG BMH 8-30M
9 | 8 | UN | 3000020133 | BOMBA CENTRIFUGA ; CAUDAL 15 M3 / H; ALTURA MAXIMA DE IMPULSION 80 MTS; FLUIDO AGUA LIMPIA; TEMPERATURA HASTA 35 GRADOS; DIAMETRO DE SUCCION 1 1/2"; DIAMETRO DE DESCARGA 1 1/4"; ALIMENTACION 380V; MATERIAL DEL IMPULSOR BRONCE; MATERIAL DEL CUERPO FUNDICION; POTENCIA 5.5HP; NORMA ISO 2548
10 | 4 | UN | 3000020134 | BOMBA CENTRIFUGA ; CAUDAL 15 M3 / H; ALTURA MAXIMA DE IMPULSION 80 MTS; FLUIDO AGUA LIMPIA; TEMPERATURA HASTA 35 GRADOS; DIAMETRO DE SUCCION 1 1/2"; DIAMETRO DE DESCARGA 1 1/4"; ALIMENTACION 380V; MATERIAL DEL IMPULSOR BRONCE; MATERIAL DEL CUERPO FUNDICION; POTENCIA 5.5HP; NORMA ISO 2548
11 | 4 | UN | 3000020135 | BOMBA CENTRIFUGA, FLUIDO AGUA, POTENCIA 3/4HP, A TURBINA, CARCAZA VERTICAL, SUMERGIBLE
12 | 10 | UN | 3000020137 | ELECTROBOMBA SUMERGIBLE, TIPO PORTATIL, ARRANQUE DIRECTO, POTENCIA 3HP, VELOCIDAD DE GIRO 3000RPM, TENSION 380V, DIAMETRO DE SALIDA 3", FASES/FRECUENCIA 3 / 50 HZ, ALTURA DE IMPULSION 11 MTS, PRESION DE TRABAJO ., CAUDAL MAXIMO DE AGUA 53 M3 HORA
13 | 3 | UN | 3000020138 | ELECTROBOMBA, TIPO DE BOMBA SUMERGIBLE, POTENCIA 5,5HP
14 | 58 | UN | 3000020141 | SIN CLAVE, BOMBA MANUAL A PISTON P/TAMBOR 1000 L/H - BOMBA MANUAL A PISTON PARA TAMBORES. - CONSTRUCCION: - CUERPO Y TAPAS DE HO FO, PISTON DE ALUMINIO, VASTAGOS DE A - CERO, VALVULAS PLASTICAS, CIERRE CON BUNA N O VITON Y TUBOS - DE HIERRO PINTADO. - DISENIO: - ROBUSTO Y COMPACTO, CON ROSCA PARA FIJAR AL TAMBOR, MANIJA
15 | 3 | UN | 3000020144 | ELECTROBOMBA, TIPO DE BOMBA PERIFERICA, POTENCIA 1/2HP MARCAS/FABRICANTES: PKM-60
16 | 11 | UN | 3000020145 | BOMBA CENTRIFUGA, CAUDAL MAXIMO 240L/MIN, ALTURA MAXIMA DE IMPULSION 9M, FLUIDO AGUA SUCIA, ALIMENTACION 220V, POTENCIA 900W (1,2HP), SUMERGIBLE, PROFUNDIDAD MAXIMA DE INMERCION: 5M, DIAMETRO DE SOLIDOS: 35MM
17 | 9 | UN | 3000020147 | SIN CLAVE, BOMBA PRESURIZADORA PARA TANQUE CISTERNA 220 V, ENTRADA Y SALIDA 1", SIN BASE ROWA PRESS 18
18 | 19 | UN | 3000020148 | SIN CLAVE, BOMBA PRESURIZADORA PARA TANQUE CISTERNA 220 V, ENTRADA Y SALIDA 1", SIN BASE ROWA PRESS 30
19 | 24 | UN | 3000020149 | SIN CLAVE, BOMBA PRESURIZADORA PARA TANQUE ELEVADO 220 V, ENTRADA Y SALIDA 1", SIN BASE ROWA SFL 20
20 | 15 | UN | 3000020150 | SIN CLAVE, BOMBA PRESURIZADORA PARA TANQUE ELEVADO 220 V, ENTRADA Y SALIDA 1", SIN BASE ROWA SFL 30
21 | 11 | UN | 3000020151 | SIN CLAVE, BOMBA PRESURIZADORA PARA TANQUE CISTERNA 220 V, ENTRADA Y SALIDA 1", ROWA INTELLIGENT 24
22 | 11 | UN | 3000020153 | SIN CLAVE, BOMBA PRESURIZADORA PARA TANQUE MONOFASICA DE 0,5 KW ALTURA 6 MTS, CAUDAL DE 5,5 M3 POR HORA. BOCA DE ASPIRACION 1". BOCA DE EXPULSION 1" MOTORARG TIP3
23 | 5 | UN | 3000020154 | SIN CLAVE, BOMBA PRESURIZADORA PARA TANQUE MONOFASICA DE 1 KW ALTURA 6 MTS, CAUDAL DE 11 M3 POR HORA. BOCA DE ASPIRACION 1". BOCA DE EXPULSION 1" MOTORARG TIP4
24 | 5 | UN | 3000020156 | SIN CLAVE - BOMBA PRESURIZADORA MARCA ROWA MODELO PRESS 200, CONEXIONES 1 1/2 PULGADAS, TENSION 220 V, CAUDAL 21000 L/H, POTENCIA 2 HP, I (A) 7,5 ,TIPO DE AISLACION F, ALIMENTACION MONOFASICA. -
25 | 16 | UN | 3000020157 | ELECTROBOMBA, TIPO DE BOMBA SUMERGIBLE, DIAMETRO DE SUCCION 4", DIAMETRO DE DESCARGA 1.1/2", TIPO DE FASE DE ALIMENTACION MONOFASICA, POTENCIA 1.1/2HP, USO: PARA POZO PROFUNDO DE 4", SEMI-SURGENTE, INCLUYE TABLERO DE ARRANQUE Y 50M DE CABLE MARCAS/FABRICANTES: CZERWENY 100QJD214-1.1
26 | 46 | UN | 3000020161 | ELECTROBOMBA, TIPO DE BOMBA SUMERGIBLE DE ACHIQUE, DIAMETRO DE SUCCION 2", DIAMETRO DE DESCARGA 2", TIPO DE FASE DE ALIMENTACION MONOFASICA, POTENCIA 1HP MARCAS/FABRICANTES: MOTORARG SD INOX 750
27 | 10 | UN | 3000020162 | ELECTROBOMBA, TIPO DE BOMBA ACHIQUE, CAUDAL MAXIMO 60L/MIN, ALTURA MAXIMA 25M, FLUIDO AGUA LIMPIA, DIAMETRO DE SUCCION 3", DIAMETRO DE DESCARGA 3", TIPO DE FASE DE ALIMENTACION MONOFASICA, POTENCIA 2HP, ALIMENTACION 220VCA 50HZ
28 | 11 | UN | 3000020163 | ELECTROBOMBA, TIPO DE BOMBA SUMERGIBLE, CAUDAL MAXIMO 60L/MIN, ALTURA MAXIMA 25M, FLUIDO AGUA LIMPIA, DIAMETRO DE SUCCION 3", DIAMETRO DE DESCARGA 3", TIPO DE FASE DE ALIMENTACION TRIFASICA, POTENCIA 2HP, ALIMENTACION 380V
29 | 6 | UN | 3000020164 | ELECTROBOMBA, TIPO DE BOMBA SUMERGIBLE, CAUDAL MAXIMO 90 LTS/MIN, ALTURA MAXIMA 28M, FLUIDO AGUA LIMPIA, DIAMETRO DE SUCCION 3", DIAMETRO DE DESCARGA 3", TIPO DE FASE DE ALIMENTACION TRIFASICA, POTENCIA 3HP, ALIMENTACION 380V
30 | 8 | UN | 3000020165 | ELECTROBOMBA, TIPO DE BOMBA SUMERGIBLE DE ACHIQUE, DIAMETRO DE SUCCION 4", DIAMETRO DE DESCARGA 4", TIPO DE FASE DE ALIMENTACION TRIFASICA, POTENCIA 7.1/2HP MARCAS/FABRICANTES: MOTORARG DCO 5500LT
31 | 15 | UN | 3000020168 | SIN CLAVE - CAPACIDAD: 100 LTS CUERPO DE CHAPA CON TRATAMIENTO EPOXI MEMBRANA: GOMA BUTILICA. USO CONTINUO. USOS: INSTALACIONES DE EQUIPO DE PRESURIZACION, SISTEMA CONTRA INCENDIO, INDUSTRIAL, PROFESIONAL, ETC. -
32 | 10 | UN | 3000020555 | SIN CLAVE, BOMBA HIDRAULICA MANUAL - 700 BAR 2000CC
33 | 5 | UN | 3000025902 | BOMBA ESPECIFICA, TIPO CENTRIFUGA MONOBLOCK TRIFASICA, APLICACION BOMBEO DE AGUA EN ELEVACIÓN, BOMBA CENTRIFUGA MONOBLOCK NORMALIZADA BRIDADA MARCA MOTORARG / MODELO BCB 50-250-30T POTENCIA 30 HP ALIMENTACIÓN TRIFÁSICA 3 X 380V 7 660V - 50HZ QMAX. 84 M3 / HORA HMAX. 82 MCA ALTURA MÁXIMA DE ASPIRACIÓN 7 MCA CUERPO DE FUNDICIÓN DE HIERRO EJE DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 IMPULSOR DE HIERRO BOCA DE ASPIRACIÓN 21/2” BSP BOCA DE DESCARGA 2” BSP TEMPERATURA MÁXIMA DEL FLUIDO 0°C A + 35°C INCLUYE CONTRABRIDAS, JUNTA, BULONES Y TUERCAS PESO APROXIMADO 216 KILOS
34 | 12 | UN | 3000025946 | ELECTROBOMBA SUMERGIBLE, TIPO POZO PROF., ARRANQUE DIRECTO, POTENCIA 1HP, VELOCIDAD DE GIRO 2900, TENSION 220V, DIAMETRO DE SALIDA 1.1/4", FASES/FRECUENCIA MONOFASICA, ALTURA DE IMPULSION 55M
35 | 5 | UN | 3000026513 | BOMBA CENTRIFUGA, CAUDAL 13 M3 HORA, ALTURA MAXIMA DE IMPULSION 80 MTS, FLUIDO AGUA LIMPIA, TEMPERATURA 35°, DIAMETRO DE SUCCION 2", DIAMETRO DE DESCARGA 1 1/4", ALIMENTACION 380V, MATERIAL DEL IMPULSOR BRONCE, MATERIAL DEL CUERPO FUNDICION, POTENCIA 7.5HP, NORMA ISO 2548
36 |  | U/N
37 |  | U/N
38 |  | U/N
39 |  | U/N
40 |  | U/N
41 |  | U/N
42 |  | U/N
43 |  | U/N
44 |  | U/N
45 |  | U/N
46 |  | U/N
47 |  | U/N
48 |  | U/N
49 |  | U/N
50 |  | U/N
51 |  | U/N
52 |  | U/N
53 |  | U/N
54 |  | U/N
55 |  | U/N
56 |  | U/N
57 |  | U/N
58 |  | U/N
59 |  | U/N
60 |  | U/N
61 |  | U/N
62 |  | U/N
63 |  | U/N
64 |  | U/N
65 |  | U/N
66 |  | U/N
67 |  | U/N
68 |  | U/N
69 |  | U/N
70 |  | U/N
71 |  | U/N
72 |  | U/N
73 |  | U/N
74 |  | U/N
75 |  | U/N
76 |  | U/N
77 |  | U/N
78 |  | U/N
79 |  | U/N
80 |  | U/N
81 |  | U/N
82 |  | U/N
83 |  | U/N
84 |  | U/N
85 |  | U/N
86 |  | U/N
87 |  | U/N
88 |  | U/N
89 |  | U/N
90 |  | U/N
91 |  | U/N
92 |  | U/N
93 |  | U/N
94 |  | U/N
95 |  | U/N
96 |  | U/N
97 |  | U/N
98 |  | U/N
99 |  | U/N
100 |  | U/N
101 |  | U/N
102 |  | U/N
103 |  | U/N
104 |  | U/N
105 |  | U/N
106 |  | U/N
107 |  | U/N
108 |  | U/N
109 |  | U/N
110 |  | U/N
111 |  | U/N
112 |  | U/N
113 |  | U/N
114 |  | U/N
115 |  | U/N
116 |  | U/N
117 |  | U/N
118 |  | U/N
119 |  | U/N
120 |  | U/N
121 |  | U/N
122 |  | U/N
123 |  | U/N
124 |  | U/N
125 |  | U/N
126 |  | U/N
127 |  | U/N
128 |  | U/N
129 |  | U/N
130 |  | U/N
131 |  | U/N
132 |  | U/N
133 |  | U/N
134 |  | U/N
135 |  | U/N
136 |  | U/N
137 |  | U/N
138 |  | U/N
139 |  | U/N
140 |  | U/N
141 |  | U/N
142 |  | U/N
143 |  | U/N
144 |  | U/N
145 |  | U/N
146 |  | U/N
147 |  | U/N
148 |  | U/N
149 |  | U/N
150 |  | U/N
151 |  | U/N
152 |  | U/N
153 |  | U/N
154 |  | U/N
155 |  | U/N
156 |  | U/N
157 |  | U/N
158 |  | U/N
159 |  | U/N
160 |  | U/N
161 |  | U/N
162 |  | U/N
163 |  | U/N
164 |  | U/N
165 |  | U/N
166 |  | U/N
167 |  | U/N
168 |  | U/N
169 |  | U/N
170 |  | U/N
171 |  | U/N
172 |  | U/N
173 |  | U/N
174 |  | U/N
175 |  | U/N
176
177
178
179
180