## Planilla Nacional
ANEXO A - PLANILLA COTIZACIÓN BIENES DE ORIGEN NACIONAL / NACIONALIZADOS
Contratación Directa N°: |  | 38/2019 |  |  |  | DETALLE PROVEEDOR
Clase de Contratación: |  | Por Compulsa Abreviada |  |  |  | Razón Social
Expediente: |  | EX-2019-58492590- -APN-SG#SOFSE
Objeto: |  | Adquisición de materiales para la instalación de equipos CCTV |  |  |  | C.U.I.T.
Tel.:
E-Mail:
Adjudicación : |  | Por renglón |  |  |  | Moneda:
Renglón | Cantidad | U/M | Código | Descripción | Referencia de Fábrica | Precio Unitario | I.V.A. | Subtotal I.V.A. $ | Subtotal
1 | 400 | C/U | NUM80880211050N | CAÑO DE ACERO GALVANIZADO CON ROSCA Y CUPLA 1" TIRA 6 MTS | 0 |  |  | 0 | 0
2 | 2400 | C/U | NUM80916510100N | CAJA DE PASO DE ALUMINIO Y SILICIO PARA 1" DE 128 X 100 X 72 MM | 0 |  |  | 0 | 0
3 | 2100 | C/U | NUM80882430500N | CUPLA NORMAL ACERO GALVANIZADO ROSCA INTERNA 1" | 0 |  |  | 0 | 0
4 | 450 | C/U | NUM80882731000N | CURVA NORMAL A 90º DE ACERO GALVANIZADO ROSCA INTERNA 1" | 0 |  |  | 0 | 0
5 | 525 | C/U | NUM80880211200N | CAÑO DE ACERO GALVANIZADO CON ROSCA Y CUPLA 1 1/2" TIRA 6 MTS | 0 |  |  | 0 | 0
6 | 1725 | C/U | NUM80916510010N | CAJA DE PASO DE ALUMINIO Y SILICIO PARA 1 1/2" DE 152 X 152 X 100 MM | 0 |  |  | 0 | 0
7 | 2100 | C/U | NUM80882430100N | CUPLA NORMAL ACERO GALVANIZADO ROSCA INTERNA 1 1/2" | 0 |  |  | 0 | 0
8 | 14700 | C/U | NUM89200514420N | TORNILLO CABEZA TANQUE PUNTA AGUJA DE ACERO Nº 6 X 1" | 0 |  |  | 0 | 0
9 | 14700 | C/U | NUM87169510620N | TARUGO DE NYLON 6 MM CON TOPE | 0 |  |  | 0 | 0
10 | 12000 | C/U | NUM89243530450N | TORNILLO CABEZA FRESADA PHILLIPS PUNTA MECHA CINCADO NRO 8 X 1 1/2" / 4.2 X 38 MM | 0 |  |  | 0 | 0
11 | 16500 | C/U | NUM89200514430N | TORNILLO CABEZA TANQUE PUNTA AGUJAPARA MADERA DE ACERO Nº 8 X 1.1/2" | 0 |  |  | 0 | 0
12 | 16500 | C/U | NUM87169510820N | TARUGO DE NYLON 8 MM CON TOPE | 0 |  |  | 0 | 0
13 | 225 | C/U | NUM80915810000N | CAJA ESTANCO DE PVC 100 X 100 X 80 MM | 0 |  |  | 0 | 0
14 | 500 | MTS | NUM80910520520N | CAÑO FLEXIBLE METALICO 2" CON RECUBRIMIENTO EN PVC | 0 |  |  | 0 | 0
15 | 1000 | C/U | NUM80912910700N | CONECTOR PARA CAÑO FLEXIBLE METALICO 2" (50.8 MM) | 0 |  |  | 0 | 0
16 | 360 | C/U | NUM85316540170N | BANDEJA PORTACABLES 150 X 50 MM X 3 MTS CHAPA PERFORADA CON TAPA | 0 |  |  | 0 | 0
17 | 1080 | C/U | NUM85316545010N | GRAMPA DE SUSPENSION PARA BANDEJA PORTA CABLE DE CHAPA PERFORADA ANCHO 100 MM ALA 50 MM | 0 |  |  | 0 | 0
18 | 80 | C/U | NUM85297120100N | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO (LLAVE TERMICA) BIPOLAR 10 A | 0 |  |  | 0 | 0
19 | 150 | C/U | NUM80915810180N | CAJA ESTANCO DE PVC 165 X 165 X 110 MM IP65 | 0 |  |  | 0 | 0
20 | 150 | C/U | NUM85291123350N | MODULO TOMACORRIENTE BIPOLAR 10 A 220 V PARA EXTERIOR DOBLE | 0 |  |  | 0 | 0
21 | 170 | C/U | NUM86390221160N | MECHA HELICOIDAL CILINDRICA DE ACERO RAPIDO 6 MM | 0 |  |  | 0 | 0
22 | 95 | C/U | NUM86390221620N | MECHA HELICOIDAL CILINDRICA DE ACERO RAPIDO 8 MM | 0 |  |  | 0 | 0
23 | 65 | C/U | NUM86390221940N | MECHA HELICOIDAL CILINDRICA DE ACERO RAPIDO 10 MM | 0 |  |  | 0 | 0
24 | 95 | C/U | NUM86392410070N | MECHA DE WIDIA ENCASTRE SDS PLUS 6 MM LARGO 110 MM | 0 |  |  | 0 | 0
25 | 65 | C/U | NUM86392410080N | MECHA DE WIDIA ENCASTRE SDS PLUS 8 MM LARGO 110 MM | 0 |  |  | 0 | 0
26 | 30 | C/U | NUM86392410100N | MECHA DE WIDIA ENCASTRE SDS PLUS 10 MM LARGO 160 MM | 0 |  |  | 0 | 0
27 | 75 | C/U | NUM85615321110N | CINTA AISLADORA PVC 19 MM X 20 MTS COLOR NEGRA | 0 |  |  | 0 | 0
28 | 100 | C/U | NUM85316311900N | ORGANIZADOR DE CABLE PARA RACK ANCHO 19" TIPO "1U" | 0 |  |  | 0 | 0
29 | 100 | C/U | NUM83309090930N | CANAL DE TENSION DE 5 TOMAS PARA RACK DE 19" DE 220V CON TERMICA | 0 |  |  | 0 | 0
30 | 8000 | C/U | NUM84421610530N | PRECINTO SUJETACABLE DE PLASTICO 300 X 4.8 MM | 0 |  |  | 0 | 0
31 | 8000 | C/U | NUM84421610450N | PRECINTO SUJETACABLE DE PLASTICO 200 X 4,8 MM | 0 |  |  | 0 | 0
32 | 300 | MTS | NUM85319710250N | CAÑO CORRUGADO 1". MATERIAL SINTETICO AUTOEXTINGUIBLE, HOMOLOGADO P/INSTALACIONES ELECTRICAS. | 0 |  |  | 0 | 0
33 | 7500 | MTS | NUM85302223400N | CABLE DE COBRE TIPO TALLER 3 X 2.5 MM2 300/500 V IRAM NM 247-5 | 0 |  |  | 0 | 0
34 | 5250 | C/U | NUM80915270100N | ABRAZADERA RAPIDA DE ACERO GALVANIZADO PARA PARED 1" | 0 |  |  | 0 | 0
35 | 4800 | C/U | NUM80919840100N | TAPON PARA CAÑO METALICO 1" | 0 |  |  | 0 | 0
36 | 9450 | C/U | NUM80915270120N | ABRAZADERA RAPIDA DE ACERO GALVANIZADO PARA PARED 1 1/2" | 0 |  |  | 0 | 0
37 | 2100 | C/U | NUM80919840150N | TAPON PARA CAÑO METALICO 1 1/2" | 0 |  |  | 0 | 0
38 | 600 | C/U | NUM80919830100N | TAPON PARA CAÑO CORRUGADO 1" | 0 |  |  | 0 | 0
39 | 1080 | C/U | NUM85317040230N | ACCESORIO PARA BANDEJA PORTACABLES - SOPORTE MENSULA REFORZADO 180 MM | 0 |  |  | 0 | 0
40 | 3500 | C/U | NUM89257410020N | BULON CABEZA HEXAGONAL ACERO GALVANIZADO M5 X 25 MM PASO 0.8 GRADO 4.8 DIN 933 | 0 |  |  | 0 | 0
41 | 3500 | C/U | NUM80683530620N | TUERCA HEXAGONAL ROSCA MA DE ACERO CINCADA M5 X 8 MM PASO 0,8 MM AUTOFRENANTE DIN 985 | 0 |  |  | 0 | 0
42 | 3500 | C/U | NUM89110411050N | ARANDELA PLANA REDONDA CINCADA M5 DIN 125 | 0 |  |  | 0 | 0
43 | 60 | C/U | ACT601-000118N | RACK MURAL 19 - 6 UNIDADES | 0 |  |  | 0 | 0
44 | 120 | C/U | ACT601-000119N | RACK CCTV 6 UNIDADES | 0 |  |  | 0 | 0
45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Subtotal | [7 empty] | 0 | 0
I.V.A. | [8 empty] | 0
TOTAL | [8 empty] | 0
Condición de pago: |  | Según Artículo 33 del PCP
Plazo de entrega: |  | Según Artículo 7 del PCP
Lugar de entrega: |  | Según Artículo 8 del PCP
Mantenimiento de oferta: |  | Según Artículo 117 del R.C.C.

## Planilla Extranjero (hidden)
ANEXO B - PLANILLA COTIZACIÓN BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO
Contratación Directa N°: |  | 38/2019 |  |  |  |  | DETALLE PROVEEDOR
Clase de Contratación: |  | Por Compulsa Abreviada |  |  |  |  | Razón Social
Expediente: |  | EX-2019-58492590- -APN-SG#SOFSE
Objeto: |  | Adquisición de materiales para la instalación de equipos CCTV |  |  |  |  | Identificación Tributaria
Tel.:
E-Mail:
Adjudicación : |  | Por renglón |  |  |  |  | Moneda:
Inconterm | Renglón | Cantidad | U/M | Código | Descripción | Referencia de Fábrica | Precio
[7 empty] | Unitario | Flete | Seguro | Subtotal
EXW | 1 | 400 | C/U | NUM80880211050N | CAÑO DE ACERO GALVANIZADO CON ROSCA Y CUPLA 1" TIRA 6 MTS | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 2 | 2400 | C/U | NUM80916510100N | CAJA DE PASO DE ALUMINIO Y SILICIO PARA 1" DE 128 X 100 X 72 MM | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 3 | 2100 | C/U | NUM80882430500N | CUPLA NORMAL ACERO GALVANIZADO ROSCA INTERNA 1" | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 4 | 450 | C/U | NUM80882731000N | CURVA NORMAL A 90º DE ACERO GALVANIZADO ROSCA INTERNA 1" | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 5 | 525 | C/U | NUM80880211200N | CAÑO DE ACERO GALVANIZADO CON ROSCA Y CUPLA 1 1/2" TIRA 6 MTS | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 6 | 1725 | C/U | NUM80916510010N | CAJA DE PASO DE ALUMINIO Y SILICIO PARA 1 1/2" DE 152 X 152 X 100 MM | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 7 | 2100 | C/U | NUM80882430100N | CUPLA NORMAL ACERO GALVANIZADO ROSCA INTERNA 1 1/2" | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 8 | 14700 | C/U | NUM89200514420N | TORNILLO CABEZA TANQUE PUNTA AGUJA DE ACERO Nº 6 X 1" | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 9 | 14700 | C/U | NUM87169510620N | TARUGO DE NYLON 6 MM CON TOPE | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 10 | 12000 | C/U | NUM89243530450N | TORNILLO CABEZA FRESADA PHILLIPS PUNTA MECHA CINCADO NRO 8 X 1 1/2" / 4.2 X 38 MM | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 11 | 16500 | C/U | NUM89200514430N | TORNILLO CABEZA TANQUE PUNTA AGUJAPARA MADERA DE ACERO Nº 8 X 1.1/2" | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 12 | 16500 | C/U | NUM87169510820N | TARUGO DE NYLON 8 MM CON TOPE | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 13 | 225 | C/U | NUM80915810000N | CAJA ESTANCO DE PVC 100 X 100 X 80 MM | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 14 | 500 | MTS | NUM80910520520N | CAÑO FLEXIBLE METALICO 2" CON RECUBRIMIENTO EN PVC | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 15 | 1000 | C/U | NUM80912910700N | CONECTOR PARA CAÑO FLEXIBLE METALICO 2" (50.8 MM) | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 16 | 360 | C/U | NUM85316540170N | BANDEJA PORTACABLES 150 X 50 MM X 3 MTS CHAPA PERFORADA CON TAPA | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 17 | 1080 | C/U | NUM85316545010N | GRAMPA DE SUSPENSION PARA BANDEJA PORTA CABLE DE CHAPA PERFORADA ANCHO 100 MM ALA 50 MM | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 18 | 80 | C/U | NUM85297120100N | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO (LLAVE TERMICA) BIPOLAR 10 A | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 19 | 150 | C/U | NUM80915810180N | CAJA ESTANCO DE PVC 165 X 165 X 110 MM IP65 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 20 | 150 | C/U | NUM85291123350N | MODULO TOMACORRIENTE BIPOLAR 10 A 220 V PARA EXTERIOR DOBLE | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 21 | 170 | C/U | NUM86390221160N | MECHA HELICOIDAL CILINDRICA DE ACERO RAPIDO 6 MM | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 22 | 95 | C/U | NUM86390221620N | MECHA HELICOIDAL CILINDRICA DE ACERO RAPIDO 8 MM | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 23 | 65 | C/U | NUM86390221940N | MECHA HELICOIDAL CILINDRICA DE ACERO RAPIDO 10 MM | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 24 | 95 | C/U | NUM86392410070N | MECHA DE WIDIA ENCASTRE SDS PLUS 6 MM LARGO 110 MM | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 25 | 65 | C/U | NUM86392410080N | MECHA DE WIDIA ENCASTRE SDS PLUS 8 MM LARGO 110 MM | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 26 | 30 | C/U | NUM86392410100N | MECHA DE WIDIA ENCASTRE SDS PLUS 10 MM LARGO 160 MM | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 27 | 75 | C/U | NUM85615321110N | CINTA AISLADORA PVC 19 MM X 20 MTS COLOR NEGRA | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 28 | 100 | C/U | NUM85316311900N | ORGANIZADOR DE CABLE PARA RACK ANCHO 19" TIPO "1U" | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 29 | 100 | C/U | NUM83309090930N | CANAL DE TENSION DE 5 TOMAS PARA RACK DE 19" DE 220V CON TERMICA | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 30 | 8000 | C/U | NUM84421610530N | PRECINTO SUJETACABLE DE PLASTICO 300 X 4.8 MM | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 31 | 8000 | C/U | NUM84421610450N | PRECINTO SUJETACABLE DE PLASTICO 200 X 4,8 MM | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 32 | 300 | MTS | NUM85319710250N | CAÑO CORRUGADO 1". MATERIAL SINTETICO AUTOEXTINGUIBLE, HOMOLOGADO P/INSTALACIONES ELECTRICAS. | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 33 | 7500 | MTS | NUM85302223400N | CABLE DE COBRE TIPO TALLER 3 X 2.5 MM2 300/500 V IRAM NM 247-5 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 34 | 5250 | C/U | NUM80915270100N | ABRAZADERA RAPIDA DE ACERO GALVANIZADO PARA PARED 1" | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 35 | 4800 | C/U | NUM80919840100N | TAPON PARA CAÑO METALICO 1" | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 36 | 9450 | C/U | NUM80915270120N | ABRAZADERA RAPIDA DE ACERO GALVANIZADO PARA PARED 1 1/2" | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 37 | 2100 | C/U | NUM80919840150N | TAPON PARA CAÑO METALICO 1 1/2" | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 38 | 600 | C/U | NUM80919830100N | TAPON PARA CAÑO CORRUGADO 1" | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 39 | 1080 | C/U | NUM85317040230N | ACCESORIO PARA BANDEJA PORTACABLES - SOPORTE MENSULA REFORZADO 180 MM | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 40 | 3500 | C/U | NUM89257410020N | BULON CABEZA HEXAGONAL ACERO GALVANIZADO M5 X 25 MM PASO 0.8 GRADO 4.8 DIN 933 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 41 | 3500 | C/U | NUM80683530620N | TUERCA HEXAGONAL ROSCA MA DE ACERO CINCADA M5 X 8 MM PASO 0,8 MM AUTOFRENANTE DIN 985 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 42 | 3500 | C/U | NUM89110411050N | ARANDELA PLANA REDONDA CINCADA M5 DIN 125 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 43 | 60 | C/U | ACT601-000118N | RACK MURAL 19 - 6 UNIDADES | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 44 | 120 | C/U | ACT601-000119N | RACK CCTV 6 UNIDADES | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
EXW | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
FCA | [9 empty] | 0
FOB | [9 empty] | 0
CFR | [9 empty] | 0
CIF | [9 empty] | 0
Total | [6 empty] | 0
Lugar de cumplimiento de Incoterm (Ciudad/País):
Condición de Pago: |  | Según Artículo 33 del PCP
Plazo de Entrega: |  | Según Artículo 7 del PCP
Mantenimiento de Oferta: |  | Según Artículo 117 del R.C.C.

## Completar SOFSE (hidden)
Datos del proveedor a completar
Contratación Directa N°: | 38/2019 |  |  |  |  | Moneda | Pesos Argentinos | I.V.A. | 10.5%
Clase de Contratación: | Por Compulsa Abreviada | [5 empty] | Dólares Estadounidenses |  | 21%
Expendiente: | EX-2019-58492590- -APN-SG#SOFSE | [5 empty] | Euros |  | 27%
Objeto: | Adquisición de materiales para la instalación de equipos CCTV | [5 empty] | Otra
Según Pliego:
Adjudicación: | Por renglón
Condición de pago: | Según Artículo 33 del PCP
Plazo de entrega: | Según Artículo 7 del PCP
Lugar de entrega: | Según Artículo 8 del PCP
Mantenimiento de oferta: | Según Artículo 117 del R.C.C.
Items a cotizar:
Item | Cantidad | U/M | Código NUM | Descripción | Refencia de Fábrica
1 | 400 | C/U | NUM80880211050N | CAÑO DE ACERO GALVANIZADO CON ROSCA Y CUPLA 1" TIRA 6 MTS
2 | 2400 | C/U | NUM80916510100N | CAJA DE PASO DE ALUMINIO Y SILICIO PARA 1" DE 128 X 100 X 72 MM
3 | 2100 | C/U | NUM80882430500N | CUPLA NORMAL ACERO GALVANIZADO ROSCA INTERNA 1"
4 | 450 | C/U | NUM80882731000N | CURVA NORMAL A 90º DE ACERO GALVANIZADO ROSCA INTERNA 1"
5 | 525 | C/U | NUM80880211200N | CAÑO DE ACERO GALVANIZADO CON ROSCA Y CUPLA 1 1/2" TIRA 6 MTS
6 | 1725 | C/U | NUM80916510010N | CAJA DE PASO DE ALUMINIO Y SILICIO PARA 1 1/2" DE 152 X 152 X 100 MM
7 | 2100 | C/U | NUM80882430100N | CUPLA NORMAL ACERO GALVANIZADO ROSCA INTERNA 1 1/2"
8 | 14700 | C/U | NUM89200514420N | TORNILLO CABEZA TANQUE PUNTA AGUJA DE ACERO Nº 6 X 1"
9 | 14700 | C/U | NUM87169510620N | TARUGO DE NYLON 6 MM CON TOPE
10 | 12000 | C/U | NUM89243530450N | TORNILLO CABEZA FRESADA PHILLIPS PUNTA MECHA CINCADO NRO 8 X 1 1/2" / 4.2 X 38 MM
11 | 16500 | C/U | NUM89200514430N | TORNILLO CABEZA TANQUE PUNTA AGUJAPARA MADERA DE ACERO Nº 8 X 1.1/2"
12 | 16500 | C/U | NUM87169510820N | TARUGO DE NYLON 8 MM CON TOPE
13 | 225 | C/U | NUM80915810000N | CAJA ESTANCO DE PVC 100 X 100 X 80 MM
14 | 500 | MTS | NUM80910520520N | CAÑO FLEXIBLE METALICO 2" CON RECUBRIMIENTO EN PVC
15 | 1000 | C/U | NUM80912910700N | CONECTOR PARA CAÑO FLEXIBLE METALICO 2" (50.8 MM)
16 | 360 | C/U | NUM85316540170N | BANDEJA PORTACABLES 150 X 50 MM X 3 MTS CHAPA PERFORADA CON TAPA
17 | 1080 | C/U | NUM85316545010N | GRAMPA DE SUSPENSION PARA BANDEJA PORTA CABLE DE CHAPA PERFORADA ANCHO 100 MM ALA 50 MM
18 | 80 | C/U | NUM85297120100N | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO (LLAVE TERMICA) BIPOLAR 10 A
19 | 150 | C/U | NUM80915810180N | CAJA ESTANCO DE PVC 165 X 165 X 110 MM IP65
20 | 150 | C/U | NUM85291123350N | MODULO TOMACORRIENTE BIPOLAR 10 A 220 V PARA EXTERIOR DOBLE
21 | 170 | C/U | NUM86390221160N | MECHA HELICOIDAL CILINDRICA DE ACERO RAPIDO 6 MM
22 | 95 | C/U | NUM86390221620N | MECHA HELICOIDAL CILINDRICA DE ACERO RAPIDO 8 MM
23 | 65 | C/U | NUM86390221940N | MECHA HELICOIDAL CILINDRICA DE ACERO RAPIDO 10 MM
24 | 95 | C/U | NUM86392410070N | MECHA DE WIDIA ENCASTRE SDS PLUS 6 MM LARGO 110 MM
25 | 65 | C/U | NUM86392410080N | MECHA DE WIDIA ENCASTRE SDS PLUS 8 MM LARGO 110 MM
26 | 30 | C/U | NUM86392410100N | MECHA DE WIDIA ENCASTRE SDS PLUS 10 MM LARGO 160 MM
27 | 75 | C/U | NUM85615321110N | CINTA AISLADORA PVC 19 MM X 20 MTS COLOR NEGRA
28 | 100 | C/U | NUM85316311900N | ORGANIZADOR DE CABLE PARA RACK ANCHO 19" TIPO "1U"
29 | 100 | C/U | NUM83309090930N | CANAL DE TENSION DE 5 TOMAS PARA RACK DE 19" DE 220V CON TERMICA
30 | 8000 | C/U | NUM84421610530N | PRECINTO SUJETACABLE DE PLASTICO 300 X 4.8 MM
31 | 8000 | C/U | NUM84421610450N | PRECINTO SUJETACABLE DE PLASTICO 200 X 4,8 MM
32 | 300 | MTS | NUM85319710250N | CAÑO CORRUGADO 1". MATERIAL SINTETICO AUTOEXTINGUIBLE, HOMOLOGADO P/INSTALACIONES ELECTRICAS.
33 | 7500 | MTS | NUM85302223400N | CABLE DE COBRE TIPO TALLER 3 X 2.5 MM2 300/500 V IRAM NM 247-5
34 | 5250 | C/U | NUM80915270100N | ABRAZADERA RAPIDA DE ACERO GALVANIZADO PARA PARED 1"
35 | 4800 | C/U | NUM80919840100N | TAPON PARA CAÑO METALICO 1"
36 | 9450 | C/U | NUM80915270120N | ABRAZADERA RAPIDA DE ACERO GALVANIZADO PARA PARED 1 1/2"
37 | 2100 | C/U | NUM80919840150N | TAPON PARA CAÑO METALICO 1 1/2"
38 | 600 | C/U | NUM80919830100N | TAPON PARA CAÑO CORRUGADO 1"
39 | 1080 | C/U | NUM85317040230N | ACCESORIO PARA BANDEJA PORTACABLES - SOPORTE MENSULA REFORZADO 180 MM
40 | 3500 | C/U | NUM89257410020N | BULON CABEZA HEXAGONAL ACERO GALVANIZADO M5 X 25 MM PASO 0.8 GRADO 4.8 DIN 933
41 | 3500 | C/U | NUM80683530620N | TUERCA HEXAGONAL ROSCA MA DE ACERO CINCADA M5 X 8 MM PASO 0,8 MM AUTOFRENANTE DIN 985
42 | 3500 | C/U | NUM89110411050N | ARANDELA PLANA REDONDA CINCADA M5 DIN 125
43 | 60 | C/U | ACT601-000118N | RACK MURAL 19 - 6 UNIDADES
44 | 120 | C/U | ACT601-000119N | RACK CCTV 6 UNIDADES
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180