## ANEXO I - Planilla Cotización
ANEXO I - PLANILLA DE COTIZACIÓN
CD 94-2022 CD - EX-2022-78963465- -APN-GCO#SOFSE - ACCESORIOS PARA BORNERAS ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA
Razón Social |  |  |  | Presupuesto N°
CUIT |  |  |  | Condición de Pago | Según Pliego
Dirección/Ciudad/C. P. |  |  |  | Lugar de Entrega | Según Pliego
Contacto/Tel/Correo electr. |  |  |  | Plazo de Entrega | Según Pliego
MONEDA
|  |  |  | CANTIDAD TOTAL | PRECIO | PRECIO
ITEM / RENGLON | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U/M |  | UNITARIO (SIN IVA) | TOTAL
(SIN IVA)
1 | 3000012921 | PULSAD GOLPE PUÑO CBZ HONGO ROJO 30MM | C/U | 54 |  | 0
2 | 3000012445 | BORNE DE PASO PARA SECCION 10 MM2 MONTAJ | C/U | 300 |  | 0
3 | 3000012430 | BORNERA DIN NS-35 800VCA 24A MONT UNIV 2 | C/U | 301 |  | 0
4 | 3000012433 | BORNE DE PASO PARA SECCION 2,5 MM2 MONTA | C/U | 1000 |  | 0
5 | 3000012434 | BORNE DE PASO PARA SECCION 2,5 MM2 MONTA | C/U | 1000 |  | 0
6 | 3000012436 | BORNE DE PASO PARA SECCION 4 MM2 MONTAJE | C/U | 2000 |  | 0
7 | 3000012442 | BORNE DE PASO PARA SECCION 6 MM2 MONTAJE | C/U | 2000 |  | 0
8 | 3000012907 | BORNERA DE CONEXION REGLETA 2 CONTACTOS | C/U | 20 |  | 0
9 | 3000010154 | BORNERA PARA CIRCUITO IMPRESO BIPOLAR TE | C/U | 20 |  | 0
10 | 3000014377 | EXTREMO BORNERA PARA RIEL NS T/ZOLODA EK | C/U | 201 |  | 0
11 | 3000014278 | IDENT P/CABLE 1..2,5MM2 6 | C/U | 1520 |  | 0
12 | 3000012737 | BORNERA PTE FIJO 5,2MM AMAR 10 DIN NS-35 | C/U | 50 |  | 0
13 | 3000014363 | BORNERA PTE FIJO 6,2MM GRIS 10 DIN NS-35 | C/U | 50 |  | 0
14 | 3000012941 | TAPA PARA BORNE DE PVC AZUL PASO 2,5 A 1 | C/U | 500 |  | 0
15 | 3000012939 | TAPA PARA BORNE DE PVC BLANCA PASO 2,5 A | C/U | 650 |  | 0
16 | 3000012942 | TAPA PARA BORNE DE PVC MARRON PASO 2,5 A | C/U | 500 |  | 0
17 | 3000012945 | TAPA PARA BORNE DE PVC ROJO PASO 2,5 A 1 | C/U | 500 |  | 0
18 | 3000013666 | IDENT P/CABLE PASO 5MM 1..10 | C/U | 1521 |  | 0
19 | 3000013667 | IDENT P/CABLE PASO 5MM 11..20 | C/U | 1521 |  | 0
20 | 3000013668 | IDENT P/CABLE PASO 5MM 21..30 | C/U | 1521 |  | 0
21 | 3000013669 | IDENT P/CABLE PASO 5MM 31..40 | C/U | 1520 |  | 0
22 | 3000013670 | IDENT P/CABLE PASO 5MM 41..50 | C/U | 1520 |  | 0
23 | 3000013671 | IDENT P/CABLE PASO 5MM R-S-T- N-TIERRA | C/U | 1520 |  | 0
24 | 3000012915 | BORNERA 380V 60A CONEXION 4 BORN TORN | C/U | 35 |  | 0
25 | 3000012916 | BORNERA 380V 100A CONEXION 4 BORN TORN | C/U | 65 |  | 0
26 | 3000014362 | BORNERA PUENTE FIJO 5,2 RAL 7035 10 BORN | C/U | 150 |  | 0
27 | 3000014272 | IDENT P/CABLE 1..2,5MM2 0 | C/U | 320 |  | 0
28 | 3000012951 | EXTREMO BORNE DE PASO CONEXION A RESORTE | C/U | 20 |  | 0
29 | 3000012203 | TAPON CIEGO SIGLO XXII | C/U | 90 |  | 0
30 | 3000014340 | SEPARADOR PARA BORNE TIPO BNP ZOLODA | C/U | 80 |  | 0
31 | 3000014379 | BORNERA PTE FIJO 5MM MARRON 10 DIN NS-35 | C/U | 30 |  | 0
32 | 3000014282 | IDENT P/CABLE 1..2,5MM2 A-J | C/U | 10 |  | 0
33 | 3000014290 | IDENT P/CABLE 4..6MM2 6 | C/U | 10 |  | 0
34 | 3000014291 | IDENT P/CABLE 4..6MM2 7 | C/U | 10 |  | 0
35 | 3000014292 | IDENT P/CABLE 4..6MM2 8 | C/U | 1520 |  | 0
36 | 3000014293 | IDENT P/CABLE 4..6MM2 9 | C/U | 1520 |  | 0
37 | 3000014264 | IDENT P/CABLE 0,5..1,5MM2 2 | C/U | 1520 |  | 0
38 | 3000014265 | IDENT P/CABLE 0,5..1,5MM2 3 | C/U | 1520 |  | 0
39 | 3000014266 | IDENT P/CABLE 0,5..1,5MM2 4 | C/U | 1520 |  | 0
40 | 3000014267 | IDENT P/CABLE 0,5..1,5MM2 5 | C/U | 1520 |  | 0
41 | 3000014268 | IDENT P/CABLE 0,5..1,5MM2 6 | C/U | 1520 |  | 0
42 | 3000014269 | IDENT P/CABLE 0,5..1,5MM2 7 | C/U | 1520 |  | 0
43 | 3000014270 | IDENT P/CABLE 0,5..1,5MM2 8 | C/U | 1520 |  | 0
44 | 3000014271 | IDENT P/CABLE 0,5..1,5MM2 9 | C/U | 1520 |  | 0
45 | 3000014261 | IDENT P/CABLE 1..2,5MM2 N | C/U | 10 |  | 0
46 | 3000014273 | IDENT P/CABLE 1..2,5MM2 1 | C/U | 1520 |  | 0
47 | 3000014274 | IDENT P/CABLE 1..2,5MM2 2 | C/U | 1520 |  | 0
48 | 3000014283 | IDENT P/CABLE 1..2,5MM2 KLMNOPQRST | C/U | 1520 |  | 0
49 | 3000014294 | IDENT P/CABLE 4..6MM2 ABCDEFGHIJ | C/U | 1520 |  | 0
50 | 3000014295 | IDENT P/CABLE 4..6MM2 KLMNOPQRST | C/U | 1520 |  | 0
51 | 3000014380 | BORNERA PTE FIJO 5MM ROJO 10 DIN NS-35 | C/U | 1300 |  | 0
52 | 3000014285 | IDENT P/CABLE 4..6MM2 1 | C/U | 1520 |  | 0
53 | 3000014286 | IDENT P/CABLE 4..6MM2 2 | C/U | 1520 |  | 0
54 | 3000014287 | IDENT P/CABLE 4..6MM2 3 | C/U | 1520 |  | 0
55 | 3000014288 | IDENT P/CABLE 4..6MM2 4 | C/U | 1520 |  | 0
56 | 3000014289 | IDENT P/CABLE 4..6MM2 5 | C/U | 1520 |  | 0
57 | 3000014281 | IDENT P/CABLE 1..2,5MM2 9 | C/U | 1520 |  | 0
58 | 3000014284 | IDENT P/CABLE 4..6MM2 0 | C/U | 1520 |  | 0
59 | 3000014262 | IDENT P/CABLE 0,5..1,5MM2 0 | C/U | 1520 |  | 0
60 | 3000014263 | IDENT P/CABLE 0,5..1,5MM2 1 | C/U | 1520 |  | 0
61 | 3000014275 | IDENT P/CABLE 1..2,5MM2 3 | C/U | 1520 |  | 0
62 | 3000014276 | IDENT P/CABLE 1..2,5MM2 4 | C/U | 1520 |  | 0
63 | 3000014277 | IDENT P/CABLE 1..2,5MM2 5 | C/U | 1520 |  | 0
64 | 3000014279 | IDENT P/CABLE 1..2,5MM2 7 | C/U | 1520 |  | 0
65 | 3000014280 | IDENT P/CABLE 1..2,5MM2 8 | C/U | 1520 |  | 0
66 | 3000012940 | TAPA PARA BORNE DE PVC AMARILLO PASO 2,5 | C/U | 100 |  | 0
67 | 3000012943 | TAPA PARA BORNE DE PVC NARANJA PASO 2,5 | C/U | 100 |  | 0
68 | 3000012944 | TAPA PARA BORNE DE PVC NEGRO PASO 2,5 A | C/U | 100 |  | 0
69 | 3000012946 | TAPA PARA BORNE DE PVC VERDE PASO 2,5 A | C/U | 100 |  | 0
70 | 3000012948 | TAPA PARA BORNE DE PVC VERDE PASO 16 A 3 | C/U | 100 |  | 0
71 | 3000014228 | IDENT P/CABLE 1..2,5MM2 ABCDEFGHIJ | C/U | 1520 |  | 0
72 | 3000014229 | IDENT P/CABLE 1..2,5MM UVWXYZ+-/ ZOLODA | C/U | 1520 |  | 0
73 | 3000014300 | IDENT P/CABLE PASO 5MM 76..100 | C/U | 1520 |  | 0
74 | 3000014299 | IDENT P/CABLE PASO 5MM 51..75 | C/U | 1520 |  | 0
75 | 3000014392 | CARRETE PLASTICO PARA BOBINADO N¦ 600 - | C/U | 150 |  | 0
76 | 3000014393 | CARRETE PLASTICO PARA BOBINADO N¦ 600 - | C/U | 150 |  | 0
77 | 3000014394 | CARRETE PLASTICO PARA BOBINADO N¦ 600 - | C/U | 150 |  | 0
78 | 3000012447 | BORNERA DIN NS-35 800VCA 76A MONT UNIV 2 | C/U | 300 |  | 0
79 | 3000014297 | IDENT P/CABLE PASO 5MM 1..25 | C/U | 1520 |  | 0
80 | 3000012202 | MODULO CIEGO BLANCO | C/U | 400 |  | 0
81 | 3000014371 | PUENTE PEINE PARA 10 BORNES SECCIONABLE | C/U | 20 |  | 0
82 | 3000012918 | BORNERA DE CONEXON TETRAPOLAR 200 A - 38 | C/U | 10 |  | 0
83 | 3000009192 | CONECTOR HOUSTING 6 PINES PARA CABLE 2,5 | C/U | 30 |  | 0
84 | 3000009190 | CONECTOR HEADER 6 PINES MACHO | C/U | 30 |  | 0
85 | 3000012505 | BORNE REPARTIDOR DE CARGA MODULAR TETRAP | C/U | 10 |  | 0
86 | 3000012449 | BORNE DE PASO PARA SECCION 2,5 MM2 MONTA | C/U | 201 |  | 0
87 | 3000012453 | BORNE DE PASO PARA SECCION 2,5 MM2 MONTA | C/U | 800 |  | 0
88 | 3000012439 | BORNE DE PASO PARA SECCION 4 MM2 MONTAJE | C/U | 500 |  | 0
89 | 3000012441 | BORNE DE PASO PARA SECCION 4 MM2 MONTAJE | C/U | 500 |  | 0
90 | 3000012450 | BORNE DE PASO PARA SECCION 4 MM2 MONTAJE | C/U | 499 |  | 0
91 | 3000012454 | BORNE DE PASO PARA SECCION 4 MM2 MONTAJE | C/U | 300 |  | 0
92 | 3000012451 | BORNE DE PASO PARA SECCION 6 MM2 MONTAJE | C/U | 399 |  | 0
93 | 3000012455 | BORNE DE PASO PARA SECCION 6 MM2 MONTAJE | C/U | 420 |  | 0
94 | 3000012459 | BORNE DE PASO PARA SECCION 6 MM2 MONTAJE | C/U | 500 |  | 0
95 | 3000012909 | BORNERA DE CONEXION REGLETA 2 PINES PASO | C/U | 20 |  | 0
96 | 3000012955 | BORNERA TERMINAL 2 POSICIONES 5MM - VERD | C/U | 200 |  | 0
97 | 3000009188 | CONECTOR HEADER 40 PINES MACHO CON PASO | C/U | 10 |  | 0
98 | 3000009181 | CONECTOR JUMPER PARA TIRA DE PINES 2,54 | C/U | 10 |  | 0
99 | 3000015401 | RIEL DIN TS 35X7,5X1000MM | C/U | 60 |  | 0
100 | 3000012927 | BORNERA TETRAPOLAR 125A 12 CONTACTOS | C/U | 5 |  | 0
101 | 3000002343 | TAPA CIEGA BASTID 20092 JELUZ | C/U | 500 |  | 0
102 | 3000009179 | CONECTOR MOLEX DE 2 PINES - HEMBRA | C/U | 40 |  | 0
103 | 3000009180 | CONECTOR MOLEX DE 2 PINES - MACHO | C/U | 40 |  | 0
104 | 3000014381 | PUENTE JSSB-10-05/BKF-AZ | C/U | 25 |  | 0
105 | 3000012095 | BOTON PUL 22MM VDE 1NA+1NC 10A 240V | C/U | 150 |  | 0
106 | 3000012923 | BOTON PUL HONGO 30,5MM AMAR | C/U | 50 |  | 0
107 | 3000026060 | TOP BORN EKN1 P/GM GT22 | C/U | 515 |  | 0
108 | 3000028239 | PUENTE FIJO P/10 BORNES D/PASO 4MM2 | C/U | 500 |  | 0
109 | 3000012908 | BORNERA DIVIBLE 24 CONT-CABLE 2,5MM2 | C/U | 20 |  | 0
110 | 3000025884 | SEPARAD UNIV ELECTR ZOLODA SE1 P/GM GT22 | C/U | 15 |  | 0
111 | 3000014347 | BORNERA DE CONEXION REGLETA 12 POLOS 450 | C/U | 5 |  | 0
112 | 3000009193 | CONTACTO PARA CONECTOR | C/U | 30 |  | 0
113 | 3000015821 | ACTUADOR BOTONERA BOTON PULSA ACTUADOR | C/U | 175 |  | 0
114 | 3000015816 | CUBIERTA PROTEC BOTON PULSA CUBIERTA | C/U | 542 |  | 0
115 | 3000012100 | BOTON PUL 704.012.218 EAO RED 30,5MM | C/U | 610 |  | 0
116 | 3000012101 | BOTON PUL 704.012.518. EAO RED 30,5MM | C/U | 610 |  | 0
117 | 3000012098 | BOTON PUL 704.012.018 EAO RED 30,5MM NGO | C/U | 799 |  | 0
118 | 3000012913 | BORNERA DE CONEXION REGLETA 12 POLOS 450 | C/U | 5 |  | 0
119 | 3000012895 | BLOQUE DE CONTACTO DE BOTON PULSADOR COL | C/U | 6 |  | 0
120 | 3000012896 | BLOQUE DE CONTACTO DE BOTON PULSADOR CO | C/U | 6 |  | 0
121 | 3000026124 | BLOQ CONT AUX P/CSR LGR | C/U | 5 |  | 0
# Es condición excluyente indicar la moneda de los materiales cotizados |  |  |  | Subtotal | 0
Subtotal IVA
|  |  |  | Precio Total | 0