## Presupuesto Oficial (hidden)
OBRA: SERVICIO DE REFACCIÓN Y REACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA
LÍNEA SARMIENTO
PLANILLA DE COTIZACIÓN (Valor Indicativo)
Item | Rubro | Unid. | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total
1 | CONSTRUCCIONES EN SECO (Materiales y mano de obra)
1.1 | Tabiques y cielorrasos
1.1.1 | Pared tabique de 10cm de espesor (placa de 12.5 Mm.) | m2 | 300 | 338.07 | 101421
1.1.2 | Cielorrasos suspendido o medio tabique (placa de 12.5 Mm.) | m2 | 350 | 224.77 | 78669.5
2 | CONTRAPISOS Y CARPETAS (Materiales y mano de obra en reparaciones)
2.1 | Bajo piso de mosaicos y plásticos
2.11 | Horm.de cascotes sobre losa, esp 8cm. . Reparación | m2 | 550 | 110.97 | 61033.5
2.12 | Horm.de arcilla exp.en loc.sanit. Esp. 18cm. | m2 | 140 | 574.71 | 80459.4
2.2 | Bajo piso de parquet
2.2.1 | Horm.de arcilla exp.en sobre losas Esp. 10cm. Reparación | m2 | 250 | 203.68 | 50920
2.2.2 | Carpeta de concreto. Reparación | m2 | 400 | 98.96 | 39584
3 | PINTURA (Materiales y mano de obra)
3.1 | De Muros Interiores de revoque fino
3.1.1 | Al látex con enduido | m2 | 1200 | 82.59 | 99108
3.2 | De Muros Exteriores
3.2.2 | Al látex acrílico | m2 | 1000 | 45.69 | 45690
3.3 | De Cielorraso de yeso
3.3.1 | Al látex (enduido 2 manos, fijador y 3 de látex) | m2 | 500 | 105.35 | 52675
3.4 | De Carpinterías de madera
3.4.1 | Esmalte o barniz sintético mate, semimate o brillante. | m2 | 650 | 113 | 73450
3.4.2 | Retiro total de pintura existente y lustrado mate, semimate o brillante | m2 | 230 | 141.65 | 32579.5
3.4.3 | Sellado, encerado y trapeado | m2 | 200 | 130.68 | 26136
3.5 | De Carpinterías Metálica
3.5.1 | Convertidor sintético mate, semimate o brillante. | m2 | 380 | 117.44 | 44627.2
4 | REVOQUES (Materiales y mano de obra)
4.1 | Grueso
4.1.1 | En interiores. Reparación | m2 | 800 | 109.45 | 87560
4.1.1 | En exteriores. Reparación | m2 | 650 | 123.72 | 80418
4.2 | Finos a la cal esp. 5 Mm.
4.2.1 | En exteriores | m2 | 500 | 265.14 | 132570
4.2.2 | En interiores | m2 | 700 | 217.16 | 152012
4.3 | Completos
4.3.1 | Terminación Interior a la cal fina, fratasado al fieltro | m2 | 500 | 192.1 | 96050
5 | PISOS (Mano de obra, desmonte, emprolijado de bordes, materiales de asiento, pulido y empastinado)
5.1 | Mosaicos
5.1.1 | Veredas - Reparaciones | m2 | 400 | 181.5 | 72600
5.2 | Cerámicos
5.2.1 | Cerámicos o porcellanatos | m2 | 450 | 210.94 | 94923
5.3 | Pulidos (Materiales y mano de obra)
5.3.1 | Piso de madera | m2 | 250 | 73.72 | 18430
5.3.2 | Limpieza, Pulido,y lustrado de marmoles, granitos y pinoteas | m2 | 200 | 98.33 | 19666
5.4 | Alfombras
5.4.1 | Masa niveladora | m2 | 200 | 114.71 | 22942
5.4.2 | Alfombra Melller o similar base doble de yute h=7,5mm | m2 | 200 | 307.83 | 61566
5.5 | Pisos de cemento (Mano de obra y materiales)
5.5.1 | Piso de cemento alisado | m2 | 370 | 77.52 | 28682.4
6 | REVESTIMIENTOS (picado, emprolijado bordes, colocación, material de aporte y empastinado)
6.1 | Cerámicos | m2 | 350 | 248.77 | 87069.5
7 | VIDRIOS (Materiales y mano de obra)
7.1 | Float 4mm traslucido Austral | m2 | 90 | 499.13 | 44921.7
8 | ZÓCALOS (Mano de obra, retiro de lo existente y material de aporte)
8.1 | Madera 3/4"x 3"en pino paraná o brasil | ml | 240 | 58.07 | 13936.8
9 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA (Materiales y mano de obra)
9.1 | Instalaciones eléctricas de primera calidad, 50 a 200 bocas, conducto unipolar; material y mano de obra sin colocación de artefactos. | boca | 150 | 1859.17 | 278875.5
9.2 | Colocación de tomas, teclas y tapas | boca | 150 | 726.7 | 109005
9.3 | Provisión y colocación de artefactos de colgar para oficina de dos tubos. | boca | 60 | 673.72 | 40423.2
10 | CARPINTERIAS
10.1 | Puertas de madera
10.1.1 | Ajuste y reparación de puertas, marcos y contramarcos de madera | unid. | 30 | 195.17 | 5855.1
10.1.2 | Ajuste de herrajes y frenos | unid. | 20 | 145.79 | 2915.8
10.2 | Ventanas de madera
10.2.1 | Ajuste de ventanas y marcos | unid. | 30 | 125.71 | 3771.3
11 | CUBIERTAS (Materiales, mano de obra, aislación hidrófuga)
11.1 | Metálicas
11.1.1 | Reparación de cubierta | m2 | 700 | 122.82 | 85974
11.1.2 | Reemplazo de chapas metálicas | m2 | 400 | 307.72 | 123088
11.2 | De tejas
11.2.1 | Reparación de techos de tejas | m2 | 350 | 601.76 | 210616
11.3 | Losas de H°A°
11.3.1 | Reparación e impermeabilizacióón de techos de H° A° | m2 | 600 | 70.85 | 42510
11.3.2 | Reemplazo de membranas asfálticas | m2 | 500 | 161.67 | 80835
12 | INSTALACIONES SANITARIAS Y TRABAJOS DE PLOMERÍA
12.1 | Provisión e instalación de artefactos y griferías en núcleo sanitario | unid. | 10 | 19378.52 | 193785.2
12.2 | Instalaciones internas de núcleo sanitario | unid. | 10 | 20217.93 | 202179.3
12.3 | Desobstruccion de baño hasta cloaca o columna (6m) | unid. | 14 | 272.57 | 3815.98
12.4 | Reemplazo de cañería de agua fría | m | 160 | 400.61 | 64097.6
13 | DESAGÜES PLUVIALES
13.1 | Desagües y zinguerías
13.1.1 | Destape y limpieza | ml | 550 | 34.61 | 19035.5
13.1.2 | Reparación y/o reemplazo | ml | 350 | 273.9 | 95865
14 | DEMOLICIONES
14.1 | De mamostería | m2 | 70 | 56.37 | 3945.9
14.2 | De revestimientos | m2 | 400 | 49.65 | 19860
14.3 | De pisos | m2 | 600 | 64.87 | 38922
15 | ALBAÑILERÍA
15.1 | Mampostería lad. común 0,15 | m2 | 150 | 441.43 | 66214.5
15.2 | Mampostería lad. hueco 0,12 | m2 | 200 | 289.31 | 57862
15.3 | Mampostería lad. hueco 0,08 | m2 | 300 | 217.92 | 65376
16 | AISLACIONES HIDRÓFUGAS
16.1 | Horizontal bajo locales húmedos | m2 | 200 | 312.5 | 62500
16.2 | Azotado bajo revestimiento sanitario | m2 | 150 | 330.58 | 49587
| TOTAL SIN IVA |  |  |  | 3726615.38

## Ap. RUTA NACIONAL 16 (hidden)
OBRA: | CONSTRUCCIÓN DE APEADEROS DEL SERVICIO SAENZ PEÑA - CHOROTIS
Ap. RUTA NACIONAL 16
LÍNEA BELGRANO
PLANILLA DE COTIZACIÓN
Item | Rubro | Unid. | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total
1 | TAREAS PREVIAS
1.1 | Obrador | gl | 1 |  | 0
1.2 | Limpieza, demoliciones, vallado, señalización | gl | 1 |  | 0
2 | INGENIERÍA DE OBRA, PROYECTO EJECUTIVO
2.1 | Proyecto Ejecutivo | m2 | 202.77 |  | 0
2.2 | Documentación Conforme a Obra | m2 | 202.77 |  | 0
3 | REFUGIO
3.1 | Fabricación e instalación del nuevo refugio | m2 | 32.67 |  | 0 |  | ancho | largo
3.2 | Ejecucion de bases de hormigon | Un | 4
4 | ANDENES
4.1 | Construcción de anden nuevo | m2 | 121.5 |  | 0 |  |  | #REF! | #REF!
4.2 | Bordes y solados reglamentarios en andenes | m2 | 72.9 |  | 0
4.3 | Contrapiso de hormigon pobre - esp. 10 cm | m2 | 121.5
4.4 | Terminacion en cemento alisado al fieltro | m2 | 48.6
4.5 | Mamposteria de cierre (incluye revoques grueso y fino exterior, aislaciones y pintura) | m2 | 43.5
5 | BARANDAS METALICAS |  |  |  | 0
5.1 | Barandas metalicas perimetrales en anden (incluye relleno de Hºpobre en parantes, Pintura y placas de anclaje) | ml | 45.4
5.2 | Baranda - pasamanos en Rampa de acceso (incluye relleno de Hºpobre en parantes, Pintura y placas de anclaje) | ml | 24.1
6 | MOBILIARIOS |  |  |  | 0 | 0 |  | 3.8
6.1 | Provision e Instalacion de mobiliarios | Un | 3
6.2 | Provision e Instalacion de cestos de residuos | Un | 3
7 | CARTELERIA |  |  |  | 0 | 0 |  | 3.8
7.1 | Provision e instalacion de cartel de estacion | Un | 1
7.2 | Provision e instalacion de cartel de recorrido y horarios | Un | 2
8 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN
8.1 | Provisión e instalación de columnas y artefactos de iluminación tipo vial – Plaquetas LED | U | 3 |  | 0
8.2 | Provisión y colocación de artefactos de iluminación en refugios y sector cerrado. | U | 18 |  | 0
8.3 | Tendido Electrico | ml | 151 |  | 0
8.4 | Tablero Central | Un | 1
9 | ACCESOS | [6 empty] | 2.815
9.1 | Ejecución de sendero de acceso | m2 | 125.2 |  | 0
9.2 | Ejecución rampa para personas con movilidad reducida | Un | 1 |  | 0
9.3 | Ejecucion de Pasos Peatonales y Laberintos | Un | 1 |  | 0
9.4 | Ejecucion de Cerco Romboidal | ml | 235.74 |  | 0
| SUBTOTAL SIN IVA |  |  |  | 0 |  |  |  | #REF!
| IVA 21% |  |  |  | 0
| TOTAL |  |  |  | 0 | 0.06 | 1
[6 empty] | 0.35 | 5.8333
46.16

## Ap. CAMPO LARGO (hidden)
OBRA: | CONSTRUCCIÓN DE APEADEROS DEL SERVICIO SAENZ PEÑA - CHOROTIS
Ap. CAMPO LARGO
LÍNEA BELGRANO
PLANILLA DE COTIZACIÓN
Item | Rubro | Unid. | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total
1 | TAREAS PREVIAS
1.1 | Obrador | gl | 1 |  | 0
1.2 | Limpieza, demoliciones, vallado, señalización | gl | 1 |  | 0
2 | INGENIERÍA DE OBRA, PROYECTO EJECUTIVO
2.1 | Proyecto Ejecutivo | m2 | 202.77 |  | 0
2.2 | Documentación Conforme a Obra | m2 | 202.77 |  | 0
3 | REFUGIO
3.1 | Fabricación e instalación del nuevo refugio | m2 | 32.67 |  | 0 |  | ancho | largo
3.2 | Ejecucion de bases de hormigon | Un | 4
4 | ANDENES
4.1 | Construcción de anden nuevo | m2 | 121.5 |  | 0 |  |  | #REF! | #REF!
4.2 | Bordes y solados reglamentarios en andenes | m2 | 72.9 |  | 0
4.3 | Contrapiso de hormigon pobre - esp. 10 cm | m2 | 121.5
4.4 | Terminacion en cemento alisado al fieltro | m2 | 48.6
4.5 | Mamposteria de cierre (incluye revoques grueso y fino exterior, aislaciones y pintura) | m2 | 43.5
5 | BARANDAS METALICAS |  |  |  | 0
5.1 | Barandas metalicas perimetrales en anden (incluye relleno de Hºpobre en parantes, Pintura y placas de anclaje) | ml | 45.4
5.2 | Baranda - pasamanos en Rampa de acceso (incluye relleno de Hºpobre en parantes, Pintura y placas de anclaje) | ml | 24.1
6 | MOBILIARIOS |  |  |  | 0 | 0 |  | 3.8
6.1 | Provision e Instalacion de mobiliarios | Un | 3
6.2 | Provision e Instalacion de cestos de residuos | Un | 3
7 | CARTELERIA |  |  |  | 0 | 0 |  | 3.8
7.1 | Provision e instalacion de cartel de estacion | Un | 1
7.2 | Provision e instalacion de cartel de recorrido y horarios | Un | 2
8 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN
8.1 | Provisión e instalación de columnas y artefactos de iluminación tipo vial – Plaquetas LED | U | 9 |  | 0
8.2 | Provisión y colocación de artefactos de iluminación en refugios y sector cerrado. | U | 18 |  | 0
8.3 | Tendido Electrico | ml | 125.23 |  | 0
8.4 | Tablero Central | Un | 1
9 | ACCESOS | [6 empty] | 2.815
9.1 | Ejecución de sendero de acceso | m2 | 81.14 |  | 0
9.2 | Ejecución rampa para personas con movilidad reducida | Un | 1 |  | 0
9.3 | Ejecucion de Pasos Peatonales y Laberintos | Un | 1 |  | 0
9.4 | Ejecucion de Cerco Romboidal | ml | 190 |  | 0
| SUBTOTAL SIN IVA |  |  |  | 0 |  |  |  | #REF!
| IVA 21% |  |  |  | 0
| TOTAL |  |  |  | 0 | 0.06 | 1
[6 empty] | 0.35 | 5.8333
46.16

## Ap. LAS BREÑAS (hidden)
OBRA: | CONSTRUCCIÓN DE APEADEROS DEL SERVICIO SAENZ PEÑA - CHOROTIS
Ap. LAS BREÑAS
LÍNEA BELGRANO
PLANILLA DE COTIZACIÓN
Item | Rubro | Unid. | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total
1 | TAREAS PREVIAS
1.1 | Obrador | gl | 1 |  | 0
1.2 | Limpieza, demoliciones, vallado, señalización | gl | 1 |  | 0
2 | INGENIERÍA DE OBRA, PROYECTO EJECUTIVO
2.1 | Proyecto Ejecutivo | m2 | 202.77 |  | 0
2.2 | Documentación Conforme a Obra | m2 | 202.77 |  | 0
3 | REFUGIO
3.1 | Fabricación e instalación del nuevo refugio | m2 | 32.67 |  | 0 |  | ancho | largo
3.2 | Ejecucion de bases de hormigon | Un | 4
4 | ANDENES
4.1 | Construcción de anden nuevo | m2 | 121.5 |  | 0 |  |  | #REF! | #REF!
4.2 | Bordes y solados reglamentarios en andenes | m2 | 72.9 |  | 0
4.3 | Contrapiso de hormigon pobre - esp. 10 cm | m2 | 121.5
4.4 | Terminacion en cemento alisado al fieltro | m2 | 48.6
4.5 | Mamposteria de cierre (incluye revoques grueso y fino exterior, aislaciones y pintura) | m2 | 43.5
5 | BARANDAS METALICAS |  |  |  | 0
5.1 | Barandas metalicas perimetrales en anden (incluye relleno de Hºpobre en parantes, Pintura y placas de anclaje) | ml | 45.4
5.2 | Baranda - pasamanos en Rampa de acceso (incluye relleno de Hºpobre en parantes, Pintura y placas de anclaje) | ml | 24.1
6 | MOBILIARIOS |  |  |  | 0 | 0 |  | 3.8
6.1 | Provision e Instalacion de mobiliarios | Un | 3
6.2 | Provision e Instalacion de cestos de residuos | Un | 3
7 | CARTELERIA |  |  |  | 0 | 0 |  | 3.8
7.1 | Provision e instalacion de cartel de estacion | Un | 1
7.2 | Provision e instalacion de cartel de recorrido y horarios | Un | 2
8 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN
8.1 | Provisión e instalación de columnas y artefactos de iluminación tipo vial – Plaquetas LED | U | 9 |  | 0
8.2 | Provisión y colocación de artefactos de iluminación en refugios y sector cerrado. | U | 18 |  | 0
8.3 | Tendido Electrico | ml | 118.81 |  | 0
8.4 | Tablero Central | Un | 1
9 | ACCESOS | [6 empty] | 2.815
9.1 | Ejecución de sendero de acceso | m2 | 69.43 |  | 0
9.2 | Ejecución rampa para personas con movilidad reducida | Un | 1 |  | 0
9.3 | Ejecucion de Pasos Peatonales y Laberintos | Un | 1 |  | 0
9.4 | Ejecucion de Cerco Romboidal | ml | 100.67 |  | 0
| SUBTOTAL SIN IVA |  |  |  | 0 |  |  |  | #REF!
| IVA 21% |  |  |  | 0
| TOTAL |  |  |  | 0 | 0.06 | 1
[6 empty] | 0.35 | 5.8333
46.16

## S1 (2) (hidden)
OBRA: | CONSTRUCCIÓN DE APEADEROS DEL SERVICIO SAENZ PEÑA - CHOROTIS
GRUPO II
#REF!
PLANILLA TOTALIZADORA
# | APEADERO | Precio Total con IVA
1 | Ap. CHARATA | 0
2 | Ap. GRAL. PINEDO | 0
3 | Ap. HERMOSO CAMPO | 0
| VALOR TOTAL - GRUPO II | 0
SON Pesos …………………………………………….…………………………………………………………….IVA INCLUIDO.
Firma Apoderado del Oferente

## RENGLON II (hidden)
OBRA: | CONSTRUCCIÓN DE APEADEROS DEL SERVICIO SAENZ PEÑA - CHOROTIS
RENGLON II
LÍNEA BELGRANO
PLANILLA DE COTIZACIÓN
Item | Rubro | Unid. | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total | Subtotal Ítem
1 | TAREAS PREVIAS |  |  |  |  | 0
1.1 | Obrador | gl | 1 | 0 | 0
1.2 | Limpieza, demoliciones, vallado, señalización | gl | 1 | 0 | 0
2 | INGENIERÍA DE OBRA, PROYECTO EJECUTIVO |  |  |  |  | 0
2.1 | Proyecto Ejecutivo | m2 | 784.935 | 0 | 0
2.2 | Documentación Conforme a Obra | m2 | 784.935 | 0 | 0
3 | AP. CHARATA
3.1 | REFUGIO |  |  |  |  | 0
3.1.1 | Fabricación e instalación del nuevo refugio | m2 | 32.67 | 0 | 0
3.1.2 | Ejecución de bases de hormigón | Un | 4 | 0 | 0
3.2 | ANDENES |  |  |  |  | 0
3.2.1 | Construcción de anden nuevo | m2 | 121.5 | 0 | 0
3.2.2 | Bordes y solados reglamentarios en andenes | m2 | 72.9 | 0 | 0
3.2.3 | Contrapiso de hormigón pobre - esp. 10 cm | m2 | 121.5 | 0 | 0
3.2.4 | Terminación en cemento alisado al fieltro | m2 | 48.6 | 0 | 0
3.2.5 | Mampostería de cierre (incluye revoques grueso y fino exterior, aislaciones y pintura) | m2 | 43.5 | 0 | 0
3.3 | BARANDAS METALICAS |  |  |  |  | 0
3.3.1 | Barandas metálicas perimetrales en anden (incluye relleno de Hºpobre en parantes, Pintura y placas de anclaje) | ml | 45.4 | 0 | 0
3.3.2 | Baranda - pasamanos en Rampa de acceso (incluye relleno de Hºpobre en parantes, Pintura y placas de anclaje) | ml | 24.1 | 0 | 0
3.4 | MOBILIARIOS |  |  |  |  | 0
3.4.1 | Provisión e Instalación de mobiliarios | Un | 3 | 0 | 0
3.4.2 | Provisión e Instalación de cestos de residuos | Un | 3 | 0 | 0
3.5 | CARTELERIA |  |  |  |  | 0
3.5.1 | Provisión e instalación de cartel de estación | Un | 1 | 0 | 0
3.5.2 | Provisión e instalación de cartel de recorrido y horarios | Un | 2 | 0 | 0
3.6 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN |  |  |  |  | 0
3.6.1 | Provisión e instalación de columnas y artefactos de iluminación tipo vial – Plaquetas LED | U | 9 | 0 | 0
3.6.2 | Provisión y colocación de artefactos de iluminación en refugios y sector cerrado. | U | 18 | 0 | 0
3.6.3 | Tendido Eléctrico | ml | 118.81 | 0 | 0
3.6.4 | Tablero Central | Un | 1 | 0 | 0
3.7 | ACCESOS |  |  |  |  | 0
3.7.1 | Ejecución de sendero de acceso | m2 | 72.235 | 0 | 0
3.7.2 | Ejecución rampa para personas con movilidad reducida | Un | 1 | 0 | 0
3.7.3 | Ejecución de Pasos Peatonales y Laberintos | Un | 1 | 0 | 0
3.7.4 | Ejecución de Cerco Romboidal | ml | 101.99 | 0 | 0
4 | AP. GENERAL PINEDO
4.1 | REFUGIO |  |  |  |  | 0
4.1.1 | Fabricación e instalación del nuevo refugio | m2 | 32.67 | 0 | 0
4.1.2 | Ejecución de bases de hormigón | Un | 4 | 0 | 0
4.2 | ANDENES |  |  |  |  | 0
4.2.1 | Construcción de anden nuevo | m2 | 121.5 | 0 | 0
4.2.2 | Bordes y solados reglamentarios en andenes | m2 | 72.9 | 0 | 0
4.2.3 | Contrapiso de hormigón pobre - esp. 10 cm | m2 | 121.5 | 0 | 0
4.2.4 | Terminación en cemento alisado al fieltro | m2 | 48.6 | 0 | 0
4.2.5 | Mampostería de cierre (incluye revoques grueso y fino exterior, aislaciones y pintura) | m2 | 43.5 | 0 | 0
| SUBTOTAL I SIN IVA |  |  |  |  | 0
4.3 | BARANDAS METALICAS |  |  |  |  | 0
4.3.1 | Barandas metálicas perimetrales en anden (incluye relleno de Hºpobre en parantes, Pintura y placas de anclaje) | ml | 45.4 | 0 | 0
4.3.2 | Baranda - pasamanos en Rampa de acceso (incluye relleno de Hºpobre en parantes, Pintura y placas de anclaje) | ml | 24.1 | 0 | 0
4.4 | MOBILIARIOS |  |  |  |  | 0
4.4.1 | Provisión e Instalación de mobiliarios | Un | 3 | 0 | 0
4.4.2 | Provisión e Instalación de cestos de residuos | Un | 3 | 0 | 0
4.5 | CARTELERIA |  |  |  |  | 0
4.5.1 | Provisión e instalación de cartel de estación | Un | 1 | 0 | 0
4.5.2 | Provisión e instalación de cartel de recorrido y horarios | Un | 2 | 0 | 0
4.6 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN |  |  |  |  | 0
4.6.1 | Provisión e instalación de columnas y artefactos de iluminación tipo vial – Plaquetas LED | U | 7 | 0 | 0
4.6.2 | Provisión y colocación de artefactos de iluminación en refugios y sector cerrado. | U | 18 | 0 | 0
4.6.3 | Tendido Eléctrico | ml | 103.79 | 0 | 0
4.6.4 | Tablero Central | Un | 1 | 0 | 0
4.7 | ACCESOS |  |  |  |  | 0
4.7.1 | Ejecución de sendero de acceso | m2 | 39.46 | 0 | 0
4.7.2 | Ejecución rampa para personas con movilidad reducida | Un | 1 | 0 | 0
4.7.3 | Ejecución de Cerco Romboidal | ml | 110 | 0 | 0
5 | AP. HERMOSO CAMPO
5.1 | REFUGIO |  |  |  |  | 0
5.1.1 | Fabricación e instalación del nuevo refugio | m2 | 32.67 | 0 | 0
5.1.2 | Ejecución de bases de hormigón | Un | 4 | 0 | 0
5.2 | ANDENES |  |  |  |  | 0
5.2.1 | Construcción de anden nuevo | m2 | 121.5 | 0 | 0
5.2.2 | Bordes y solados reglamentarios en andenes | m2 | 72.9 | 0 | 0
5.2.3 | Contrapiso de hormigón pobre - esp. 10 cm | m2 | 121.5 | 0 | 0
5.2.4 | Terminación en cemento alisado al fieltro | m2 | 48.6 | 0 | 0
5.2.5 | Mampostería de cierre (incluye revoques grueso y fino exterior, aislaciones y pintura) | m2 | 43.5 | 0 | 0
5.3 | BARANDAS METALICAS |  |  |  |  | 0
5.3.1 | Barandas metálicas perimetrales en anden (incluye relleno de Hºpobre en parantes, Pintura y placas de anclaje) | ml | 45.4 | 0 | 0
5.3.2 | Baranda - pasamanos en Rampa de acceso (incluye relleno de Hºpobre en parantes, Pintura y placas de anclaje) | ml | 24.1 | 0 | 0
5.4 | MOBILIARIOS |  |  |  |  | 0
5.4.1 | Provisión e Instalación de mobiliarios | Un | 3 | 0 | 0
5.4.2 | Provisión e Instalación de cestos de residuos | Un | 3 | 0 | 0
5.5 | CARTELERIA |  |  |  |  | 0
5.5.1 | Provisión e instalación de cartel de estación | Un | 1 | 0 | 0
5.5.2 | Provisión e instalación de cartel de recorrido y horarios | Un | 2 | 0 | 0
5.6 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN |  |  |  |  | 0
5.6.1 | Provisión e instalación de columnas y artefactos de iluminación tipo vial – Plaquetas LED | U | 8 | 0 | 0
5.6.2 | Provisión y colocación de artefactos de iluminación en refugios y sector cerrado. | U | 18 | 0 | 0
5.6.3 | Tendido Eléctrico | ml | 112 | 0 | 0
5.6.4 | Tablero Central | Un | 1 | 0 | 0
5.7 | ACCESOS |  |  |  |  | 0
5.7.1 | Ejecución de sendero de acceso | m2 | 64.93 | 0 | 0
5.7.2 | Ejecución rampa para personas con movilidad reducida | Un | 1 | 0 | 0
5.7.3 | Ejecución de Pasos Peatonales y Laberintos | Un | 1 | 0 | 0
5.7.4 | Ejecución de Cerco Romboidal | ml | 46 | 0 | 0
| SUBTOTAL II SIN IVA |  |  |  |  | 0
| TOTAL SIN IVA |  |  |  |  | 0
| IVA 21% |  |  |  |  | 0
| TOTAL |  |  |  |  | 0

## Planilla de Cot
OBRA: | ADECUACION DE PUENTE EN 408+566 - LINEA F
TRENES DEL INTERIOR
PLANILLA DE COTIZACIÓN
Ítem | Rubro | Unid. | Cantidad | Precio Unitario | FC Act PR base DIC 2016 | Precio Total | Subtotal Ítem
1 | TAREAS PREVIAS | [5 empty] | 0
1.1 | Obrador | GL | 1
1.2 | Limpieza, demoliciones, vallado, señalización | GL | 1
2 | INGENIERÍA DE OBRA, PROYECTO EJECUTIVO | [5 empty] | 0
2.1 | Proyecto Ejecutivo | GL | 1
2.2 | Documentación Conforme a Obra | GL | 1
3 | DESARME Y EXCAVACION | [5 empty] | 0
3.1 | Desarme del puente - Incl. Transporte al lugar de acopio | Un | 1
3.2 | Excavacion | M2 | 144
4 | MOVIMIENTO DE SUELOS Y HORMIGONES | [5 empty] | 0
4.1 | Ejecución de capa de suelo seleccionado compactado | M2 | 144
4.2 | Ejecucion de capa de suelos seleccionado compactado sobre los modulos | M2 | 48
4.3 | Ejecución de plateas de hormigón armado | M3 | 33.6
5 | EJECUCION DE PREMOLDEADOS | [5 empty] | 0
5.1 | Ejecución de modulos premoldeados | Un | 20
5.2 | Ejecución de muros laterales premoldeados | Un | 4
5.3 | Ejecucion de cabezal guarda balasto | Un | 2
6 | TRANSPORTE Y MONTAJE DE PIEZAS PREMOLDEADAS | [5 empty] | 0
6.1 | Transporte y montaje de piezas premoldeadas | GL | 1
7 | ARMADO DE VIA | [5 empty] | 0
7.1 | Provision y colocación de piedra balasto | Tn | 25.92
| Total Costo Directo | [5 empty] | 0
| Gastos Generales | #REF! |  |  |  |  | #REF!
| Subtotal CD + GG | [5 empty] | #REF!
| Beneficio + Riesgos | 0.15 |  |  |  |  | #REF!
| Costo Financiero | 0.0152 |  |  |  |  | #REF!
| Subtotal (CD+GG)+ B + CF | [5 empty] | #REF!
| IMPUESTOS | 0.06 |  |  |  |  | #REF!
TOTAL SIN IVA
IVA 21%
TOTAL

## Ap. CHARATA (hidden)
OBRA: | CONSTRUCCIÓN DE APEADEROS DEL SERVICIO SAENZ PEÑA - CHOROTIS
Ap. CHARATA
LÍNEA BELGRANO
PLANILLA DE COTIZACIÓN
Item | Rubro | Unid. | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total
1 | TAREAS PREVIAS
1.1 | Obrador | gl | 1 |  | 0
1.2 | Limpieza, demoliciones, vallado, señalización | gl | 1 |  | 0
2 | INGENIERÍA DE OBRA, PROYECTO EJECUTIVO
2.1 | Proyecto Ejecutivo | m2 | 202.77 |  | 0
2.2 | Documentación Conforme a Obra | m2 | 202.77 |  | 0
3 | REFUGIO
3.1 | Fabricación e instalación del nuevo refugio | m2 | 32.67 |  | 0 |  | ancho | largo
3.2 | Ejecucion de bases de hormigon | Un | 4
4 | ANDENES
4.1 | Construcción de anden nuevo | m2 | 121.5 |  | 0 |  |  | #REF! | #REF!
4.2 | Bordes y solados reglamentarios en andenes | m2 | 72.9 |  | 0
4.3 | Contrapiso de hormigon pobre - esp. 10 cm | m2 | 121.5
4.4 | Terminacion en cemento alisado al fieltro | m2 | 48.6
4.5 | Mamposteria de cierre (incluye revoques grueso y fino exterior, aislaciones y pintura) | m2 | 43.5
5 | BARANDAS METALICAS |  |  |  | 0
5.1 | Barandas metalicas perimetrales en anden (incluye relleno de Hºpobre en parantes, Pintura y placas de anclaje) | ml | 45.4
5.2 | Baranda - pasamanos en Rampa de acceso (incluye relleno de Hºpobre en parantes, Pintura y placas de anclaje) | ml | 24.1
6 | MOBILIARIOS |  |  |  | 0 | 0 |  | 3.8
6.1 | Provision e Instalacion de mobiliarios | Un | 3
6.2 | Provision e Instalacion de cestos de residuos | Un | 3
7 | CARTELERIA |  |  |  | 0 | 0 |  | 3.8
7.1 | Provision e instalacion de cartel de estacion | Un | 1
7.2 | Provision e instalacion de cartel de recorrido y horarios | Un | 2
8 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN
8.1 | Provisión e instalación de columnas y artefactos de iluminación tipo vial – Plaquetas LED | U | 9 |  | 0
8.2 | Provisión y colocación de artefactos de iluminación en refugios y sector cerrado. | U | 18 |  | 0
8.3 | Tendido Electrico | ml | 118.81 |  | 0
8.4 | Tablero Central | Un | 1
9 | ACCESOS | [6 empty] | 2.815
9.1 | Ejecución de sendero de acceso | m2 | 72.235 |  | 0
9.2 | Ejecución rampa para personas con movilidad reducida | Un | 1 |  | 0
9.3 | Ejecucion de Pasos Peatonales y Laberintos | Un | 1 |  | 0
9.4 | Ejecucion de Cerco Romboidal | ml | 101.99 |  | 0
| SUBTOTAL SIN IVA |  |  |  | 0 |  |  |  | #REF!
| IVA 21% |  |  |  | 0
| TOTAL |  |  |  | 0 | 0.06 | 1
[6 empty] | 0.35 | 5.8333
46.16

## Ap. PINEDO (hidden)
OBRA: | CONSTRUCCIÓN DE APEADEROS DEL SERVICIO SAENZ PEÑA - CHOROTIS
Ap. PINEDO
LÍNEA BELGRANO
PLANILLA DE COTIZACIÓN
Item | Rubro | Unid. | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total
1 | TAREAS PREVIAS
1.1 | Obrador | gl | 1 |  | 0
1.2 | Limpieza, demoliciones, vallado, señalización | gl | 1 |  | 0
2 | INGENIERÍA DE OBRA, PROYECTO EJECUTIVO
2.1 | Proyecto Ejecutivo | m2 | 202.77 |  | 0
2.2 | Documentación Conforme a Obra | m2 | 202.77 |  | 0
3 | REFUGIO
3.1 | Fabricación e instalación del nuevo refugio | m2 | 32.67 |  | 0 |  | ancho | largo
3.2 | Ejecucion de bases de hormigon | Un | 4
4 | ANDENES
4.1 | Construcción de anden nuevo | m2 | 121.5 |  | 0 |  |  | #REF! | #REF!
4.2 | Bordes y solados reglamentarios en andenes | m2 | 72.9 |  | 0
4.3 | Contrapiso de hormigon pobre - esp. 10 cm | m2 | 121.5
4.4 | Terminacion en cemento alisado al fieltro | m2 | 48.6
4.5 | Mamposteria de cierre (incluye revoques grueso y fino exterior, aislaciones y pintura) | m2 | 43.5
5 | BARANDAS METALICAS |  |  |  | 0
5.1 | Barandas metalicas perimetrales en anden (incluye relleno de Hºpobre en parantes, Pintura y placas de anclaje) | ml | 45.4
5.2 | Baranda - pasamanos en Rampa de acceso (incluye relleno de Hºpobre en parantes, Pintura y placas de anclaje) | ml | 24.1
6 | MOBILIARIOS |  |  |  | 0 | 0 |  | 3.8
6.1 | Provision e Instalacion de mobiliarios | Un | 3
6.2 | Provision e Instalacion de cestos de residuos | Un | 3
7 | CARTELERIA |  |  |  | 0 | 0 |  | 3.8
7.1 | Provision e instalacion de cartel de estacion | Un | 1
7.2 | Provision e instalacion de cartel de recorrido y horarios | Un | 2
8 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN
8.1 | Provisión e instalación de columnas y artefactos de iluminación tipo vial – Plaquetas LED | U | 7 |  | 0
8.2 | Provisión y colocación de artefactos de iluminación en refugios y sector cerrado. | U | 18 |  | 0
8.3 | Tendido Electrico | ml | 103.79 |  | 0
8.4 | Tablero Central | Un | 1
9 | ACCESOS | [6 empty] | 2.815
9.1 | Ejecución de sendero de acceso | m2 | 39.46 |  | 0
9.2 | Ejecución rampa para personas con movilidad reducida | Un | 1 |  | 0
9.3 | Ejecucion de Cerco Romboidal | ml | 110 |  | 0
| SUBTOTAL SIN IVA |  |  |  | 0 |  |  |  | #REF!
| IVA 21% |  |  |  | 0
| TOTAL |  |  |  | 0 | 0.06 | 1
[6 empty] | 0.35 | 5.8333
46.16

## Ap. HERMOSO CAMPO (hidden)
OBRA: | CONSTRUCCIÓN DE APEADEROS DEL SERVICIO SAENZ PEÑA - CHOROTIS
Ap. HERMOSO CAMPO
LÍNEA BELGRANO
PLANILLA DE COTIZACIÓN
Item | Rubro | Unid. | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total
1 | TAREAS PREVIAS
1.1 | Obrador | gl | 1 |  | 0
1.2 | Limpieza, demoliciones, vallado, señalización | gl | 1 |  | 0
2 | INGENIERÍA DE OBRA, PROYECTO EJECUTIVO
2.1 | Proyecto Ejecutivo | m2 | 202.77 |  | 0
2.2 | Documentación Conforme a Obra | m2 | 202.77 |  | 0
3 | REFUGIO
3.1 | Fabricación e instalación del nuevo refugio | m2 | 32.67 |  | 0 |  | ancho | largo
3.2 | Ejecucion de bases de hormigon | Un | 4
4 | ANDENES
4.1 | Construcción de anden nuevo | m2 | 121.5 |  | 0 |  |  | #REF! | #REF!
4.2 | Bordes y solados reglamentarios en andenes | m2 | 72.9 |  | 0
4.3 | Contrapiso de hormigon pobre - esp. 10 cm | m2 | 121.5
4.4 | Terminacion en cemento alisado al fieltro | m2 | 48.6
4.5 | Mamposteria de cierre (incluye revoques grueso y fino exterior, aislaciones y pintura) | m2 | 43.5
5 | BARANDAS METALICAS |  |  |  | 0
5.1 | Barandas metalicas perimetrales en anden (incluye relleno de Hºpobre en parantes, Pintura y placas de anclaje) | ml | 45.4
5.2 | Baranda - pasamanos en Rampa de acceso (incluye relleno de Hºpobre en parantes, Pintura y placas de anclaje) | ml | 24.1
6 | MOBILIARIOS |  |  |  | 0 | 0 |  | 3.8
6.1 | Provision e Instalacion de mobiliarios | Un | 3
6.2 | Provision e Instalacion de cestos de residuos | Un | 3
7 | CARTELERIA |  |  |  | 0 | 0 |  | 3.8
7.1 | Provision e instalacion de cartel de estacion | Un | 1
7.2 | Provision e instalacion de cartel de recorrido y horarios | Un | 2
8 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN
8.1 | Provisión e instalación de columnas y artefactos de iluminación tipo vial – Plaquetas LED | U | 8 |  | 0
8.2 | Provisión y colocación de artefactos de iluminación en refugios y sector cerrado. | U | 18 |  | 0
8.3 | Tendido Electrico | ml | 112 |  | 0
8.4 | Tablero Central | Un | 1
9 | ACCESOS | [6 empty] | 2.815
9.1 | Ejecución de sendero de acceso | m2 | 64.93 |  | 0
9.2 | Ejecución rampa para personas con movilidad reducida | Un | 1 |  | 0
9.3 | Ejecucion de Pasos Peatonales y Laberintos | Un | 1 |  | 0
9.4 | Ejecucion de Cerco Romboidal | ml | 46 |  | 0
| SUBTOTAL SIN IVA |  |  |  | 0 |  |  |  | #REF!
| IVA 21% |  |  |  | 0
| TOTAL |  |  |  | 0 | 0.06 | 1
[6 empty] | 0.35 | 5.8333
46.16

## S1 (4) (hidden)
OBRA: | CONSTRUCCIÓN DE APEADEROS DEL SERVICIO SAENZ PEÑA - CHOROTIS
GRUPO III
#REF!
PLANILLA TOTALIZADORA
# | APEADERO | Precio Total con IVA
1 | Bº LOS AROMOS | 0
2 | Bº ABORIGENES | 0
3 | Bº ANUNCIACION | 0
| VALOR TOTAL - GRUPO III | 0
SON Pesos …………………………………………….…………………………………………………………….IVA INCLUIDO.
Firma Apoderado del Oferente

## Ap.LOS AROMOS (hidden)
OBRA: | #REF!
Bº LOS AROMOS
PUERTO TIROL - RESISTENCIA - PUERTO VILELAS
LÍNEA BELGRANO
PLANILLA DE COTIZACIÓN
Item | Rubro | Unid. | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total
1 | TAREAS PREVIAS
1.1 | Obrador | gl | 1 |  | 0
1.2 | Limpieza, demoliciones, vallado, señalización | gl | 1 |  | 0
2 | INGENIERÍA DE OBRA, PROYECTO EJECUTIVO
2.1 | Proyecto Ejecutivo | gl | 1 |  | 0
2.2 | Documentación Conforme a Obra | gl | 1 |  | 0
3 | PINTURA
3.1 | Pintura( incl. Liquido fijador para paredes y pintura anticorrosiva para el refugio) | gl | 1 |  | 0
4 | ANDEN
4.1 | Construcción de anden nuevo | ml | 60 |  | 0
4.2 | Bordes y solados reglamentarios en anden | ml | 60 |  | 0
4.3 | Colocación equipamiento y señaletica | gl | 1 |  | 0
4.4 | Instalacion de Baranda perimetral | ml | 70 |  | 0
4.5 | Demolicion de anden existente (Inc.Transporte y disposición de escombros) | gl | 1 |  | 0
5 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN
5.1 | Provisión y colocación de columnas y artefactos de iluminación en andenes | U | 3 |  | 0
5.3 | Provision y colocación de columnas y artefactos de iluminación en rampa de acceso | U | 1 |  | 0
5.4 | Cableado y Tablero Central | gl | 1 |  | 0
6 | ACCESOS
6.1 | Ejecución de caminos de acceso | m2 | 27 |  | 0
6.2 | Ejecución rampa para personas con movilidad reducida | U | 1 |  | 0
6.3 | Reacondicionamiento de desagües | gl | 1 |  | 0
| SUBTOTAL SIN IVA |  |  |  | 0
| IVA 21% |  |  |  | 0
| TOTAL |  |  |  | 0

## Ap. ABORIGENES (hidden)
OBRA: | #REF!
Bº ABORIGENES
PUERTO TIROL - RESISTENCIA - PUERTO VILELAS
LÍNEA BELGRANO
PLANILLA DE COTIZACIÓN
Item | Rubro | Unid. | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total
1 | TAREAS PREVIAS
1.1 | Obrador | gl | 1 |  | 0
1.2 | Limpieza, demoliciones, vallado, señalización | gl | 1 |  | 0
2 | INGENIERÍA DE OBRA, PROYECTO EJECUTIVO
2.1 | Proyecto Ejecutivo | gl | 1 |  | 0
2.2 | Documentación Conforme a Obra | gl | 1 |  | 0
3 | PINTURA
3.1 | Pintura( incl. Liquido fijador para paredes y pintura anticorrosiva para el refugio) | gl | 1 |  | 0
4 | ANDEN
4.1 | Construcción de anden nuevo | ml | 60 |  | 0
4.2 | Bordes y solados reglamentarios en anden | ml | 60 |  | 0
4.3 | Colocación equipamiento y señaletica | gl | 1 |  | 0
4.4 | Instalacion de Baranda perimetral | ml | 70 |  | 0
4.5 | Demolicion de anden existente (Inc.Transporte y disposición de escombros) | gl | 1 |  | 0
5 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN
5.1 | Provisión y colocación de columnas y artefactos de iluminación en andenes | U | 3 |  | 0
5.3 | Provision y colocación de columnas y artefactos de iluminación en rampa de acceso | U | 1 |  | 0
5.4 | Cableado y Tablero Central | gl | 1 |  | 0
6 | ACCESOS
6.1 | Ejecución de caminos de acceso | m2 | 24 |  | 0
6.2 | Ejecución rampa para personas con movilidad reducida | U | 1 |  | 0
6.3 | Reacondicionamiento de desagües | gl | 1 |  | 0
| SUBTOTAL SIN IVA |  |  |  | 0
| IVA 21% |  |  |  | 0
| TOTAL |  |  |  | 0

## Ap. ANUNCIACION (hidden)
OBRA: | #REF!
Bº ANUNCIACION
PUERTO TIROL - RESISTENCIA - PUERTO VILELAS
LÍNEA BELGRANO
PLANILLA DE COTIZACIÓN
Item | Rubro | Unid. | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total
1 | TAREAS PREVIAS
1.1 | Obrador | gl | 1 |  | 0
1.2 | Limpieza, demoliciones, vallado, señalización | gl | 1 |  | 0
2 | INGENIERÍA DE OBRA, PROYECTO EJECUTIVO
2.1 | Proyecto Ejecutivo | gl | 1 |  | 0
2.2 | Documentación Conforme a Obra | gl | 1 |  | 0
3 | PINTURA
3.1 | Pintura( incl. Liquido fijador para paredes y pintura anticorrosiva para el refugio) | gl | 1 |  | 0
4 | ANDEN
4.1 | Construcción de anden nuevo | ml | 60 |  | 0
4.2 | Bordes y solados reglamentarios en anden | ml | 60 |  | 0
4.3 | Colocación equipamiento y señaletica | gl | 1 |  | 0
4.4 | Instalacion de Baranda perimetral | ml | 85 |  | 0
4.5 | Demolicion de anden existente (Inc.Transporte y disposición de escombros) | gl | 1 |  | 0
5 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN
5.1 | Provisión y colocación de columnas y artefactos de iluminación en andenes | U | 3 |  | 0
5.3 | Provision y colocación de columnas y artefactos de iluminación en rampa de acceso | U | 1 |  | 0
5.4 | Cableado y Tablero Central | gl | 1 |  | 0
6 | ACCESOS
6.1 | Ejecución de caminos de acceso | m2 | 69 |  | 0
6.2 | Ejecución rampa para personas con movilidad reducida | U | 1 |  | 0
6.3 | Reacondicionamiento de desagües | gl | 1 |  | 0
| SUBTOTAL SIN IVA |  |  |  | 0
| IVA 21% |  |  |  | 0
| TOTAL |  |  |  | 0

## S1 (8) (hidden)
OBRA: | CONSTRUCCIÓN DE APEADEROS DEL SERVICIO SAENZ PEÑA - CHOROTIS
GRUPO IV
#REF!
PLANILLA TOTALIZADORA
# | APEADERO | Precio Total con IVA
1 | APEADERO BRASIL | 0
2 | APEADERO SARMIENTO | 0
3 | APEADERO GÜEMES | 0
4 | CACIQUE PELAYO | 0
| VALOR TOTAL - GRUPO IV | 0
SON Pesos …………………………………………….…………………………………………………………….IVA INCLUIDO.
Firma Apoderado del Oferente

## Ap. BRASIL (hidden)
OBRA: | #REF!
APEADERO BRASIL
PUERTO TIROL - RESISTENCIA - PUERTO VILELAS
LÍNEA BELGRANO
PLANILLA DE COTIZACIÓN
Item | Rubro | Unid. | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total
1 | TAREAS PREVIAS
1.1 | Obrador | gl | 1 |  | 0
1.2 | Limpieza, demoliciones, vallado, señalización | gl | 1 |  | 0
2 | INGENIERÍA DE OBRA, PROYECTO EJECUTIVO
2.1 | Proyecto Ejecutivo | gl | 1 |  | 0
2.2 | Documentación Conforme a Obra | gl | 1 |  | 0
3 | PINTURA
3.1 | Pintura( incl. Liquido fijador para paredes y pintura anticorrosiva para el refugio) | gl | 1 |  | 0
4 | ANDEN
4.1 | Construcción de anden nuevo | ml | 60 |  | 0
4.2 | Bordes y solados reglamentarios en anden | ml | 60 |  | 0
4.3 | Colocación equipamiento y señaletica | gl | 1 |  | 0
4.4 | Instalacion de Baranda perimetral | ml | 70 |  | 0
4.5 | Demolicion de anden existente (Inc.Transporte y disposición de escombros) | gl | 1 |  | 0
5 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN
5.1 | Provisión y colocación de columnas y artefactos de iluminación en andenes | U | 3 |  | 0
5.3 | Provision y colocación de columnas y artefactos de iluminación en rampa de acceso | U | 1 |  | 0
5.4 | Cableado y Tablero Central | gl | 1 |  | 0
6 | ACCESOS
6.1 | #REF! | m2 | 23 |  | 0
6.2 | #REF! | U | 1 |  | 0
6.3 | #REF! | gl | 1 |  | 0
| SUBTOTAL SIN IVA |  |  |  | 0
| IVA 21% |  |  |  | 0
| TOTAL |  |  |  | 0

## Ap. SARMIENTO (hidden)
OBRA: | #REF!
APEADERO SARMIENTO
PUERTO TIROL - RESISTENCIA - PUERTO VILELAS
LÍNEA BELGRANO
PLANILLA DE COTIZACIÓN
Item | Rubro | Unid. | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total
1 | TAREAS PREVIAS
1.1 | Obrador | gl | 1 |  | 0
1.2 | Limpieza, demoliciones, vallado, señalización | gl | 1 |  | 0
2 | INGENIERÍA DE OBRA, PROYECTO EJECUTIVO
2.1 | Proyecto Ejecutivo | gl | 1 |  | 0
2.2 | Documentación Conforme a Obra | gl | 1 |  | 0
3 | PROLONGACION DE ANDEN
3.1 | Construcción de anden nuevo (incl. Mamposteria perimetral, Hormigon de limpieza, Movimiento de suelos, Revoque y Aislacion hidrofuga horizontal) | ml | 20 |  | 0
3.2 | Relleno, compactación y ejecución de suelo seleccionado | ml | 20
3.3 | Bordes y solados reglamentarios en andenes | ml | 20 |  | 0
4 | REPARACION DE ANDEN EXISTENTE
4.1 | Construcción de losa de anden nueva | ml | 40 |  | 0
4.2 | Bordes y solados reglamentarios en anden | ml | 40 |  | 0
4.3 | Relleno, compactación y ejecución de suelo seleccionado | ml | 40
4.4 | Demolicion de losa de anden existente (Inc.Transporte y disposición de escombros y suelos) | gl | 1 |  | 0
5 | ILUMINACION
5.1 | Iluminacion(Incl. Tendido Electrico, Puesta a Tierra, columna y artefacto completo) | U | 1 |  | 0
6 | RECONVERSION LUMINICA
6.1 | Reconversion Luminica(Incl. Tendido Electrico, Puesta a Tierra, columna y artefacto completo) | U | 2 |  | 0
7 | EJECUCION DE VEREDAS DE ACCESO A ANDEN
7.1 | Ejecucion de veredas de acceso a anden (Incl. Solado, contrapiso y movimento de suelos) | m2 | 5.5 |  | 0
8 | BARANDAS LATERALES Y POSTERIORES
8.1 | Fabricacion y montaje de las barandas perimetrales de anden | ml | 68 |  | 0
9 | ADECUACION DE RAMPAS DE ACCESO
9.1 | Adecuacion de Rampas de Acceso (Incl. Estructura soporte, movimiento de suelos, Solados completos y Barandas) | U | 1 |  | 0
10 | SEÑALETICA
10.1 | Fabricacion y montaje de carteles de estacion (Incl. Pintura reflectiva en cenefa del refugio) | gl | 1 |  | 0
11 | COLOCACION DE ASIENTOS
11.1 | Provision y colocacion asientos antivandalicos | U | 3 |  | 0
12 | CESTO DE RESIDUOS
12.1 | Fabricacion y montaje de cestos de residuos | U | 4 |  | 0
13 | PINTURA
13.1 | Pintura( incl. Liquido fijador para paredes y pintura anticorrosiva para el refugio) | gl | 1 |  | 0
| SUBTOTAL SIN IVA |  |  |  | 0
| IVA 21% |  |  |  | 0
| TOTAL |  |  |  | 0

## Ap. GÜEMES (hidden)
OBRA: | #REF!
APEADERO GÜEMES
PUERTO TIROL - RESISTENCIA - PUERTO VILELAS
LÍNEA BELGRANO
PLANILLA DE COTIZACIÓN
Item | Rubro | Unid. | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total
1 | TAREAS PREVIAS
1.1 | Obrador | gl | 1 |  | 0
1.2 | Limpieza, demoliciones, vallado, señalización | gl | 1 |  | 0
2 | INGENIERÍA DE OBRA, PROYECTO EJECUTIVO
2.1 | Proyecto Ejecutivo | gl | 1 |  | 0
2.2 | Documentación Conforme a Obra | gl | 1 |  | 0
3 | PINTURA
3.1 | Pintura( incl. Liquido fijador para paredes y pintura anticorrosiva para el refugio) | gl | 1 |  | 0
4 | ANDEN
4.1 | Construcción de anden nuevo | ml | 60 |  | 0
4.2 | Bordes y solados reglamentarios en anden | ml | 60 |  | 0
4.3 | Colocación equipamiento y señaletica | gl | 1 |  | 0
4.4 | Instalacion de Baranda perimetral | ml | 76 |  | 0
4.5 | Demolicion de anden existente (Inc.Transporte y disposición de escombros) | gl | 1 |  | 0
5 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN
5.1 | Provisión y colocación de columnas y artefactos de iluminación en andenes | U | 3 |  | 0
5.3 | Provision y colocación de columnas y artefactos de iluminación en rampa de acceso | U | 1 |  | 0
5.4 | Cableado y Tablero Central | gl | 1 |  | 0
6 | ACCESOS
6.1 | Ejecución de caminos de acceso | m2 | 6.75 |  | 0
6.2 | Ejecución rampa para personas con movilidad reducida | U | 1 |  | 0
6.3 | Reacondicionamiento de desagües | gl | 1 |  | 0
| SUBTOTAL SIN IVA |  |  |  | 0
| IVA 21% |  |  |  | 0
| TOTAL |  |  |  | 0

## Ap. CACIQUE PELAYO (hidden)
OBRA: | #REF!
CACIQUE PELAYO
PUERTO TIROL - RESISTENCIA - PUERTO VILELAS
LÍNEA BELGRANO
PLANILLA DE COTIZACIÓN
Item | Rubro | Unid. | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total
1 | TAREAS PREVIAS
1.1 | Obrador | gl | 1 |  | 0
1.2 | Limpieza, demoliciones, vallado, señalización | gl | 1 |  | 0
2 | INGENIERÍA DE OBRA, PROYECTO EJECUTIVO
2.1 | Proyecto Ejecutivo | gl | 1 |  | 0
2.2 | Documentación Conforme a Obra | gl | 1 |  | 0
3 | PINTURA
3.1 | Pintura( incl. Liquido fijador para paredes y pintura anticorrosiva para el refugio) | gl | 1 |  | 0
4 | ANDEN
4.1 | Construcción de anden nuevo | ml | 60 |  | 0
4.2 | Bordes y solados reglamentarios en anden | ml | 60 |  | 0
4.3 | Colocación equipamiento y señaletica | gl | 1 |  | 0
4.4 | Instalacion de Baranda perimetral | ml | 72 |  | 0
4.5 | Demolicion de anden existente (Inc.Transporte y disposición de escombros) | gl | 1 |  | 0
5 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN
5.1 | Provisión y colocación de columnas y artefactos de iluminación en andenes | U | 3 |  | 0
5.3 | Provision y colocación de columnas y artefactos de iluminación en rampa de acceso | U | 1 |  | 0
5.4 | Cableado y Tablero Central | gl | 1 |  | 0
6 | ACCESOS
6.1 | Ejecución de caminos de acceso | m2 | 20 |  | 0
6.2 | Ejecución rampa para personas con movilidad reducida | U | 1 |  | 0
6.3 | Reacondicionamiento de desagües | gl | 1 |  | 0
| SUBTOTAL SIN IVA |  |  |  | 0
| IVA 21% |  |  |  | 0
| TOTAL |  |  |  | 0

## S1 (6) (hidden)
OBRA: | CONSTRUCCIÓN DE APEADEROS DEL SERVICIO SAENZ PEÑA - CHOROTIS
GRUPO V
#REF!
PLANILLA TOTALIZADORA
# | APEADERO | Precio Total con IVA
1 | SIERRAS DE CORDOBA | 0
2 | FOTHERINGAN | 0
3 | FRAY ROSSI | 0
4 | HERNANDARIAS | 0
5 | BELGRANO | 0
6 | ALBERDI | 0
7 | SAN MARTIN | 0
| VALOR TOTAL - GRUPO V | 0
SON Pesos …………………………………………….…………………………………………………………….IVA INCLUIDO.
Firma Apoderado del Oferente

## Ap. SIERRAS DE CORDOBA (hidden)
OBRA: | #REF!
SIERRAS DE CORDOBA
PUERTO TIROL - RESISTENCIA - PUERTO VILELAS
LÍNEA BELGRANO
PLANILLA DE COTIZACIÓN
Item | Rubro | Unid. | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total
1 | TAREAS PREVIAS
1.1 | Obrador | gl | 1 |  | 0
1.2 | Limpieza, demoliciones, vallado, señalización | gl | 1 |  | 0
2 | INGENIERÍA DE OBRA, PROYECTO EJECUTIVO
2.1 | Proyecto Ejecutivo | gl | 1 |  | 0
2.2 | Documentación Conforme a Obra | gl | 1 |  | 0
3 | PROLONGACION DE ANDEN
3.1 | Construcción de anden nuevo (incl. Mamposteria perimetral, Hormigon de limpieza, Movimiento de suelos, Revoque y Aislacion hidrofuga horizontal) | ml | 20 |  | 0
3.2 | Relleno, compactación y ejecución de suelo seleccionado | ml | 20
3.4 | Bordes y solados reglamentarios en andenes | ml | 20 |  | 0
4 | REPARACION DE ANDEN EXISTENTE
4.1 | Construcción de losa de anden nueva | ml | 40 |  | 0
4.2 | Bordes y solados reglamentarios en anden | ml | 40 |  | 0
4.3 | Relleno, compactación y ejecución de suelo seleccionado | ml | 40
4.5 | Demolicion de losa de anden existente (Inc.Transporte y disposición de escombros y suelos) | gl | 1 |  | 0
5 | ILUMINACION
5.1 | Iluminacion(Incl. Tendido Electrico, Puesta a Tierra, columna y artefacto completo) | U | 1 |  | 0
6 | RECONVERSION LUMINICA
6.1 | Reconversion Luminica(Incl. Tendido Electrico, Puesta a Tierra y artefacto completo) | U | 2 |  | 0
7 | ADECUACION DE RAMPAS DE ACCESO
7.1 | Adecuacion de Rampas de Acceso (Incl. Estructura soporte, movimiento de suelos, Solados completos y Barandas) | U | 1 |  | 0
8 | BARANDAS LATERALES Y POSTERIORES
8.1 | Fabricacion y montaje de las barandas perimetrales de anden | ml | 72 |  | 0
9 | SEÑALETICA
9.1 | Fabricacion y montaje de carteles de estacion (Incl. Pintura reflectiva en cenefa del refugio) | gl | 1 |  | 0
10 | COLOCACION DE ASIENTOS
10.1 | Provision y colocacion asientos antivandalicos | U | 3 |  | 0
11 | CESTO DE RESIDUOS
11.1 | Fabricacion y montaje de cestos de residuos | U | 4 |  | 0
12 | PINTURA
12.1 | Pintura( incl. Liquido fijador para paredes y pintura anticorrosiva para el refugio) | gl | 1 |  | 0
| SUBTOTAL SIN IVA |  |  |  | 0
| IVA 21% |  |  |  | 0
| TOTAL |  |  |  | 0

## Ap. FOTHERINGAN (hidden)
OBRA: | #REF!
FOTHERINGAN
PUERTO TIROL - RESISTENCIA - PUERTO VILELAS
LÍNEA BELGRANO
PLANILLA DE COTIZACIÓN
Item | Rubro | Unid. | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total
1 | TAREAS PREVIAS
1.1 | Obrador | gl | 1 |  | 0
1.2 | Limpieza, demoliciones, vallado, señalización | gl | 1 |  | 0
2 | INGENIERÍA DE OBRA, PROYECTO EJECUTIVO
2.1 | Proyecto Ejecutivo | gl | 1 |  | 0
2.2 | Documentación Conforme a Obra | gl | 1 |  | 0
3 | PROLONGACION DE ANDEN
3.1 | Construcción de anden nuevo (incl. Mamposteria perimetral, Hormigon de limpieza, Movimiento de suelos, Revoque y Aislacion hidrofuga horizontal) | ml | 40 |  | 0
3.2 | Relleno, compactación y ejecución de suelo seleccionado | ml | 40
3.3 | Bordes y solados reglamentarios en andenes | ml | 40 |  | 0
4 | REPARACION DE ANDEN EXISTENTE
4.1 | Construcción de losa de anden nueva | ml | 20 |  | 0
4.2 | Bordes y solados reglamentarios en anden | ml | 20 |  | 0
4.3 | Relleno, compactación y ejecución de suelo seleccionado | ml | 20
4.4 | Demolicion de losa de anden existente (Inc.Transporte y disposición de escombros y suelos) | gl | 1 |  | 0
5 | ILUMINACION
5.1 | Iluminacion(Incl. Tendido Electrico, Puesta a Tierra, columna y artefacto completo) | U | 1 |  | 0
6 | RECONVERSION LUMINICA
6.1 | Reconversion Luminica(Incl. Tendido Electrico, Puesta a Tierra y artefacto completo) | U | 2 |  | 0
7 | BARANDAS LATERALES Y POSTERIORES
7.1 | Fabricacion y montaje de las barandas perimetrales de anden | ml | 72 |  | 0
8 | ADECUACION DE RAMPAS DE ACCESO
8.1 | Adecuacion de Rampas de Acceso (Incl. Estructura soporte, movimiento de suelos, Solados completos y Barandas) | U | 1 |  | 0
9 | SEÑALETICA
9.1 | Fabricacion y montaje de carteles de estacion (Incl. Pintura reflectiva en cenefa del refugio) | gl | 1 |  | 0
10 | COLOCACION DE ASIENTOS
10.1 | Provision y colocacion asientos antivandalicos | U | 3 |  | 0
11 | CESTO DE RESIDUOS
11.1 | Fabricacion y montaje de cestos de residuos | U | 4 |  | 0
12 | PINTURA
12.1 | Pintura( incl. Liquido fijador para paredes y pintura anticorrosiva para el refugio) | gl | 1 |  | 0
| SUBTOTAL SIN IVA |  |  |  | 0
| IVA 21% |  |  |  | 0
| TOTAL |  |  |  | 0

## Ap. FRAY ROSSI (hidden)
OBRA: | #REF!
FRAY ROSSI
PUERTO TIROL - RESISTENCIA - PUERTO VILELAS
LÍNEA BELGRANO
PLANILLA DE COTIZACIÓN
Item | Rubro | Unid. | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total
1 | TAREAS PREVIAS
1.1 | Obrador | gl | 1 |  | 0
1.2 | Limpieza, demoliciones, vallado, señalización | gl | 1 |  | 0
2 | INGENIERÍA DE OBRA, PROYECTO EJECUTIVO
2.1 | Proyecto Ejecutivo | gl | 1 |  | 0
2.2 | Documentación Conforme a Obra | gl | 1 |  | 0
3 | PROLONGACION DE ANDEN
3.1 | Construcción de anden nuevo (incl. Mamposteria perimetral, Hormigon de limpieza, Movimiento de suelos, Revoque y Aislacion hidrofuga horizontal) | ml | 40 |  | 0
3.2 | Relleno, compactación y ejecución de suelo seleccionado | ml | 40
3.3 | Bordes y solados reglamentarios en andenes | ml | 40 |  | 0
4 | REPARACION DE ANDEN EXISTENTE
4.1 | Construcción de losa de anden nueva | ml | 80 |  | 0
4.2 | Bordes y solados reglamentarios en anden | ml | 80 |  | 0
4.3 | Relleno, compactación y ejecución de suelo seleccionado | ml | 80
4.4 | Demolicion de losa de anden existente (Inc.Transporte y disposición de escombros y suelos) | gl | 1 |  | 0
5 | ILUMINACION
5.1 | Iluminacion(Incl. Tendido Electrico, Puesta a Tierra, columna y artefacto completo) | U | 5 |  | 0
6 | ADECUACION DE RAMPAS DE ACCESO
6.1 | Adecuacion de Rampas de Acceso (Incl. Estructura soporte, movimiento de suelos, Solados completos y Barandas) | U | 2 |  | 0
7 | EJECUCION DE VEREDAS DE ACCESO A ANDEN
7.1 | Ejecucion de veredas de acceso a anden (Incl. Solado, contrapiso y movimento de suelos) | m2 | 60 |  | 0
7.2 | Ejecucion de Pasos Peatonales y Laberintos | U | 1 |  | 0
8 | BARANDAS LATERALES Y POSTERIORES
8.1 | Fabricacion y montaje de las barandas perimetrales de anden | ml | 144 |  | 0
9 | SEÑALETICA
9.1 | Fabricacion y montaje de carteles de estacion (Incl. Pintura reflectiva en cenefa del refugio) | gl | 1 |  | 0
10 | COLOCACION DE ASIENTOS
10.1 | Provision y colocacion asientos antivandalicos | U | 5 |  | 0
11 | CESTO DE RESIDUOS
11.1 | Fabricacion y montaje de cestos de residuos | U | 6 |  | 0
12 | PINTURA
12.1 | Pintura( incl. Liquido fijador para paredes y pintura anticorrosiva para el refugio) | gl | 1 |  | 0
13 | REFUGIO
13.1 | Fabricacion y montaje del refugio de pasajeros(incl. Pintura) | U | 1 |  | 0
| SUBTOTAL SIN IVA |  |  |  | 0
| IVA 21% |  |  |  | 0
| TOTAL |  |  |  | 0

## Ap. HERNANDARIAS (hidden)
OBRA: | #REF!
HERNANDARIAS
PUERTO TIROL - RESISTENCIA - PUERTO VILELAS
LÍNEA BELGRANO
PLANILLA DE COTIZACIÓN
Item | Rubro | Unid. | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total
1 | TAREAS PREVIAS
1.1 | Obrador | gl | 1 |  | 0
1.2 | Limpieza, demoliciones, vallado, señalización | gl | 1 |  | 0
2 | INGENIERÍA DE OBRA, PROYECTO EJECUTIVO
2.1 | Proyecto Ejecutivo | gl | 1 |  | 0
2.2 | Documentación Conforme a Obra | gl | 1 |  | 0
3 | PROLONGACION DE ANDEN
3.1 | Construcción de anden nuevo (incl. Mamposteria perimetral, Hormigon de limpieza, Movimiento de suelos, Revoque y Aislacion hidrofuga horizontal) | ml | 20 |  | 0
3.2 | Relleno, compactación y ejecución de suelo seleccionado | ml | 20
3.3 | Bordes y solados reglamentarios en andenes | ml | 20 |  | 0
4 | REPARACION DE ANDEN EXISTENTE
4.1 | Construcción de losa de anden nueva | ml | 40 |  | 0
4.2 | Bordes y solados reglamentarios en anden | ml | 40 |  | 0
4.3 | Relleno, compactación y ejecución de suelo seleccionado | ml | 40
4.4 | Demolicion de losa de anden existente (Inc.Transporte y disposición de escombros y suelos) | gl | 1 |  | 0
5 | ILUMINACION
5.1 | Iluminacion(Incl. Tendido Electrico, Puesta a Tierra, columna y artefacto completo) | U | 3 |  | 0
6 | ADECUACION DE RAMPAS DE ACCESO
6.1 | Adecuacion de Rampas de Acceso (Incl. Estructura soporte, movimiento de suelos, Solados completos y Barandas) | U | 1 |  | 0
7 | EJECUCION DE VEREDAS DE ACCESO A ANDEN
7.1 | Ejecucion de veredas de acceso a anden (Incl. Solado, contrapiso y movimento de suelos) | m2 | 30 |  | 0
8 | BARANDAS LATERALES Y POSTERIORES
8.1 | Fabricacion y montaje de las barandas perimetrales de anden | ml | 72 |  | 0
9 | SEÑALETICA
9.1 | Fabricacion y montaje de carteles de estacion (Incl. Pintura reflectiva en cenefa del refugio) | gl | 1 |  | 0
10 | COLOCACION DE ASIENTOS
10.1 | Provision y colocacion asientos antivandalicos | U | 3 |  | 0
11 | CESTO DE RESIDUOS
11.1 | Fabricacion y montaje de cestos de residuos | U | 4 |  | 0
12 | PINTURA
12.1 | Pintura( incl. Liquido fijador para paredes y pintura anticorrosiva para el refugio) | gl | 1 |  | 0
| SUBTOTAL SIN IVA |  |  |  | 0
| IVA 21% |  |  |  | 0
| TOTAL |  |  |  | 0

## Ap. BELGRANO (hidden)
OBRA: | #REF!
BELGRANO
PUERTO TIROL - RESISTENCIA - PUERTO VILELAS
LÍNEA BELGRANO
PLANILLA DE COTIZACIÓN
Item | Rubro | Unid. | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total
1 | TAREAS PREVIAS
1.1 | Obrador | gl | 1 |  | 0
1.2 | Limpieza, demoliciones, vallado, señalización | gl | 1 |  | 0
2 | INGENIERÍA DE OBRA, PROYECTO EJECUTIVO
2.1 | Proyecto Ejecutivo | gl | 1 |  | 0
2.2 | Documentación Conforme a Obra | gl | 1 |  | 0
3 | PROLONGACION DE ANDEN
3.1 | Construcción de anden nuevo (incl. Mamposteria perimetral, Hormigon de limpieza, Movimiento de suelos, Revoque y Aislacion hidrofuga horizontal) | ml | 19.1 |  | 0
3.2 | Relleno, compactación y ejecución de suelo seleccionado | ml | 19.1
3.3 | Bordes y solados reglamentarios en andenes | ml | 19.1 |  | 0
4 | REPARACION DE ANDEN EXISTENTE
4.1 | Construcción de losa de anden nueva | ml | 40.9 |  | 0
4.2 | Bordes y solados reglamentarios en anden | ml | 40.9 |  | 0
4.3 | Relleno, compactación y ejecución de suelo seleccionado | ml | 40.9
4.4 | Demolicion de losa de anden existente (Inc.Transporte y disposición de escombros y suelos) | gl | 1 |  | 0
5 | ILUMINACION
5.1 | Iluminacion(Incl. Tendido Electrico, Puesta a Tierra, columna y artefacto completo) | U | 3 |  | 0
6 | ADECUACION DE RAMPAS DE ACCESO
6.1 | Adecuacion de Rampas de Acceso (Incl. Estructura soporte, movimiento de suelos, Solados completos y Barandas) | U | 1 |  | 0
7 | EJECUCION DE VEREDAS DE ACCESO A ANDEN
7.1 | Ejecucion de veredas de acceso a anden (Incl. Solado, contrapiso y movimento de suelos) | m2 | 10 |  | 0
8 | BARANDAS LATERALES Y POSTERIORES
8.1 | Fabricacion y montaje de las barandas perimetrales de anden | ml | 72 |  | 0
9 | SEÑALETICA
9.1 | Fabricacion y montaje de carteles de estacion (Incl. Pintura reflectiva en cenefa del refugio) | gl | 1 |  | 0
10 | COLOCACION DE ASIENTOS
10.1 | Provision y colocacion asientos antivandalicos | U | 3 |  | 0
11 | CESTO DE RESIDUOS
11.1 | Fabricacion y montaje de cestos de residuos | U | 4 |  | 0
12 | PINTURA
12.1 | Pintura( incl. Liquido fijador para paredes y pintura anticorrosiva para el refugio) | gl | 1 |  | 0
| SUBTOTAL SIN IVA |  |  |  | 0
| IVA 21% |  |  |  | 0
| TOTAL |  |  |  | 0

## Ap. ALBERDI (hidden)
OBRA: | #REF!
ALBERDI
PUERTO TIROL - RESISTENCIA - PUERTO VILELAS
LÍNEA BELGRANO
PLANILLA DE COTIZACIÓN
Item | Rubro | Unid. | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total
1 | TAREAS PREVIAS
1.1 | Obrador | gl | 1 |  | 0
1.2 | Limpieza, demoliciones, vallado, señalización | gl | 1 |  | 0
2 | INGENIERÍA DE OBRA, PROYECTO EJECUTIVO
2.1 | Proyecto Ejecutivo | gl | 1 |  | 0
2.2 | Documentación Conforme a Obra | gl | 1 |  | 0
3 | PROLONGACION DE ANDEN
3.1 | Construcción de anden nuevo (incl. Mamposteria perimetral, Hormigon de limpieza, Movimiento de suelos, Revoque y Aislacion hidrofuga horizontal) | ml | 20 |  | 0
3.2 | Relleno, compactación y ejecución de suelo seleccionado | ml | 20
3.3 | Bordes y solados reglamentarios en andenes | ml | 20 |  | 0
4 | REPARACION DE ANDEN EXISTENTE
4.1 | Construcción de losa de anden nueva | ml | 40 |  | 0
4.2 | Bordes y solados reglamentarios en anden | ml | 40 |  | 0
4.3 | Relleno, compactación y ejecución de suelo seleccionado | ml | 40
4.4 | Demolicion de losa de anden existente (Inc.Transporte y disposición de escombros y suelos) | gl | 1 |  | 0
5 | RECONVERSION LUMINICA
5.1 | Reconversion Luminica(Incl. Tendido Electrico, Puesta a Tierra, columna y artefacto completo) | U | 3 |  | 0
6 | EJECUCION DE VEREDAS DE ACCESO A ANDEN
6.1 | Ejecucion de veredas de acceso a anden (Incl. Solado, contrapiso y movimento de suelos) | m2 | 10 |  | 0
7 | SEÑALETICA
7.1 | Fabricacion y montaje de carteles de estacion (Incl. Pintura reflectiva en cenefa del refugio) | gl | 1 |  | 0
8 | COLOCACION DE ASIENTOS
8.1 | Provision y colocacion asientos antivandalicos | U | 3 |  | 0
9 | CESTO DE RESIDUOS
9.1 | Fabricacion y montaje de cestos de residuos | U | 4 |  | 0
10 | PINTURA
10.1 | Pintura( incl. Liquido fijador para paredes y pintura anticorrosiva para el refugio) | gl | 1 |  | 0
| SUBTOTAL SIN IVA |  |  |  | 0
| IVA 21% |  |  |  | 0
| TOTAL |  |  |  | 0

## Ap. SAN MARTIN (hidden)
OBRA: | #REF!
SAN MARTIN
PUERTO TIROL - RESISTENCIA - PUERTO VILELAS
LÍNEA BELGRANO
PLANILLA DE COTIZACIÓN
Item | Rubro | Unid. | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total
1 | TAREAS PREVIAS
1.1 | Obrador | gl | 1 |  | 0
1.2 | Limpieza, demoliciones, vallado, señalización | gl | 1 |  | 0
2 | INGENIERÍA DE OBRA, PROYECTO EJECUTIVO
2.1 | Proyecto Ejecutivo | gl | 1 |  | 0
2.2 | Documentación Conforme a Obra | gl | 1 |  | 0
3 | PROLONGACION DE ANDEN
3.1 | Construcción de anden nuevo (incl. Mamposteria perimetral, Hormigon de limpieza, Movimiento de suelos, Revoque y Aislacion hidrofuga horizontal) | ml | 20 |  | 0
3.2 | Relleno, compactación y ejecución de suelo seleccionado | ml | 20
3.3 | Bordes y solados reglamentarios en andenes | ml | 20 |  | 0
4 | REPARACION DE ANDEN EXISTENTE
4.1 | Construcción de losa de anden nueva | ml | 40 |  | 0
4.2 | Bordes y solados reglamentarios en anden | ml | 40 |  | 0
4.3 | Relleno, compactación y ejecución de suelo seleccionado | ml | 40
4.4 | Demolicion de losa de anden existente (Inc.Transporte y disposición de escombros y suelos) | gl | 1 |  | 0
5 | ILUMINACION
5.1 | Iluminacion(Incl. Tendido Electrico, Puesta a Tierra, columna y artefacto completo) | U | 1 |  | 0
6 | RECONVERSION LUMINICA
6.1 | Reconversion Luminica(Incl. Tendido Electrico, Puesta a Tierra, columna y artefacto completo) | U | 2 |  | 0
7 | ADECUACION DE RAMPAS DE ACCESO
7.1 | Adecuacion de Rampas de Acceso (Incl. Estructura soporte, movimiento de suelos, Solados completos y Barandas) | U | 1 |  | 0
8 | EJECUCION DE VEREDAS DE ACCESO A ANDEN
8.1 | Ejecucion de veredas de acceso a anden (Incl. Solado, contrapiso y movimento de suelos) | m2 | 9 |  | 0
9 | BARANDAS LATERALES Y POSTERIORES
9.1 | Fabricacion y montaje de las barandas perimetrales de anden | ml | 68 |  | 0
10 | SEÑALETICA
10.1 | Fabricacion y montaje de carteles de estacion (Incl. Pintura reflectiva en cenefa del refugio) | gl | 1 |  | 0
11 | COLOCACION DE ASIENTOS
11.1 | Provision y colocacion asientos antivandalicos | U | 3 |  | 0
12 | CESTO DE RESIDUOS
12.1 | Fabricacion y montaje de cestos de residuos | U | 4 |  | 0
13 | PINTURA
13.1 | Pintura( incl. Liquido fijador para paredes y pintura anticorrosiva para el refugio) | gl | 1 |  | 0
| SUBTOTAL SIN IVA |  |  |  | 0
| IVA 21% |  |  |  | 0
| TOTAL |  |  |  | 0

## S1 (7) (hidden)
OBRA: | CONSTRUCCIÓN DE APEADEROS DEL SERVICIO SAENZ PEÑA - CHOROTIS
GRUPO VI
#REF!
PLANILLA TOTALIZADORA
# | APEADERO | Precio Total con IVA
1 | SILVANO DANTE | 0
2 | BOUVIER | 0
3 | COCOMAROLA | 0
4 | GUSBERTI | 0
5 | SAUCE | 0
6 | ALGARROBO | 0
7 | MOSCONI | 0
| VALOR TOTAL - GRUPO VI | 0
SON Pesos …………………………………………….…………………………………………………………….IVA INCLUIDO.
Firma Apoderado del Oferente

## Ap. SILVANO DANTE (hidden)
OBRA: | #REF!
SILVANO DANTE
PUERTO TIROL - RESISTENCIA - PUERTO VILELAS
LÍNEA BELGRANO
PLANILLA DE COTIZACIÓN
Item | Rubro | Unid. | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total
1 | TAREAS PREVIAS
1.1 | Obrador | gl | 1 |  | 0
1.2 | Limpieza, demoliciones, vallado, señalización | gl | 1 |  | 0
2 | INGENIERÍA DE OBRA, PROYECTO EJECUTIVO
2.1 | Proyecto Ejecutivo | gl | 1 |  | 0
2.2 | Documentación Conforme a Obra | gl | 1 |  | 0
3 | PROLONGACION DE ANDEN
3.1 | Construcción de anden nuevo (incl. Mamposteria perimetral, Hormigon de limpieza, Movimiento de suelos, Revoque y Aislacion hidrofuga horizontal) | ml | 20 |  | 0
3.2 | Relleno, compactación y ejecución de suelo seleccionado | ml | 20
3.3 | Bordes y solados reglamentarios en andenes | ml | 20 |  | 0
4 | REPARACION DE ANDEN EXISTENTE
4.1 | Construcción de losa de anden nueva | ml | 40 |  | 0
4.2 | Bordes y solados reglamentarios en anden | ml | 40 |  | 0
4.3 | Relleno, compactación y ejecución de suelo seleccionado | ml | 40
4.4 | Demolicion de losa de anden existente (Inc.Transporte y disposición de escombros y suelos) | gl | 1 |  | 0
5 | ILUMINACION
5.1 | Iluminacion(Incl. Tendido Electrico, Puesta a Tierra, columna y artefacto completo) | U | 3 |  | 0
6 | RECONVERSION LUMINICA
6.1 | Reconversion Luminica(Incl. Tendido Electrico, Puesta a Tierra, columna y artefacto completo) | U | 1 |  | 0
7 | ADECUACION DE RAMPAS DE ACCESO
7.1 | Adecuacion de Rampas de Acceso (Incl. Estructura soporte, movimiento de suelos, Solados completos y Barandas) | U | 1 |  | 0
8 | EJECUCION DE VEREDAS DE ACCESO A ANDEN
8.1 | Ejecucion de veredas de acceso a anden (Incl. Solado, contrapiso y movimento de suelos) | m2 | 48 |  | 0
8.2 | Ejecucion de Pasos Peatonales y Laberintos | U | 1 |  | 0
9 | BARANDAS LATERALES Y POSTERIORES
9.1 | Fabricacion y montaje de las barandas perimetrales de anden | ml | 68 |  | 0
10 | SEÑALETICA
10.1 | Fabricacion y montaje de carteles de estacion (Incl. Pintura reflectiva en cenefa del refugio) | gl | 1 |  | 0
11 | COLOCACION DE ASIENTOS
11.1 | Provision y colocacion asientos antivandalicos | U | 3 |  | 0
12 | CESTO DE RESIDUOS
12.1 | Fabricacion y montaje de cestos de residuos | U | 4 |  | 0
13 | PINTURA
13.1 | Pintura( incl. Liquido fijador para paredes y pintura anticorrosiva para el refugio) | gl | 1 |  | 0
| SUBTOTAL SIN IVA |  |  |  | 0
| IVA 21% |  |  |  | 0
| TOTAL |  |  |  | 0

## Ap. BOUVIER (hidden)
OBRA: | #REF!
BOUVIER
PUERTO TIROL - RESISTENCIA - PUERTO VILELAS
LÍNEA BELGRANO
PLANILLA DE COTIZACIÓN
Item | Rubro | Unid. | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total
1 | TAREAS PREVIAS
1.1 | Obrador | gl | 1 |  | 0
1.2 | Limpieza, demoliciones, vallado, señalización | gl | 1 |  | 0
2 | INGENIERÍA DE OBRA, PROYECTO EJECUTIVO
2.1 | Proyecto Ejecutivo | gl | 1 |  | 0
2.2 | Documentación Conforme a Obra | gl | 1 |  | 0
3 | PROLONGACION DE ANDEN
3.1 | Construcción de anden nuevo (incl. Mamposteria perimetral, Hormigon de limpieza, Movimiento de suelos, Revoque y Aislacion hidrofuga horizontal) | ml | 20 |  | 0
3.2 | Relleno, compactación y ejecución de suelo seleccionado | ml | 20
3.3 | Bordes y solados reglamentarios en andenes | ml | 20 |  | 0
4 | REPARACION DE ANDEN EXISTENTE
4.1 | Construcción de losa de anden nueva | ml | 40 |  | 0
4.2 | Bordes y solados reglamentarios en anden | ml | 40 |  | 0
4.3 | Relleno, compactación y ejecución de suelo seleccionado | ml | 40
4.4 | Demolicion de losa de anden existente (Inc.Transporte y disposición de escombros y suelos) | gl | 1 |  | 0
5 | ILUMINACION
5.1 | Iluminacion(Incl. Tendido Electrico, Puesta a Tierra, columna y artefacto completo) | U | 3 |  | 0
6 | RECONVERSION LUMINICA
6.1 | Reconversion Luminica(Incl. Tendido Electrico, Puesta a Tierra, columna y artefacto completo) | U | 1 |  | 0
7 | ADECUACION DE RAMPAS DE ACCESO
7.1 | Adecuacion de Rampas de Acceso (Incl. Estructura soporte, movimiento de suelos, Solados completos y Barandas) | U | 2 |  | 0
8 | EJECUCION DE VEREDAS DE ACCESO A ANDEN
8.1 | Ejecucion de veredas de acceso a anden (Incl. Solado, contrapiso y movimento de suelos) | m2 | 20 |  | 0
8.2 | Ejecucion de Pasos Peatonales y Laberintos | U | 1 |  | 0
9 | BARANDAS LATERALES Y POSTERIORES
9.1 | Fabricacion y montaje de las barandas perimetrales de anden | ml | 68 |  | 0
10 | SEÑALETICA
10.1 | Fabricacion y montaje de carteles de estacion (Incl. Pintura reflectiva en cenefa del refugio) | gl | 1 |  | 0
11 | COLOCACION DE ASIENTOS
11.1 | Provision y colocacion asientos antivandalicos | U | 3 |  | 0
12 | CESTO DE RESIDUOS
12.1 | Fabricacion y montaje de cestos de residuos | U | 4 |  | 0
13 | PINTURA
13.1 | Pintura( incl. Liquido fijador para paredes y pintura anticorrosiva para el refugio) | gl | 1 |  | 0
| SUBTOTAL SIN IVA |  |  |  | 0
| IVA 21% |  |  |  | 0
| TOTAL |  |  |  | 0

## Ap. COCOMAROLA (hidden)
OBRA: | #REF!
COCOMAROLA
PUERTO TIROL - RESISTENCIA - PUERTO VILELAS
LÍNEA BELGRANO
PLANILLA DE COTIZACIÓN
Item | Rubro | Unid. | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total
1 | TAREAS PREVIAS
1.1 | Obrador | gl | 1 |  | 0
1.2 | Limpieza, demoliciones, vallado, señalización | gl | 1 |  | 0
2 | INGENIERÍA DE OBRA, PROYECTO EJECUTIVO
2.1 | Proyecto Ejecutivo | gl | 1 |  | 0
2.2 | Documentación Conforme a Obra | gl | 1 |  | 0
3 | PINTURA
3.1 | Pintura( incl. Liquido fijador para paredes y pintura anticorrosiva para el refugio) | gl | 1 |  | 0
4 | ANDEN
4.1 | Construcción de anden nuevo | ml | 60 |  | 0
4.2 | Bordes y solados reglamentarios en anden | ml | 60 |  | 0
4.3 | Colocación equipamiento y señaletica | gl | 1 |  | 0
4.4 | Instalacion de Baranda perimetral | ml | 70 |  | 0
4.5 | Demolicion de anden existente (Inc.Transporte y disposición de escombros) | gl | 1 |  | 0
5 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN
5.1 | Provisión y colocación de columnas y artefactos de iluminación en anden | U | 3 |  | 0
5.3 | Provision y colocación de columnas y artefactos de iluminación en rampa de acceso | U | 1 |  | 0
5.4 | Cableado y Tablero Central | gl | 1 |  | 0
6 | ACCESOS
6.1 | Ejecución de caminos de acceso | m2 | 15 |  | 0
6.2 | Ejecución rampa para personas con movilidad reducida | U | 1 |  | 0
6.3 | Ejecucion de Pasos Peatonales y Laberintos | U | 1 |  | 0
6.4 | Reacondicionamiento de desagües | gl | 1 |  | 0
7 | REFUGIO
7.1 | Fabricacion y montaje del refugio de pasajeros | U | 1 |  | 0
| SUBTOTAL SIN IVA |  |  |  | 0
| IVA 21% |  |  |  | 0
| TOTAL |  |  |  | 0

## Ap. GUSBERTI (hidden)
OBRA: | #REF!
GUSBERTI
PUERTO TIROL - RESISTENCIA - PUERTO VILELAS
LÍNEA BELGRANO
PLANILLA DE COTIZACIÓN
Item | Rubro | Unid. | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total
1 | TAREAS PREVIAS
1.1 | Obrador | gl | 1 |  | 0
1.2 | Limpieza, demoliciones, vallado, señalización | gl | 1 |  | 0
2 | INGENIERÍA DE OBRA, PROYECTO EJECUTIVO
2.1 | Proyecto Ejecutivo | gl | 1 |  | 0
2.2 | Documentación Conforme a Obra | gl | 1 |  | 0
3 | PROLONGACION DE ANDEN
3.1 | Construcción de anden nuevo (incl. Mamposteria perimetral, Hormigon de limpieza, Movimiento de suelos, Revoque y Aislacion hidrofuga horizontal) | ml | 10 |  | 0
3.2 | Relleno, compactación y ejecución de suelo seleccionado | ml | 10
3.3 | Bordes y solados reglamentarios en andenes | ml | 10 |  | 0
4 | REPARACION DE ANDEN EXISTENTE
4.1 | Construcción de losa de anden nueva | ml | 50 |  | 0
4.2 | Bordes y solados reglamentarios en anden | ml | 50 |  | 0
4.3 | Relleno, compactación y ejecución de suelo seleccionado | ml | 50
4.4 | Demolicion de losa de anden existente (Inc.Transporte y disposición de escombros y suelos) | gl | 1 |  | 0
5 | ILUMINACION
5.1 | Iluminacion(Incl. Tendido Electrico, Puesta a Tierra, columna y artefacto completo) | U | 2 |  | 0
6 | RECONVERSION LUMINICA
6.1 | Reconversion Luminica(Incl. Tendido Electrico, Puesta a Tierra, columna y artefacto completo) | gl | 1 |  | 0
7 | ADECUACION DE RAMPAS DE ACCESO
7.1 | Adecuacion de Rampas de Acceso (Incl. Estructura soporte, movimiento de suelos, Solados completos y Barandas) | U | 1 |  | 0
8 | EJECUCION DE VEREDAS DE ACCESO A ANDEN
8.1 | Ejecucion de veredas de acceso a anden (Incl. Solado, contrapiso y movimento de suelos) | m2 | 14 |  | 0
8.2 | Ejecucion de Pasos Peatonales y Laberintos | U | 1 |  | 0
9 | BARANDAS LATERALES Y POSTERIORES
9.1 | Fabricacion y montaje de las barandas perimetrales de anden | ml | 72 |  | 0
10 | SEÑALETICA
10.1 | Fabricacion y montaje de carteles de estacion (Incl. Pintura reflectiva en cenefa del refugio) | gl | 1 |  | 0
11 | COLOCACION DE ASIENTOS
11.1 | Provision y colocacion asientos antivandalicos | U | 4 |  | 0
12 | CESTO DE RESIDUOS
12.1 | Fabricacion y montaje de cestos de residuos | U | 4 |  | 0
13 | PINTURA
13.1 | Pintura (incl. Liquido fijador para paredes y pintura anticorrosiva para el refugio) | gl | 1 |  | 0
| SUBTOTAL SIN IVA |  |  |  | 0
| IVA 21% |  |  |  | 0
| TOTAL |  |  |  | 0

## Ap. SAUCE (hidden)
OBRA: | #REF!
SAUCE
PUERTO TIROL - RESISTENCIA - PUERTO VILELAS
LÍNEA BELGRANO
PLANILLA DE COTIZACIÓN
Item | Rubro | Unid. | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total
1 | TAREAS PREVIAS
1.1 | Obrador | gl | 1 |  | 0
1.2 | Limpieza, demoliciones, vallado, señalización | gl | 1 |  | 0
2 | INGENIERÍA DE OBRA, PROYECTO EJECUTIVO
2.1 | Proyecto Ejecutivo | gl | 1 |  | 0
2.2 | Documentación Conforme a Obra | gl | 1 |  | 0
3 | PROLONGACION DE ANDEN
3.1 | Construcción de anden nuevo (incl. Mamposteria perimetral, Hormigon de limpieza, Movimiento de suelos, Revoque y Aislacion hidrofuga horizontal) | ml | 18 |  | 0
3.2 | Relleno, compactación y ejecución de suelo seleccionado | ml | 18
3.3 | Bordes y solados reglamentarios en andenes | ml | 18 |  | 0
4 | REPARACION DE ANDEN EXISTENTE
4.1 | Construcción de losa de anden nueva | ml | 42 |  | 0
4.2 | Bordes y solados reglamentarios en anden | ml | 42 |  | 0
4.3 | Relleno, compactación y ejecución de suelo seleccionado | ml | 42
4.4 | Demolicion de losa de anden existente (Inc.Transporte y disposición de escombros y suelos) | gl | 1 |  | 0
5 | ILUMINACION
5.1 | Iluminacion(Incl. Tendido Electrico, Puesta a Tierra, columna y artefacto completo) | U | 3 |  | 0
6 | RECONVERSION LUMINICA
6.1 | Reconversion Luminica(Incl. Tendido Electrico, Puesta a Tierra, columna y artefacto completo) | gl | 1 |  | 0
7 | ADECUACION DE RAMPAS DE ACCESO
7.1 | Adecuacion de Rampas de Acceso (Incl. Estructura soporte, movimiento de suelos, Solados completos y Barandas) | U | 1 |  | 0
8 | EJECUCION DE VEREDAS DE ACCESO A ANDEN
8.1 | Ejecucion de veredas de acceso a anden (Incl. Solado, contrapiso y movimento de suelos) | m2 | 18 |  | 0
8.2 | Ejecucion de Pasos Peatonales y Laberintos | U | 1 |  | 0
9 | BARANDAS LATERALES Y POSTERIORES
9.1 | Fabricacion y montaje de las barandas perimetrales de anden | ml | 65 |  | 0
10 | SEÑALETICA
10.1 | Fabricacion y montaje de carteles de estacion (Incl. Pintura reflectiva en cenefa del refugio) | gl | 1 |  | 0
11 | COLOCACION DE ASIENTOS
11.1 | Provision y colocacion asientos antivandalicos | U | 3 |  | 0
12 | CESTO DE RESIDUOS
12.1 | Fabricacion y montaje de cestos de residuos | U | 4 |  | 0
13 | PINTURA
13.1 | Pintura( incl. Liquido fijador para paredes y pintura anticorrosiva para el refugio) | gl | 1 |  | 0
| SUBTOTAL SIN IVA |  |  |  | 0
| IVA 21% |  |  |  | 0
| TOTAL |  |  |  | 0

## Ap. ALGARROBO (hidden)
OBRA: | #REF!
ALGARROBO
PUERTO TIROL - RESISTENCIA - PUERTO VILELAS
LÍNEA BELGRANO
PLANILLA DE COTIZACIÓN
Item | Rubro | Unid. | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total
1 | TAREAS PREVIAS
1.1 | Obrador | gl | 1 |  | 0
1.2 | Limpieza, demoliciones, vallado, señalización | gl | 1 |  | 0
2 | INGENIERÍA DE OBRA, PROYECTO EJECUTIVO
2.1 | Proyecto Ejecutivo | gl | 1 |  | 0
2.2 | Documentación Conforme a Obra | gl | 1 |  | 0
3 | PROLONGACION DE ANDEN
3.1 | Construcción de anden nuevo (incl. Mamposteria perimetral, Hormigon de limpieza, Movimiento de suelos, Revoque y Aislacion hidrofuga horizontal) | ml | 19 |  | 0
3.2 | Relleno, compactación y ejecución de suelo seleccionado | ml | 19
3.3 | Bordes y solados reglamentarios en andenes | ml | 19 |  | 0
4 | REPARACION DE ANDEN EXISTENTE
4.1 | Construcción de losa de anden nueva | ml | 41 |  | 0
4.2 | Bordes y solados reglamentarios en anden | ml | 41 |  | 0
4.3 | Relleno, compactación y ejecución de suelo seleccionado | ml | 41
4.4 | Demolicion de losa de anden existente (Inc.Transporte y disposición de escombros y suelos) | gl | 1 |  | 0
5 | ILUMINACION
5.1 | Iluminacion(Incl. Tendido Electrico, Puesta a Tierra, columna y artefacto completo) | U | 3 |  | 0
6 | ADECUACION DE RAMPAS DE ACCESO
6.1 | Adecuacion de Rampas de Acceso (Incl. Estructura soporte, movimiento de suelos, Solados completos y Barandas) | U | 1 |  | 0
7 | EJECUCION DE VEREDAS DE ACCESO A ANDEN
7.1 | Ejecucion de veredas de acceso a anden (Incl. Solado, contrapiso y movimento de suelos) | m2 | 15 |  | 0
8 | BARANDAS LATERALES Y POSTERIORES
8.1 | Fabricacion y montaje de las barandas perimetrales de anden | ml | 65 |  | 0
9 | SEÑALETICA
9.1 | Fabricacion y montaje de carteles de estacion (Incl. Pintura reflectiva en cenefa del refugio) | gl | 1 |  | 0
10 | COLOCACION DE ASIENTOS
10.1 | Provision y colocacion asientos antivandalicos | U | 3 |  | 0
11 | CESTO DE RESIDUOS
11.1 | Fabricacion y montaje de cestos de residuos | U | 4 |  | 0
12 | PINTURA
12.1 | Pintura( incl. Liquido fijador para paredes y pintura anticorrosiva para el refugio) | gl | 1 |  | 0
| SUBTOTAL SIN IVA |  |  |  | 0
| IVA 21% |  |  |  | 0
| TOTAL |  |  |  | 0

## Ap. MOSCONI (hidden)
OBRA: | #REF!
MOSCONI
PUERTO TIROL - RESISTENCIA - PUERTO VILELAS
LÍNEA BELGRANO
PLANILLA DE COTIZACIÓN
Item | Rubro | Unid. | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total
1 | TAREAS PREVIAS
1.1 | Obrador | gl | 1 |  | 0
1.2 | Limpieza, demoliciones, vallado, señalización | gl | 1 |  | 0
2 | INGENIERÍA DE OBRA, PROYECTO EJECUTIVO
2.1 | Proyecto Ejecutivo | gl | 1 |  | 0
2.2 | Documentación Conforme a Obra | gl | 1 |  | 0
3 | PROLONGACION DE ANDEN
3.1 | Construcción de anden nuevo (incl. Mamposteria perimetral, Hormigon de limpieza, Movimiento de suelos, Revoque y Aislacion hidrofuga horizontal) | ml | 21 |  | 0
3.2 | Relleno, compactación y ejecución de suelo seleccionado | ml | 21
3.4 | Bordes y solados reglamentarios en andenes | ml | 21 |  | 0
4 | REPARACION DE ANDEN EXISTENTE
4.1 | Construcción de losa de anden nueva | ml | 39 |  | 0
4.2 | Bordes y solados reglamentarios en anden | ml | 39 |  | 0
4.3 | Relleno, compactación y ejecución de suelo seleccionado | ml | 39
4.5 | Demolicion de losa de anden existente (Inc.Transporte y disposición de escombros y suelos) | gl | 1 |  | 0
5 | ILUMINACION
5.1 | Iluminacion(Incl. Tendido Electrico, Puesta a Tierra, columna y artefacto completo) | U | 2 |  | 0
6 | RECONVERSION LUMINICA
6.1 | Reconversion Luminica(Incl. Tendido Electrico, Puesta a Tierra, columna y artefacto completo) | U | 2 |  | 0
7 | ADECUACION DE RAMPAS DE ACCESO
7.1 | Adecuacion de Rampas de Acceso (Incl. Estructura soporte, movimiento de suelos, Solados completos y Barandas) | U | 1 |  | 0
8 | BARANDAS LATERALES Y POSTERIORES
8.1 | Fabricacion y montaje de las barandas perimetrales de anden | ml | 70 |  | 0
9 | SEÑALETICA
9.1 | Fabricacion y montaje de carteles de estacion (Incl. Pintura reflectiva en cenefa del refugio) | gl | 1 |  | 0
10 | COLOCACION DE ASIENTOS
10.1 | Provision y colocacion asientos antivandalicos | U | 4 |  | 0
11 | CESTO DE RESIDUOS
11.1 | Fabricacion y montaje de cestos de residuos | U | 4 |  | 0
12 | PINTURA
12.1 | Pintura( incl. Liquido fijador para paredes y pintura anticorrosiva para el refugio) | gl | 1 |  | 0
| SUBTOTAL SIN IVA |  |  |  | 0
| IVA 21% |  |  |  | 0
| TOTAL |  |  |  | 0

## S1 (5) (hidden)
| OBRA: | CONSTRUCCIÓN DE APEADEROS DEL SERVICIO SAENZ PEÑA - CHOROTIS
RAMAL U15 y U5
LÍNEA URQUIZA
PLANILLA TOTALIZADORA
GRUPO | Item | APEADERO | Precio Total con IVA
GRUPO 1 | 1 | #REF! | 0
| 2 | Ap. RUTA NACIONAL 16 | 0
| 3 | #REF! | 0
|  | RAMIREZ U15 /// RAMIREZ U5 /// DIV. DE LOS ANDES | 0
GRUPO 2 | 1 | #REF! | 0
| 2 | #REF! | 0
| 3 | #REF! | 0
|  | MIGUEL DAVID /// LAS GARZAS /// GDOR. PARERA | 0
GRUPO 3 | 1 | Bº LOS AROMOS | 0
| 2 | #REF! | 0
| 3 | #REF! | 0
|  | SALVADOR CAPUTTO /// MAYA /// CNIA AVELLANEDA | 0
GRUPO 4 | 1 | #REF! | 0
| 2 | #REF! | 0
| 3 | #REF! | 0
|  | ORO VERDE /// VILLA FONTANA /// BARRIO AZUL | 0
|  | VALOR TOTAL DE LA OFERTA | 0
SON Pesos …………………………………………….…………………………………………………………….IVA INCLUIDO.
Firma Apoderado del Oferente

## UNIV (hidden)
OBRA: | ADECUACION DE ESTACIONES Y APEADEROS- ETAPA III
UNIVERSIDAD DE LUJAN KM 64,900
| LÍNEA SARMIENTO | [10 empty] | accesos
[11 empty] | def | long | ancho
PLANILLA DE COTIZACIÓN | [10 empty] | 1 | 12.5 | 2.5 | 31.25
[11 empty] | 2 | 12.5 | 2.5 | 31.25
Item | Rubro | Unid. | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total | [5 empty] | 3 | 10.2 | 2.5 | 25.5
1 | TAREAS PREVIAS | [9 empty] | 4 | 10.2 | 2.5 | 25.5
1.1 | Obrador | gl | 1 | #REF! | #REF! | [8 empty] | 113.5
1.2 | Limpieza, demoliciones, vallado, señalización | gl | 1 | #REF! | #REF!
2 | INGENIERÍA DE OBRA, PROYECTO EJECUTIVO
2.1 | Proyecto ejecutivo | gl | 1 | 30000 | 30000 |  |  | ancho | largo
3 | BOLETERIA
| Construcción de boletería | gl | 1 | #REF! | #REF! |  | refugio | 2.7 | 5 | 13.5
[6 empty] | #REF! | refugio+boleteria | 4.8 | 10 | 48
4 | ANDENES
4.1 | Demolición anden existente | gl | 1 | #REF! | #REF!
4.2 | Construcción de anden nuevo | m2 | 800 | #REF! | #REF!
4.3 | Bordes reglamentarios | m2 | 320 | #REF! | #REF!
4.7 | Colocación de Equipamiento y Señaletica | gl | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5 | ILUMINACIÓN
5.1 | Proyecto y Documentación (INCLUIDO EN EL PROYECTO DE APEADERO)
5.2 | Construcción de Cañeros | m | 340 | #REF! | #REF!
5.3 | Provisión y colocación de columnas y artefactos de iluminación en andenes | U. | 16 | #REF! | #REF!
5.4 | Provisión y colocación de artefactos de iluminación en refugio y boletería-NO CORERSPONDE |  |  |  | 0
5.5 | Cableado y Tablero Central, incluye Sala de Tablero Eléctrico. | gl | 1 | #REF! | #REF!
5.6 | Protecciones | U | 2 | #REF! | #REF!
6 | ACCESOS
6.1 | Ejecución de solados existentes | m2 | 160 | #REF! | #REF!
6.2 | Ejecución rampa para personas con movilidad reducida | u | 2 | #REF! | #REF!
6.3 | Reacondicionamiento de desagües | gl | 1 | 50000 | 50000
7 | CERRAMIENTO
7.1 | Alambrado de 5 hilos entrevías | ml | 180 | #REF! | #REF!
| SUBTOTAL SIN IVA |  |  |  | #REF!
| IVA 21% |  |  |  | #REF!
| TOTAL |  |  |  | #REF! | #REF!

## UNIV (2) (hidden)
OBRA: | ADECUACION DE ESTACIONES Y APEADEROS- SECTOR 2
UNIVERSIDAD DE LUJAN KM 64,900
| MORENO-MERCEDES | [7 empty] | accesos
| LÍNEA SARMIENTO | [6 empty] | def | long | ancho
PLANILLA DE COTIZACIÓN | [7 empty] | 1 | 12.5 | 2.5 | 31.25
[8 empty] | 2 | 12.5 | 2.5 | 31.25
Item | Rubro | Unid. | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |  |  | 3 | 10.2 | 2.5 | 25.5
1 | TAREAS PREVIAS | [6 empty] | 4 | 10.2 | 2.5 | 25.5
1.1 | Obrador | gl | 1 |  | 0 | [5 empty] | 113.5
1.2 | Limpieza, demoliciones, vallado, señalización | gl | 1 |  | 0
2 | INGENIERÍA DE OBRA, PROYECTO EJECUTIVO
2.1 | Proyecto ejecutivo | gl | 1 |  | 0
3 | BOLETERIA
| Construcción de boletería | gl | 1 |  | 0
4 | REFUGIOS
4.1 | Reacondicionamiento General | u | 2 |  | 0
5 | ANDENES
5.1 | Demolición anden existente | gl | 1 |  | 0
5.2 | Construcción de anden nuevo | m2 | 800 |  | 0
5.3 | Bordes reglamentarios | m2 | 320 |  | 0
5.4 | Colocación de Equipamiento y Señaletica | gl | 1 |  | 0 | 0 | 0
6 | ILUMINACIÓN
6.1 | Proyecto y Documentación (INCLUIDO EN EL PROYECTO DE APEADERO)
6.2 | Construcción de Cañeros | m | 340 |  | 0
6.3 | Provisión y colocación de columnas y artefactos de iluminación en andenes | U. | 18 |  | 0
6.4 | Provisión y colocación de artefactos de iluminación en refugio y boletería | gl | 1 |  | 0
6.5 | Cableado y Tablero Central, incluye Cabina de Tablero Eléctrico. | gl | 1 |  | 0
6.6 | Protecciones | gl | 1 |  | 0
7 | ACCESOS
7.1 | Ejecución de solados | m2 | 50 |  | 0
7.2 | Ejecución rampa para personas con movilidad reducida | u | 2 |  | 0
7.3 | Reacondicionamiento de desagües | gl | 1 |  | 0
7.4 | Ejecución de Paso Peatonal | u | 1 |  | 0
8 | CERRAMIENTO
8.1 | Alambrado de 5 hilos entrevías | ml | 180 |  | 0
| SUBTOTAL SIN IVA |  |  |  | 0
| IVA 21% |  |  |  | 0
| TOTAL |  |  |  | 0 | 0