## PLANILLA pliego
LS-MA-OM17/204/2017_SGI
Empresa:
Revisión: 03
Fecha: 22/12/2017
OBRA: | Adecuación del Edificio de Cuadrillas de Obras de Arte - Distrito Haedo - Línea Sarmiento.
Ítem | DESCRIPCIÓN DE TAREAS | U | Cantidad | % | Unitario Ítem. | Total Ítem | Total Rubro
|  |  | %. | %.
1 | Tareas Preliminares | [5 empty] | 0
01.01 | Ingeniería de proyecto y memoria técnica | Gl | 1 | 0.76338 | 0 | 0
01.02 | Obrador, cartel obra, cerco perimetral y replanteo | Gl | 1 | 0.25285 | 0 | 0
2 | Demoliciones | [5 empty] | 0
02.01 | Demolición de mampostería (muros, vanos, revestimientos, revoques) | m2 | 67 | 0.53375 | 0 | 0
02.02 | Demolición de pisos, carpetas y contrapisos | m2 | 35 | 0.26064 | 0 | 0
02.03 | Demolición de cubierta de tejas existente | m2 | 851 | 1.823 | 0 | 0
3 | Hormigón | [5 empty] | 0
03.01 | Viga de encadenado de 15*15 cm para nuevos muros | m3 | 2 | 0.45011 | 0 | 0
4 | Mampostería | [5 empty] | 0
04.01 | Pared de ladrillos huecos cerámicos 8 x 18 x 33 cm | m2 | 180 | 2.1437 | 0 | 0
5 | Contrapisos | [5 empty] | 0
05.01 | Contrapiso de cascotes sobre losa de hormigón existente | Gl | 1 | 0.5236 | 0 | 0
6 | Carpetas | [5 empty] | 0
06.01 | Carpeta de cemento fratasado 2 cm | m2 | 53 | 0.264 | 0 | 0
7 | Aislaciones | [5 empty] | 0
07.01 | Planchada hidrófuga bajo revestimientos en locales húmedos | m2 | 172 | 1.2007 | 0 | 0
07.02 | Cajón hidrófugo: 3 hiladas lad. común y concreto hidrófugo | ml | 4 | 0.0059201 | 0 | 0
07.03 | Planchada hidrófuga sobre contrapisos. | m2 | 245 | 3.2873 | 0 | 0
8 | Revoques | [5 empty] | 0
08.01 | Revoque grueso interior | m2 | 390 | 2.0769 | 0 | 0
08.02 | Revoque interior de aplicación manual - Yeso tipo Alpress | gl | 1 | 0.23369 | 0 | 0
9 | Solados | [5 empty] | 0
09.01 | Piso de mosaicos graníticos 30 x 30 cm. | m2 | 150 | 6.3785 | 0 | 0
09.02 | Piso de cerámica antideslizante en duchas | m2 | 8 | 0.22926 | 0 | 0
09.03 | Piso cementicio Tarquini calcáreo en Depósito y talleres | m2 | 81 | 1.2619 | 0 | 0
10 | Revestimientos | [5 empty] | 0
10.1 | Cerámica blanca San Lorenzo 20 x 50 cm Art. 8650 Net Line | m2 | 172 | 3.1231 | 0 | 0
10.3 | Cantoneras metálicas | Gl | 1 | 0.018158 | 0 | 0
11 | Zócalos | [5 empty] | 0
11.1 | Zócalo de mosaico granítico 0,10 x 0,30 m | ml | 137 | 2.0116 | 0 | 0
11.3 | Zócalo de cerámica antideslizante 0,10 x 0,30 m | ml | 16 | 0.12359 | 0 | 0
12 | Puesta en valor de la cubierta | [5 empty] | 0
12.01 | Correas de acero galvanizadas perfil C, Chapa ondulada C25, cumbreras, babetas, canaletas, embudos, zinguerías en general | m2 | 957 | 38.7889 | 0 | 0
13 | Ventanas | [5 empty] | 0
13.01 | V1 - Ventana aluminio 1,50 m x 1,20 m con vidrios 4 mm. | Gl | 1 | 0.52054 | 0 | 0
13.02 | V2 - Ventana aluminio 0,45 m x 0,45 m con vidrio 4 mm. | Gl | 1 | 0.11159 | 0 | 0
14 | Carpinterías Metálicas | [5 empty] | 0
14.01 | P1 -Puerta de chapa con marco de chapa BWG 18. Medidas 1,95 x 2,05 m. Incluye provisión de cerradura, herrajes y colocación. | Un | 1 | 0.59844 | 0 | 0
14.02 | P2 - Puerta de chapa con marco de chapa BWG 18. Medidas 1,80 x 2,05 m. Incluye herrajes y colocación. Doble hoja | Un | 1 | 0.52054 | 0 | 0
14.03 | P5 - Puerta de chapa con marco de chapa BWG 18. Medidas 0,80 x 2,05 m. Incluye herrajes y colocación. | Un | 1 | 0.18948 | 0 | 0
14.04 | Reparación de ventanas existentes (VE) - reposición vidrios rotos | Gl | 1 | 0.24849 | 0 | 0
14.05 | Rejas para todas las aberturas - reparación y nuevas | Gl | 1 | 0.24849 | 0 | 0
15 | Carpinterías de Madera | [5 empty] | 0
15.01 | P2 - Puerta placa con marco de chapa DWG 18. Medidas 0,80 x 2,05 m. Incluye herrajes y colocación. | Un | 6 | 0.41483 | 0 | 0
15.02 | P3 - Puerta placa con marco de chapa DWG 18. Medidas 0,70 x 2,05 m. Incluye herrajes y colocación. | Un | 0 | 0 | 0 | 0
15.03 | P3 - Puerta placa con marco de chapa DWG 18. Medidas 0,60 x 1,60 m. Incluye herrajes y colocación. | Un | 3 | 0.1665 | 0 | 0
15.04 | P5 - Puerta placa doble con marco de chapa DWG 18. Medidas 1,60 x 2,05 m. Incluye herrajes y colocación. | Un | 5 | 0.6553 | 0 | 0
16 | Cielorrasos | [5 empty] | 0
16.01 | Cielorraso monolítico de placa de yeso tipo Durlock | Gl | 1 | 0.24079 | 0 | 0
16.02 | Reparación de cielorrasos existentes | Gl | 1 | 0.11684 | 0 | 0
17 | Herreria | [5 empty] | 0
17.01 | Provisión y colocación rejas para aberturas | Gl | 1 | 0.16358 | 0 | 0
18 | Instalación Sanitaria | [5 empty] | 0
18.01 | Instalación sanitaria completa cloacal, desagote de equipos de aire acondicionado, pluviales , ventilaciones, prueba hidráulica | Gl | 1 | 1.858 | 0 | 0
18.02 | Intalación sanitaria de agua fría y caliente, colectores, pruebas, etc. | Gl | 1 | 1.858 | 0 | 0
18.03 | Tanque de reserva de acero inoxidable | Un | 2 | 0.57643 | 0 | 0
18.04 | Termotanques eléctricos de 300 litros, alta recuperación, Tameco | Un | 2 | 2.0647 | 0 | 0
18.05 | Artefactos sanitarios, griferías y accesorios | Gl | 1 | 1.3632 | 0 | 0
19 | Instalación Eléctrica | [5 empty] | 0
19.01 | Instalación eléctrica general, caños, bandejas, cajas, conductores, cajas especiales de puestos de trabajo, llaves, teclas, tomas generales, tomas de uso especial, corrientes débiles, aire acond, extractores, etc. Se normaliza toda la instalación. Se conecta cada boca a la puesta a tierra. | Gl | 1 | 6.0275 | 0 | 0
19.02 | Tablero General. Provisión y colocación. | Un | 1 | 1.7275 | 0 | 0
19.03 | Tablero Seccional del sector locales 1 a 7. Provisión e instalación. | Un | 1 | 1.0745 | 0 | 0
19.04 | Provisión y colocación de artefactos de iluminación nuevos. Retiro y recolocación de artefactos existentes. | Gl | 1 | 0.33437 | 0 | 0
19.05 | Puesta a tierra general y pruebas de funcionamiento. Protocolo. | Gl | 1 | 0.13632 | 0 | 0
20 | Instalación termomecánica | [5 empty] | 0
20.01 | Equipos de aire acondicionado split inverter frío/calor (L2-3-4-7) | Un | 4 | 1.7916 | 0 | 0
20.02 | Extractores sanitarios | Un | 3 | 0.16358 | 0 | 0
21 | Pintura | [5 empty] | 0
21.01 | Látex sobre muros interiores de revoque fino (acondicionado, una mano de fijador,enduido completo, 2 manos de fijador y 2 manos de látex | m2 | 600 | 4.5366 | 0 | 0
21.02 | Látex sobre cielorrasos (acondicionado, enduido, fijador y 2 manos de látex) | m2 | 240 | 1.8975 | 0 | 0
21.03 | Látex sobre muros exteriores (acondicionado, una mano de fijador, 2 manos de fijador y 2 manos de látex) | Gl | 1 | 0.93148 | 0 | 0
21.04 | Esmalte sintético para carpinterías | Gl | 1 | 0.36119 | 0 | 0
22 | Espejos | [5 empty] | 0
22.1 | Espejo float de 6mm medidas 2,75 m x 1,10 m | Un | 1 | 0.23369 | 0 | 0
23 | Marmolería | [5 empty] | 0
23.1 | Provisión y colocación mesadas granito gris mara espesor 2 cm. | Gl | 1 | 0.57224 | 0 | 0
23.2 | Provisión y colocación de separadores granito gris mara espesor 2 cm. Para mingitorios. | Un | 3 | 0.12853 | 0 | 0
24 | Equipamiento | [5 empty] | 0
24.1 | Provisión de Lockers según pliego | Un | 4 | 0.56864 | 0 | 0
24.2 | Provisión de Bancos p/ vestuarios según pliego | Un | 2 | 0.19474 | 0 | 0
25 | Limpieza | [5 empty] | 0
25.1 | Limpieza periódica | Gl | 1 | 1.0406 | 0 | 0
25.2 | Limpieza final | m2 | 782 | 0.60915 | 0 | 0
|  |  |  | 100 | TOTAL (sin I.V.A) | 0
[5 empty] | I.V.A. | 0
[5 empty] | TOTAL ( I.V.A INCLUIDO) | 0