## RELEVAMIENTO MAQUINAS
TALLER DE COCHES - RELEVAMIENTO MAQUINAS EN SECCIONES NEUMATICA Y CONFORT
SECTOR | NÚMERO | MÁQUINA | POTENCIA [W] | ALIMENTACIÓN | CORRIENTE [A]
NEUMATICA Y MANTENEDORES | 1 | Taladro Vertical | 750 | 3x380V | 3.4185
| 2 | Amoladora Monofasica | 750 | 2x220V | 3.5
| 3 | Amoladora Trifasica | 559.5 | 3x380V | calcular
| 4 | Disco de Corte | 2000 | 2x220V | 9.0909
| 5 | Serrucho Eléctrico | 370 | 2x220V | 1.68
| 6 | Soldadora Tauro XT430 | 20,6 kva | 3x380V | calcular
| 7 | Soldadora Kami | 22 kva | 3x380V | calcular
| 8 | Ventilador 1 | 250 | 2x220V | calcular
| 9 | Ventilador 2 | 250 | 2x220V | calcular
| 10 | Torno Paralelo | 1500 | 2x220V | 9.57
| 11 | Ventilador 3 | 250 | 2x220V | calcular
| 12 | Ventilador 4 | 250 | 2x220V | calcular
CONFORT (CARPINTERIA) | 1 | Garlopa | 2200 | 2x220V | 13.8
| 2 | Escuadradora | Desconocido | 3x380V | -
| 3 | Sierra Circular |  | - | sin uso actual
| 4 | Amoladora Trifasica | 559.5 | 3x380V | calcular
| 5 | Sierra Sin Fin | 3000 | 3x380V | 7.4
| 6 | Tupí / Garlopa | 746 | 3x380V | calcular
| 7 | Amoladora Monofasica | 746 | 2x220v | calcular
| 8 | Taladro Vertical | 450 | 2x220V | 2
| 9 | Amoladora Monofasica | 750 | 2x220V | 3.5
NOTA 1: LA CONTRATISTA DEBERÁ EFECTUAR SU PROYECTO EJECUTIVO PREVIA VERIFICACIÓN/RELEVAMIENTO DE LOS VALORES DE CONSUMO
NOTA 2: TODOS LOS INTERR. TERMOMAGNETICOS DEBERAN SER APTOS PARA UNA Icc ≥ 6 Ka (MÍNIMA)