DESARROLLO

TIPO:	Anemómetro digital de hilo caliente

CARACTERÍSTICAS: 	Equipo para medir velocidad del aire, caudal volumétrico y la temperatura ambiente

Adecuado para mediciones de control rápidas en conductos de ventilación y ambiente.

Telescopio extensible hasta 300 mm.

Telescopio montado permanentemente

Soporte para conducto

Clip de cinturón y pilas

Embalaje original en caja con manuales de operación y uso

Tapa de protección giratoria para protección del sensor.

RANGO DE

MEDICIÓN:		Entre 0 y 10 m/s. – Caudales volumétricos se calculan hasta 99.990 m3/h.

(Precisión entre 0 y 2 m/s).

CERTIFICACION:	Se deberá acompañar con certificado de calibración al momento de la compra con 			vigencia de 1 (un) año a partir de la fecha de entrega.