## Hoja1
LOGO
OPERADORA FERROVIARIA S. E. – SOFSE -
CONTRATACIÓN DIRECTA
MATERIALES PARA TRABAJO DE MANTENIMIENTO
PLANILLA DE COMPUTOS Y PRESUPUESTOS
RAZON SOCIAL |  | PRESUPUESTO N° |  |  | FECHA
CUIT |  | CONDICION DE PAGO (*) |  |  | AREA USUARIA |  | Subgerencia de Vias y Obras
DIRECCION – CIUDAD – C.P |  | MONEDA |  | Pesos ARG | REQUISICION N° |  | 16351
EMAIL – CONTACTO |  | ACOPIO |  |  | COMPRADOR SOLICITANTE |  | Ruben Sarazola
FECHA DE ENTREGA / DURACION DE OBRA |  | LUGAR DE ENTREGA / OBRA |  |  | CACUVO Almacen Via y Obras Cacu, CHACO
ITEM / N° DE PARTE | DESCRIPCIÓN | U / MEDIDA | CANTIDAD | MARCA | MODELO | P/ UNITARIO | SUBTOTAL | INCIDENCIA
1 | CEMENTO PORTLAND NORMAL | C/U | 40 |  |  | 0 | 0
2 | CAL HIDRATADA HIDRAULICA EN POLVO | KGS | 500 |  |  | 0 | 0
3 | ARENA COMUN | MT3 | 10 |  |  | 0 | 0
4 | LADRILLO COMÚN MACIZO 12CM X 25CM X 6CM | C/U | 2000 |  |  | 0 | 0
5 | CHAPA ONDULADA GALVANIZADA DE 12PIES X 110CM DE ANCHO. (3,66X1,10M) | C/U | 20 |  |  | 0 | 0
6 | MEMBRANA ASFÁLTICA 4MM C/CAPA ALUMINIO 40 MICRONES. | NRO | 5 |  |  | 0 | 0
7 | MALLA SIMA CUADRICULA CUADRADA 15 X 15 MM PANEL 2 X 5 MTS ALAMBRE 4,2 / 4,2 MM | C/U | 6 |  |  | 0 | 0
8 | PIEDRA PARTIDA 6/20. | MT3 | 5 |  |  | 0 | 0
9 | CERESITA | C/U | 3 |  |  | 0 | 0
10 | PEGAMENTO ADHESIVO IMPERMEABLE X 30 KG | C/U | 6 |  |  | 0 | 0
11 | PUERTA CHAPA PARA EXTERIOR 0,80 MTS | C/U | 2 |  |  | 0 | 0
12 | VENTANA CON MARCO Y HOJAS DE CHAPA DE 1,00 X 1,20 MTS | C/U | 4 |  |  | 0 | 0
13 | CAÑO DE ACERO ESTRUCTURAL RECTANGULAR 70 X 30 X 2 MM TIRA DE 6 MTS | C/U | 5 |  |  | 0 | 0
14 | PLACAS DE POLICARBONATO COMPACTO CRISTAL 4MM DE 2440MM X 1220MM | MTS | 4 |  |  | 0 | 0
15 | MADERA PINO ELLIOTIS DE 1" X 6" CEPILLADA X 3MTS | NRO | 10 |  |  | 0 | 0
16 | CLAVOS CABEZA DE PLOMO 3" | KGS | 6 |  |  | 0 | 0
17 | CLAVOS PUNTA PARIS CALIDAD ACERO COMUN 1010 - 3 1/2'' (88,9 X 4,1 MM) | KGS | 5 |  |  | 0 | 0
18 | CLAVOS PUNTA PARIS CALIDAD ACERO COMUN 1010 - 2 1/2'' ( 63,5 X 3,4 MM) | KGS | 5 |  |  | 0 | 0
19 | ALAMBRE REDONDO DE ACERO NEGRO 1,63 M FARDO | KGS | 6 |  |  | 0 | 0
20 | ALAMBRE REDONDO RETORCIDO ACERO NEGRO 2 MM | KGS | 6 |  |  | 0 | 0
21 | BARRA DE ACERO REDONDA ALETADO PARA HORMIGON LAMINADA 4.2 MM TIRA 12 MTS | C/U | 30 |  |  | 0 | 0
22 | BARRA DE ACERO REDONDA ALETADO PARA HORMIGON LAMINADA 6 MM TIRA 12 MTS | C/U | 20 |  |  | 0 | 0
23 | BARRA DE ACERO REDONDA ALETADO PARA HORMIGON LAMINADA 8 MM TIRA 12 MTS | C/U | 20 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | SUBTOTAL | TOTAL
SUBTOTAL 1 | [6 empty] | 0 | 0%
SUBTOTAL 2
IVA 1 | [5 empty] | 21% | 0
IVA 2 | [6 empty] | 0 | #N/A
TOTAL | [6 empty] | 0
COMENTARIOS
(*) Pago a 30 días FPF. En caso de solicitar anticipo deberá presentar Póliza de Garantía.
Celdas a completar
FIRMA Y ACLARACION