DESARROLLO

TIPO:	Analizador digital de 4 gases.-

CARACTERÌSTICAS:	Diseñado para la detección como mínimo de los siguientes gases: sulfuro de hidrógeno (H2S), monóxido de carbono (CO) Oxígeno (O2) y límite inferior de explosividad (LEL).
Carcasa resistente al mal trato

Resistencia al impacto (caída desde 6 metros) y óptima funcionalidad
Botones de accionamiento grandes para facilitar el agarre con guantes
Sensores rápidos y de alto rendimiento

Fácil de operar en cualquier ambiente de trabajo, incluso en condiciones de poca luz.

Embalaje original en caja con manuales de operación y uso en castellano.

Estuche para transporte.

CERTIFICACION:	Cumplimiento de normas IEC y ANSI

Se deberá acompañar certificado de calibración con validez de una año al momento de la entrega.

DISEÑO:		Diseño resistente al agua y hermético al polvo (clasificación IP67)

ALIMENTACIÓN:	Pilas alcalinas y/o baterías de NiMH (Níquel-metal hidruro) recargables

(Hasta 12 Hs. de autonomía), cargador de baterías incluido.