PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

PARTICULARES

ADQUISICIÓN DE GRUPOS ELECTROGENOS

LINEA GENERAL ROCA

Índice

Artículo Nº1: Objeto	3

Artículo Nº2: Materiales a Suministrar	3

Artículo Nº3: Detalle del Material a suministrar	3

Artículo Nº4: Lugar de Entrega	3

Artículo Nº5: Plazo y condición de entrega	4

Artículo Nº6: Plazo de Garantía	4

Artículo Nº7: Especificaciones Técnicas a considerar	4

Artículo Nº8: Inspecciones	4

# Fundamentos

# Artículo Nº1: Objeto

La presente documentación define las especificaciones técnicas y el alcance de la provisión de Grupos electrógenos. Estos equipos son necesarios para poder utilizar herramientas eléctricas e iluminar las zonas de trabajo en los cuales deben realizar las tareas de mantenimiento de vía tanto en jornadas nocturnas como diurnas.

La mencionada provisión comprende materiales, transporte al lugar de entrega y acopio.

# Artículo Nº2: Materiales a Suministrar

El OFERENTE debe cotizar material nuevo y en todo conforme a las especificaciones del presente

PETP.

Todos los equipos deberán ser entregados con su manual de operaciones y mantenimiento de los mismos.

# Artículo Nº3: Detalle del Material a suministrar

Las descripciones que se indican a continuación dan adecuada información sobre los elementos solicitados. Dicha información es necesaria y suficiente sobre las características del OBJETO:

| DESCRIPCIÓN | U | Cant. |
| --- | --- | --- |
| GRUPO ELECTROGENO – 220 V, 50 Hz, 8 kVa. | C/U | 22 |

# Artículo Nº4: Lugar de Entrega

Talleres Remedios de Escalada

Av. 29 de Setiembre 3501, Remedios de Escalada, Lanús, Provincia de Buenos Aires.

El PROVEEDOR deberá avisar la entrega de los materiales con 48hs de anticipación.

Todas las entregas serán recibidas por el REPRESENTANTE de la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado - Línea Roca facultado a rubricar los remitos correspondientes. Se deja expresa constancia que los precios cotizados incluyen el flete hasta los destinos indicados.

# Artículo Nº5: Plazo y condición de entrega

El OFERENTE deberá entregar la totalidad de los equipos en un plazo máximo de 30 días hábiles de comunicada la adjudicación.

El proveedor podrá proponer otro plazo de entrega el cual quedara a consideración de la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado - Línea Roca.

La entrega podrá ser de manera total o parcial, en caso de optar por la segunda opción se deberá presentar un cronograma de entrega para poder ser evaluado.

# Artículo Nº6: Plazo de Garantía

Los equipos que constituyen el objeto del presente llamado, contarán con una garantía de fábrica (o de su representante en el país), por un periodo de un año a partir de la fecha de recepción, por todo desperfecto técnico, falla de material, etc. y que no sea adjudicable a un mal uso del mismo. Para ser efectiva esta garantía el proveedor deberá entregar con cada uno de los equipos el correspondiente Certificado de Garantía, donde indicará claramente las características principales del equipo, su número de serie y todo otro dato que lo identifique, como así también  las fechas de validez, todo debidamente firmado y acreditado por la firma responsable.

# Artículo Nº7: Especificaciones Técnicas a considerar

Especificaciones técnicas de los grupos electrógenos a adquirir:

| Frecuencia | 50 Hz |
| --- | --- |
| Motor | IC 425 OHV o Superior. |
| Nivel sonoro a 7 mts no mayor a | ≤ 10 dB |
| Potencia Máx. no menor a | ≥ 16 HP |
| Potencia Máxima | ≥ 8 kVA |
| Potencia Nominal no menor a | 7.5 kVA |
| Revoluciones (RPM) | 3000 > ∧ < 4000 |
| Salida | 2 x 220 VA y 12 VC |
| Rendimiento en Uso continuo | ≥ 8 Hs |
| Voltaje de Salida | 220 V |
| Arranque | Eléctrico |
| Alternador | Con sistema AVR |

# Artículo Nº8: Inspecciones

Los materiales entregados serán inspeccionados por el REPRESENTATE  de la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado - Línea Roca antes y durante la descarga para verificar si cumple con las características especificadas, pudiendo rechazarlos, en caso de no cumplir con las mismas.

Los materiales rechazados deberán ser retirados del lugar al mismo momento de concluida la descarga, sin poder percibir reconocimiento económico alguno por el flete o el material rechazado.