DESARROLLO

TIPO:	Analizador digital

CARACTERÌSTICAS:	Analizador de vibraciones humanas
Canales para aceleración y para fuerza estática

Respuesta de frecuencia: 0.1 Hz a 2000 Hz 
Sensores rápidos y de alto rendimiento

Fácil de operar en cualquier ambiente de trabajo, incluso en condiciones de poca luz.

Embalaje original en caja con manuales de operación y uso en castellano.

Estuche para transporte.

Conexión USB para datos

Tarjeta Micro SD para almacenamientos de datos

CERTIFICACION:	Cumplimiento de Normas ISO 8041, ISO 2631-1, 2 y 5, ISO5349

Se deberá acompañar certificado de calibración con validez de un año al momento de la entrega.

DISEÑO:		Tamaño bolsillo

ALIMENTACIÓN:	Pilas alcalinas y/o baterías de NiMH (Níquel-metal hidruro) recargables

(Hasta 12 Hs. de autonomía), cargador de baterías incluido.