DESARROLLO

TIPO:	Telémetro laser (Medidor de distancias)

CARACTERÍSTICAS: 	Equipo  ideal para exterior e interior.-

Teleobjetivo integrado  para visibilidad óptima

Máxima precisión y exactitud en la medición

Lente de vidrio

Soporte óptico de material cerámico

Medición de longitudes, superficies y volúmenes

Terminal de medición multifuncional para una medición precisa desde lugares de difícil acceso y rincones

Memorización de las últimas 30 mediciones.

Embalaje original en caja para su traslado con manuales de operación y uso en 			castellano

CERTIFICACION:	Cumplimiento de normas IEC y ANSI

Se deberá acompañar certificado de calibración al momento de la compra

con vigencia de 1 (un) año a partir de la fecha de entrega

DISEÑO:		Diseño resistente a salpicaduras de y protección contra el polvo (clasificación IP54)

RANGO DE

MEDICIÓN:		Entre 005  y 250 m (Exactitud +/- 1 mm.).