## Ingreso_Masivo_de_Ofertas
Planilla de cotización
Petición de oferta: |  |  |  | 6300009265
Clase de contratación: |  |  |  | ZTM3-CD Comp. Abreviada
N° de Necesidad: |  |  |  | 1000003747
Expediente: |  |  |  | EX-2021-70269018- -APN-GCO | #SOFSE
Proveedor:
CUIT:
Mantenimiento de Oferta:
Condición de Pago:
Pos./PetOf | Nro.Solped | Pos./Solped | Material / Servicio | Denominación | Fecha de entrega | Lugar de entrega | Cantidad | UM | Valor Unitario (IVA no incluido) | Subtotal | Moneda | Observaciones
00010 | 10005592 | 00010 | 7000000330 | PINZA AMPEROMETRICA 1000A CA/CC | 2021-09-13 | Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB | 2 | C/U |  |  | ARS
00020 | 10005592 | 00020 | 7000000330 | PINZA AMPEROMETRICA 1000A CA/CC | 2021-09-13 | Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB | 3 | C/U |  |  | ARS
00030 | 10005592 | 00030 | 7000000330 | PINZA AMPEROMETRICA 1000A CA/CC | 2021-09-13 | Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB | 5 | C/U |  |  | ARS
00040 | 10005592 | 00040 | 7000000330 | PINZA AMPEROMETRICA 1000A CA/CC | 2021-09-13 | Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB | 2 | C/U |  |  | ARS
00050 | 10005592 | 00050 | 7000000305 | TERMOMETRO INFRAROJO | 2021-09-13 | Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB | 2 | C/U |  |  | ARS
00060 | 10005592 | 00060 | 7000000305 | TERMOMETRO INFRAROJO | 2021-09-13 | Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB | 3 | C/U |  |  | ARS
00070 | 10005592 | 00070 | 7000000305 | TERMOMETRO INFRAROJO | 2021-09-13 | Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB | 5 | C/U |  |  | ARS
00080 | 10005592 | 00080 | 7000000305 | TERMOMETRO INFRAROJO | 2021-09-13 | Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB | 2 | C/U |  |  | ARS
00090 | 10006038 | 00010 | 3000015998 | BALDE PLAST 10L P/ALBAÑILERIA C/ | 2021-09-13 | Urquiza 4300 - B1678CVU | 10 | C/U |  |  | ARS
00100 | 10006038 | 00070 | 3000011424 | CINTA METRICA RETRACT AC 12..15MMX8M | 2021-09-13 | Urquiza 4300 - B1678CVU | 2 | C/U |  |  | ARS
00110 | 10006441 | 00010 | 3000003686 | CAJA METALICA DE 465 X 185 X 240 MM PARA | 2021-09-13 | Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB | 20 | C/U |  |  | ARS
00120 | 10006818 | 00010 | 3000023893 | CONJUNTO TENSOR DE CADENA DIAM 10CM CARG | 2021-09-13 | Los Nogales 1099 - B1770AQC | 6 | C/U |  |  | ARS
00130 | 10006944 | 00010 | 7000000951 | LUXOMETRO 0-20000LUX +/-5% SN MAGNAFLUX | 2021-09-13 | Gral Hornos 97 - C1154ACA | 1 | C/U |  |  | ARS
|  |  |  | Total de la Oferta | [6 empty] | ARS

## Textos_Materiales
SolPed | Posición | Material / Servicio | Denominación
10005592 | 00010 | 7000000330 | PINZA AMPEROMETRICA 1000A CA/CC
"PINZA AMPEROMETRICA 1000A CA/CC
REFERENCIA: FLUKE 376 - ESPECIFICACIONES GENERALES - CORRIENTE CA POR
MEDIO DE MORDAZA - RANGO 999,9 A - RESOLUCIÓN 0,1 A - EXACTITUD 2 % Ñ5
DÍGITOS (10 HZ A 100 HZ) - 2,5 % Ñ 5 DÍGITOS (100 A 500 HZ) - FACTOR DE
CRESTA (50/60 HZ) 3 A 500 A - 2,5 A 600 A - AGREGAR UN 2 % PARA C.F. >2
- CORRIENTE CC - RANGO 600,0 A - RESOLUCIÓN 0,1 A - EXACTITUD 2% Ñ5
DÍGITOS - TENSIÓN CA - RANGO 1000 V - RESOLUCIÓN 0,1 V (=600,0 V) - 1 V
(=1000 V) - PRECISIÓN 1,5% Ñ5 DÍGITOS (20 HZ A 500 HZ) - TENSIÓN CC -
RANGO 1000 V - RESOLUCIÓN 0,1 V (=600,0 V) - 1 V (=1000 V) - PRECISIÓN 1
% Ñ5 DÍGITOS - MV CC - RANGO 500,0 MV - RESOLUCIÓN 0,1 MV - PRECISIÓN 1
% Ñ5 DÍGITOS - FRECUENCIA POR MEDIO DE MORDAZA - RANGO 5,0 HZ A 500,0 HZ
- RESOLUCIÓN 0,1 HZ - PRECISIÓN 0,5 % Ñ5 DÍGITOS - NIVEL DE ACTIVACIÓN 5
HZ A 10 HZ, =10 A - 10 HZ A 100 HZ, =5 A - 100 HZ A 500 HZ, =10 A -
RESISTENCIA - RANGO 60 KO - RESOLUCIÓN 0,1 O (=600 O) - 1 O (=6000 O) -
10 O (=60 KO) - PRECISIÓN 1 % Ñ5 DÍGITOS - CAPACIDAD - RANGO 1.000 ΜF -
RESOLUCIÓN 0,1 ΜF (= 100 ΜF) - 1 Μ F (= 1000 ΜF) - PRECISIÓN 1 % Ñ4
DÍGITOS - ESPECIFICACIONES MECÁNICAS - TENSIÓN MÁXIMA ENTRE CUALQUIER
TERMINAL Y TIERRA 1000 V - BATERÍAS 2 AA, NEDA 15A, IEC LR6 -
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO -10 A: +50 °C - TEMPERATURA DE
ALMACENAMIENTO -40 °C A +60 °C"
10005592 | 00020 | 7000000330 | PINZA AMPEROMETRICA 1000A CA/CC
"PINZA AMPEROMETRICA 1000A CA/CC
REFERENCIA: FLUKE 376 - ESPECIFICACIONES GENERALES - CORRIENTE CA POR
MEDIO DE MORDAZA - RANGO 999,9 A - RESOLUCIÓN 0,1 A - EXACTITUD 2 % Ñ5
DÍGITOS (10 HZ A 100 HZ) - 2,5 % Ñ 5 DÍGITOS (100 A 500 HZ) - FACTOR DE
CRESTA (50/60 HZ) 3 A 500 A - 2,5 A 600 A - AGREGAR UN 2 % PARA C.F. >2
- CORRIENTE CC - RANGO 600,0 A - RESOLUCIÓN 0,1 A - EXACTITUD 2% Ñ5
DÍGITOS - TENSIÓN CA - RANGO 1000 V - RESOLUCIÓN 0,1 V (=600,0 V) - 1 V
(=1000 V) - PRECISIÓN 1,5% Ñ5 DÍGITOS (20 HZ A 500 HZ) - TENSIÓN CC -
RANGO 1000 V - RESOLUCIÓN 0,1 V (=600,0 V) - 1 V (=1000 V) - PRECISIÓN 1
% Ñ5 DÍGITOS - MV CC - RANGO 500,0 MV - RESOLUCIÓN 0,1 MV - PRECISIÓN 1
% Ñ5 DÍGITOS - FRECUENCIA POR MEDIO DE MORDAZA - RANGO 5,0 HZ A 500,0 HZ
- RESOLUCIÓN 0,1 HZ - PRECISIÓN 0,5 % Ñ5 DÍGITOS - NIVEL DE ACTIVACIÓN 5
HZ A 10 HZ, =10 A - 10 HZ A 100 HZ, =5 A - 100 HZ A 500 HZ, =10 A -
RESISTENCIA - RANGO 60 KO - RESOLUCIÓN 0,1 O (=600 O) - 1 O (=6000 O) -
10 O (=60 KO) - PRECISIÓN 1 % Ñ5 DÍGITOS - CAPACIDAD - RANGO 1.000 ΜF -
RESOLUCIÓN 0,1 ΜF (= 100 ΜF) - 1 Μ F (= 1000 ΜF) - PRECISIÓN 1 % Ñ4
DÍGITOS - ESPECIFICACIONES MECÁNICAS - TENSIÓN MÁXIMA ENTRE CUALQUIER
TERMINAL Y TIERRA 1000 V - BATERÍAS 2 AA, NEDA 15A, IEC LR6 -
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO -10 A: +50 °C - TEMPERATURA DE
ALMACENAMIENTO -40 °C A +60 °C"
10005592 | 00030 | 7000000330 | PINZA AMPEROMETRICA 1000A CA/CC
"PINZA AMPEROMETRICA 1000A CA/CC
REFERENCIA: FLUKE 376 - ESPECIFICACIONES GENERALES - CORRIENTE CA POR
MEDIO DE MORDAZA - RANGO 999,9 A - RESOLUCIÓN 0,1 A - EXACTITUD 2 % Ñ5
DÍGITOS (10 HZ A 100 HZ) - 2,5 % Ñ 5 DÍGITOS (100 A 500 HZ) - FACTOR DE
CRESTA (50/60 HZ) 3 A 500 A - 2,5 A 600 A - AGREGAR UN 2 % PARA C.F. >2
- CORRIENTE CC - RANGO 600,0 A - RESOLUCIÓN 0,1 A - EXACTITUD 2% Ñ5
DÍGITOS - TENSIÓN CA - RANGO 1000 V - RESOLUCIÓN 0,1 V (=600,0 V) - 1 V
(=1000 V) - PRECISIÓN 1,5% Ñ5 DÍGITOS (20 HZ A 500 HZ) - TENSIÓN CC -
RANGO 1000 V - RESOLUCIÓN 0,1 V (=600,0 V) - 1 V (=1000 V) - PRECISIÓN 1
% Ñ5 DÍGITOS - MV CC - RANGO 500,0 MV - RESOLUCIÓN 0,1 MV - PRECISIÓN 1
% Ñ5 DÍGITOS - FRECUENCIA POR MEDIO DE MORDAZA - RANGO 5,0 HZ A 500,0 HZ
- RESOLUCIÓN 0,1 HZ - PRECISIÓN 0,5 % Ñ5 DÍGITOS - NIVEL DE ACTIVACIÓN 5
HZ A 10 HZ, =10 A - 10 HZ A 100 HZ, =5 A - 100 HZ A 500 HZ, =10 A -
RESISTENCIA - RANGO 60 KO - RESOLUCIÓN 0,1 O (=600 O) - 1 O (=6000 O) -
10 O (=60 KO) - PRECISIÓN 1 % Ñ5 DÍGITOS - CAPACIDAD - RANGO 1.000 ΜF -
RESOLUCIÓN 0,1 ΜF (= 100 ΜF) - 1 Μ F (= 1000 ΜF) - PRECISIÓN 1 % Ñ4
DÍGITOS - ESPECIFICACIONES MECÁNICAS - TENSIÓN MÁXIMA ENTRE CUALQUIER
TERMINAL Y TIERRA 1000 V - BATERÍAS 2 AA, NEDA 15A, IEC LR6 -
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO -10 A: +50 °C - TEMPERATURA DE
ALMACENAMIENTO -40 °C A +60 °C"
10005592 | 00040 | 7000000330 | PINZA AMPEROMETRICA 1000A CA/CC
"PINZA AMPEROMETRICA 1000A CA/CC
REFERENCIA: FLUKE 376 - ESPECIFICACIONES GENERALES - CORRIENTE CA POR
MEDIO DE MORDAZA - RANGO 999,9 A - RESOLUCIÓN 0,1 A - EXACTITUD 2 % Ñ5
DÍGITOS (10 HZ A 100 HZ) - 2,5 % Ñ 5 DÍGITOS (100 A 500 HZ) - FACTOR DE
CRESTA (50/60 HZ) 3 A 500 A - 2,5 A 600 A - AGREGAR UN 2 % PARA C.F. >2
- CORRIENTE CC - RANGO 600,0 A - RESOLUCIÓN 0,1 A - EXACTITUD 2% Ñ5
DÍGITOS - TENSIÓN CA - RANGO 1000 V - RESOLUCIÓN 0,1 V (=600,0 V) - 1 V
(=1000 V) - PRECISIÓN 1,5% Ñ5 DÍGITOS (20 HZ A 500 HZ) - TENSIÓN CC -
RANGO 1000 V - RESOLUCIÓN 0,1 V (=600,0 V) - 1 V (=1000 V) - PRECISIÓN 1
% Ñ5 DÍGITOS - MV CC - RANGO 500,0 MV - RESOLUCIÓN 0,1 MV - PRECISIÓN 1
% Ñ5 DÍGITOS - FRECUENCIA POR MEDIO DE MORDAZA - RANGO 5,0 HZ A 500,0 HZ
- RESOLUCIÓN 0,1 HZ - PRECISIÓN 0,5 % Ñ5 DÍGITOS - NIVEL DE ACTIVACIÓN 5
HZ A 10 HZ, =10 A - 10 HZ A 100 HZ, =5 A - 100 HZ A 500 HZ, =10 A -
RESISTENCIA - RANGO 60 KO - RESOLUCIÓN 0,1 O (=600 O) - 1 O (=6000 O) -
10 O (=60 KO) - PRECISIÓN 1 % Ñ5 DÍGITOS - CAPACIDAD - RANGO 1.000 ΜF -
RESOLUCIÓN 0,1 ΜF (= 100 ΜF) - 1 Μ F (= 1000 ΜF) - PRECISIÓN 1 % Ñ4
DÍGITOS - ESPECIFICACIONES MECÁNICAS - TENSIÓN MÁXIMA ENTRE CUALQUIER
TERMINAL Y TIERRA 1000 V - BATERÍAS 2 AA, NEDA 15A, IEC LR6 -
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO -10 A: +50 °C - TEMPERATURA DE
ALMACENAMIENTO -40 °C A +60 °C"
10005592 | 00050 | 7000000305 | TERMOMETRO INFRAROJO
TERMOMETRO INFRARROJO - LASER - SIN CONTACTO - RANGO DE -30 A 650 °C (DE
-22 A 1202 °F) Ñ1,0 °C O Ñ1,0% DE LA LECTURA, EL VALOR MAS ALTO, -10 °C
A 0 °C: Ñ2,0, -30 °C A -10 °C: Ñ3,0, TIEMPO DE RESPUESTA <(><<)>300 MS
(95% DE LA LECTURA), PESO <(><<)> 258 G, IP 54, QUE CUMPLA EN/IEC
61010-12001. FLUKE 62 MAX O SIMILAR.
10005592 | 00060 | 7000000305 | TERMOMETRO INFRAROJO
TERMOMETRO INFRARROJO - LASER - SIN CONTACTO - RANGO DE -30 A 650 °C (DE
-22 A 1202 °F) Ñ1,0 °C O Ñ1,0% DE LA LECTURA, EL VALOR MAS ALTO, -10 °C
A 0 °C: Ñ2,0, -30 °C A -10 °C: Ñ3,0, TIEMPO DE RESPUESTA <(><<)>300 MS
(95% DE LA LECTURA), PESO <(><<)> 258 G, IP 54, QUE CUMPLA EN/IEC
61010-12001. FLUKE 62 MAX O SIMILAR.
10005592 | 00070 | 7000000305 | TERMOMETRO INFRAROJO
TERMOMETRO INFRARROJO - LASER - SIN CONTACTO - RANGO DE -30 A 650 °C (DE
-22 A 1202 °F) Ñ1,0 °C O Ñ1,0% DE LA LECTURA, EL VALOR MAS ALTO, -10 °C
A 0 °C: Ñ2,0, -30 °C A -10 °C: Ñ3,0, TIEMPO DE RESPUESTA <(><<)>300 MS
(95% DE LA LECTURA), PESO <(><<)> 258 G, IP 54, QUE CUMPLA EN/IEC
61010-12001. FLUKE 62 MAX O SIMILAR.
10005592 | 00080 | 7000000305 | TERMOMETRO INFRAROJO
TERMOMETRO INFRARROJO - LASER - SIN CONTACTO - RANGO DE -30 A 650 °C (DE
-22 A 1202 °F) Ñ1,0 °C O Ñ1,0% DE LA LECTURA, EL VALOR MAS ALTO, -10 °C
A 0 °C: Ñ2,0, -30 °C A -10 °C: Ñ3,0, TIEMPO DE RESPUESTA <(><<)>300 MS
(95% DE LA LECTURA), PESO <(><<)> 258 G, IP 54, QUE CUMPLA EN/IEC
61010-12001. FLUKE 62 MAX O SIMILAR.
10006038 | 00010 | 3000015998 | BALDE ALBAÑILERIA PLASTICO 10 LTS
BALDE ALBANILERIA PLASTICO 10LT //BALDE PARA ALBANILERIA DE
PLASTICO REFORZADO. CON MANIJA. //CAPACIDAD: 10 LT
//**
10006038 | 00070 | 3000011424 | CINTA METRICA RETRACTIL 8 MTS
CINTA METRICA RETRACTIL 8 MT //CINTA METRICA RETRACTIL DE
ACERO AL CARBONO CON TRATAMIENTO //INOXIDABLE, SEMI RIGIDA, SUBDIVIDIDA
EN UN SOLO LADO EN //CM Y MM, CON FLEJE DE 12 A 15 MM DE ANCHO,
DIVISIONES Y //CIFRAS IMPRESAS EN NEGRO, CAJA RESISTENTE, CON
MECANISMO DE //RETROCESO A RESORTE. LONGITUD: 8000 MM.
//**
10006441 | 00010 | 3000003686 | CAJA METALICA DE 465 X 185 X 240 MM PARA TECNICO ESPECIALIZADO DE 84
PIEZAS
/// INCLUYE LA CAJA ///.
CONTENIDO: LLAVE FIJA UD: 6-7; 8-9; 10-11; 12-13; 14-15; 16-17; 18-19;
20-22; 21-23; 24-27.// LLAVES ESTRIADAS PS: 6-7; 8-9; 10-11; 12-13;
14-15; 16-17; 18-19; 20-22; 21-23; 24-27.// LLAVES COMBINADAS ACOPLADAS
PU: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23;
24; 25; 26; 27.// LLAVE ESTRIADA CURVA, STARTER PA: 14-17; 9/16-5/8.//
BOCALLAVES ESTRIADAS ENCASTRE DE 1/2" S: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16;
17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25.// BOCALLAVES HEXAGONAL ENCASTRE DE
1/2" SX: 6; 7; 8; 9.// BOCALLAVES LARGOS PARA BUJIAS ENCASTRE DE 1/2"
TS: 16-5/8; 21-13/16.// ACCESORIOS: 815; 733; 743; 753; 763; 773; 703/A
MP.// LLAVE AJUSTABLE PARA CAÑO: 8072 A IP; 141.// PINZAS Y ALICATES:
2171G-16OA; 2472G-180 A; 247OG-200 A; 2678G-160 A; 297OG-200 A; 224
MP.// DESTORNILLADORES: P-3155-100; P-3140-75; P-3301-100.// SIMIL
BAHCO 3011//
10006818 | 00010 | 3000023893 | CONJUNTO TENSOR DE CADENA DIAM 10CM CARG MAX 6.4TON
//COMPUESTO DE UN TENSOR DE CADENA CON GANCHOS CON CIERRE DE SEGURIDAD
CON GATILLO A PRESION EN LOS EXTREMOS. A UN LADO 0,5 M DE CADENA Y AL
OTRO LADO 2 M DE CADENA CON UN ACORTADOR DE CADENA A 20 CM DEL TENSOR
PARA AJUSTAR LA LONGITUD DE LA CADENA.
CUMPLE CON LAS NORMATIVAS UNE-EN 12195-3 Y UNE-EN 1677-2.
CONJUNTO DE ACERO FORJADO
DIAMTERO DE CADENA: 10 CM
LIMITE DE CARGA DE TRABAJO: 6.4 TONELADAS.
LIMITE DE ROTULA: 12.80 TONELADAS.//
10006944 | 00010 | 7000000951 | METROLOGIA LUXOMETRO, RANGO 0-20000LUX, EXACTITUD +/-5%, RESOLUCION SN, MEDIDOR DE LUZ VISIBLE PARA ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS. RANGO
DE SENSIBILIDAD: 400-760NM SEGÚN ASTM E2297. PRECISIÓN +/- 5%, CUMPLE LOS REQUISITOS NADCAP. RANGO DE ILUMINANCIA: 0 A 20000 LUX.
RANGO DE LECTURA AJUSTABLE. CON CERTIFICADO DEL FABRICANTE. MARCAS/FABRICANTES: MAGNAFLUX 622338

## Moneda (hidden)
ARS
USD
EUR