## Ingreso_Masivo_de_Ofertas
Planilla de cotización
Petición de oferta: |  |  |  | 6300006733
Clase de contratación: |  |  |  | ZTM3-CD Comp. Abreviada
N° de Necesidad: |  |  |  | 1000002802
Expediente: |  |  |  | EX-2021-34688523- -APN-GCO | #SOFSE
Proveedor:
CUIT:
Mantenimiento de Oferta:
Condición de Pago:
Pos./PetOf | Nro.Solped | Pos./Solped | Material / Servicio | Denominación | Fecha de entrega | Lugar de entrega | Cantidad | UM | Valor Unitario (IVA no incluido) | Subtotal | Moneda | Observaciones
00010 | 10003721 | 00020 | 7000000673 | AIRE ACONDICIONADO SPLIT 3000 FRIGORIAS | 2021-06-07 | Los Nogales 1099 - B1770AQC | 2 | C/U |  |  | ARS
00020 | 10003721 | 00030 | 7000000672 | AIRE ACONDICIONADO SPLIT 4500 FRIGORIAS | 2021-06-07 | Los Nogales 1099 - B1770AQC | 1 | C/U |  |  | ARS
00030 | 10003721 | 00050 | 7000000672 | AIRE ACONDICIONADO SPLIT 4500 FRIGORIAS | 2021-06-07 | Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB | 5 | C/U |  |  | ARS
00040 | 10003721 | 00070 | 7000000673 | AIRE ACONDICIONADO SPLIT 3000 FRIGORIAS | 2021-06-07 | Av. Libertador 405 - C1001ABE | 3 | C/U |  |  | ARS
00050 | 10003721 | 00080 | 7000000672 | AIRE ACONDICIONADO SPLIT 4500 FRIGORIAS | 2021-06-07 | Av. Libertador 405 - C1001ABE | 5 | C/U |  |  | ARS
00060 | 10003721 | 00100 | 7000000673 | AIRE ACONDICIONADO SPLIT 3000 FRIGORIAS | 2021-06-07 | 29 de Septiembre 3501 - B1826GKT | 5 | C/U |  |  | ARS
00070 | 10003721 | 00110 | 7000000672 | AIRE ACONDICIONADO SPLIT 4500 FRIGORIAS | 2021-06-07 | 29 de Septiembre 3501 - B1826GKT | 5 | C/U |  |  | ARS
00080 | 10003721 | 00130 | 7000000673 | AIRE ACONDICIONADO SPLIT 3000 FRIGORIAS | 2021-06-07 | Padre Mujica 1365 - B2741XAH | 3 | C/U |  |  | ARS
00090 | 10003721 | 00140 | 7000000672 | AIRE ACONDICIONADO SPLIT 4500 FRIGORIAS | 2021-06-07 | Padre Mujica 1365 - B2741XAH | 4 | C/U |  |  | ARS
00100 | 10003721 | 00150 | 7000000673 | AIRE ACONDICIONADO SPLIT 3000 FRIGORIAS | 2021-06-07 | Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB | 4 | C/U |  |  | ARS
00110 | 10003721 | 00160 | 7000000672 | AIRE ACONDICIONADO SPLIT 4500 FRIGORIAS | 2021-06-07 | Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB | 7 | C/U |  |  | ARS
00120 | 10003721 | 00180 | 7000000673 | AIRE ACONDICIONADO SPLIT 3000 FRIGORIAS | 2021-06-07 | Av. Libertador 405 - C1001ABE | 4 | C/U |  |  | ARS
00130 | 10003721 | 00190 | 7000000672 | AIRE ACONDICIONADO SPLIT 4500 FRIGORIAS | 2021-06-07 | Av. Libertador 405 - C1001ABE | 2 | C/U |  |  | ARS
|  |  |  | Total de la Oferta | [6 empty] | ARS

## Textos_Materiales
SolPed | Posición | Material / Servicio | Denominación
10003721 | 00020 | 7000000673 | AIRE ACONDICIONADO SPLIT 3000 FRIGORIAS
"ESPECIFICACIONES GENERALES: FRIO / CALOR: SI; TIPO DE PRODUCTO: SPLIT
DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR: ANCHO (CM): 89,5 ;ALTURA (CM): 28,2;
PROFUNDIDAD (CM): 18,9; PESO (KG): 9
DIMENSIONES UNIDAD EXTERIOR: ANCHO (CM): 80,1; ALTURA (CM): 55,5;
PROFUNDIDAD (CM): 26,2; PESO (KG): 31
CAPACIDAD EN MODO REFRIGERACION: CAPACIDAD DE MODO REFRIGERACION (W):
3303; CAPACIDAD DE MODO REFRIGERACION (KCAL/H): 2840
CAPACIDAD DE MODO CALEFACCIΑN: CAPACIDAD DE MODO CALEFACCION (W): 3176;
CAPACIDAD DE MODO CALEFACCIÓN (KCAL/H): 2730
POTENCIA: REFRIGERACION (W): 1028; CALEFACCION (W): 989
CORRIENTE: REFRIGERACION (A): 5,20; CALEFACCION (A): 4,90
EER: EER (W/W): 3,21; EER (CLASE): A (SOLO MODO FRIO)
VALVULAS DE CONEXION: LIQUIDO F MM (PULGADAS): 6,35 (1/4); GAS F MM
(PULGADAS): 12,7 (1/2)
CARGA DE REFRIGERACION R410A: CARGA DE REFRIGERACION R410A GRS: 930
FEATURES: DISPLAY LCD EN LA UNIDAD INTERIOR: NO; CONTROL REMOTO CON
DISPLAY LCD: SI; FILTRO 3M: SI; FILTRO DE PLASMA: NO; FUNCIÓN AU
TOLIMPIEZA: NO; CONDENSADOR CON PROTECCIÓN ANTICORROSIVA: SI (AI); DIRECCIONAMIENTO DEL FLUJO DE AIRE: 4 VIAS; CONTROL VERTICAL DEL
FLUJO DE AIRE: AUTOMATICO; CONTROL HORIZONTAL DEL FLUJO DE AIRE: MANUAL;
FUNCIÓN JET COOLING (ENFRIAMIENTO RÁPIDO): SI; FUNCIÓN CHAOS WIND: SI;
FUNCIÓN HOT START: SI; FUNCIÓN DESHUMIDIFICACIÓN: SI; TIMER PROGRAMABLE:
NO; FUNCIÓN SUEÑO: 7HR SLEEP TIMER, SETEO DE TEMPERATURA EN
REFRIGERACIÓN: 18~30; SETEO DE TEMPERATURA EN CALEFACCIÓN: 16~30,
FUNCIÓN AUTO DIAGNÓSTICO: SI; CONTROL DESCONGELAMIENTO UNIDAD EXTERIOR:
SI; PROTECCIÓN DE FLUCTUACIÓN DE TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN: SI;
RE-ENCENDIDO AUTOMÁTICO (DESACTIVABLE): NO; FILTRO ANTI-BACTERIAS: SI;
GOLDEN FIN: SI."
10003721 | 00030 | 7000000672 | AIRE ACONDICIONADO SPLIT 4500 FRIGORIAS
AIRE ACONDICIONADO FRIGORIAS: 4500 // FRIO CALOR // TECNOLOGIA:
INVERTER SMART // EFICENCIA A // MODO TURBO // AUTO LIMPIEZA // HIDING
DISPLAY // REENCENDIDO AUTOMATICO // MEMORIA POSICION DE REFLECTOR // 1
W/H EN MODO STANDBY // DETECCION PERDIDA DE REFRIGERANTE // MODO SLEEP
// FILTRO CARBON ACTIVO // BIO FILTRO // MODO AUTO // CONTROL REMOTO
BLACKLIGHT // FUNCION SMART // MEDIDAS: UNIDAD INTERIOR: 31,9 X 97,3 ₧
21,8 CM // MEDIDAS UNIDAD EXTERIOR: 55,4 X 80 ₧ 33,3 CM.
10003721 | 00050 | 7000000672 | AIRE ACONDICIONADO SPLIT 4500 FRIGORIAS
AIRE ACONDICIONADO FRIGORIAS: 4500 // FRIO CALOR // TECNOLOGIA:
INVERTER SMART // EFICENCIA A // MODO TURBO // AUTO LIMPIEZA // HIDING
DISPLAY // REENCENDIDO AUTOMATICO // MEMORIA POSICION DE REFLECTOR // 1
W/H EN MODO STANDBY // DETECCION PERDIDA DE REFRIGERANTE // MODO SLEEP
// FILTRO CARBON ACTIVO // BIO FILTRO // MODO AUTO // CONTROL REMOTO
BLACKLIGHT // FUNCION SMART // MEDIDAS: UNIDAD INTERIOR: 31,9 X 97,3 ₧
21,8 CM // MEDIDAS UNIDAD EXTERIOR: 55,4 X 80 ₧ 33,3 CM.
10003721 | 00070 | 7000000673 | AIRE ACONDICIONADO SPLIT 3000 FRIGORIAS
"ESPECIFICACIONES GENERALES: FRIO / CALOR: SI; TIPO DE PRODUCTO: SPLIT
DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR: ANCHO (CM): 89,5 ;ALTURA (CM): 28,2;
PROFUNDIDAD (CM): 18,9; PESO (KG): 9
DIMENSIONES UNIDAD EXTERIOR: ANCHO (CM): 80,1; ALTURA (CM): 55,5;
PROFUNDIDAD (CM): 26,2; PESO (KG): 31
CAPACIDAD EN MODO REFRIGERACION: CAPACIDAD DE MODO REFRIGERACION (W):
3303; CAPACIDAD DE MODO REFRIGERACION (KCAL/H): 2840
CAPACIDAD DE MODO CALEFACCIΑN: CAPACIDAD DE MODO CALEFACCION (W): 3176;
CAPACIDAD DE MODO CALEFACCIÓN (KCAL/H): 2730
POTENCIA: REFRIGERACION (W): 1028; CALEFACCION (W): 989
CORRIENTE: REFRIGERACION (A): 5,20; CALEFACCION (A): 4,90
EER: EER (W/W): 3,21; EER (CLASE): A (SOLO MODO FRIO)
VALVULAS DE CONEXION: LIQUIDO F MM (PULGADAS): 6,35 (1/4); GAS F MM
(PULGADAS): 12,7 (1/2)
CARGA DE REFRIGERACION R410A: CARGA DE REFRIGERACION R410A GRS: 930
FEATURES: DISPLAY LCD EN LA UNIDAD INTERIOR: NO; CONTROL REMOTO CON
DISPLAY LCD: SI; FILTRO 3M: SI; FILTRO DE PLASMA: NO; FUNCIÓN AU
TOLIMPIEZA: NO; CONDENSADOR CON PROTECCIÓN ANTICORROSIVA: SI (AI); DIRECCIONAMIENTO DEL FLUJO DE AIRE: 4 VIAS; CONTROL VERTICAL DEL
FLUJO DE AIRE: AUTOMATICO; CONTROL HORIZONTAL DEL FLUJO DE AIRE: MANUAL;
FUNCIÓN JET COOLING (ENFRIAMIENTO RÁPIDO): SI; FUNCIÓN CHAOS WIND: SI;
FUNCIÓN HOT START: SI; FUNCIÓN DESHUMIDIFICACIÓN: SI; TIMER PROGRAMABLE:
NO; FUNCIÓN SUEÑO: 7HR SLEEP TIMER, SETEO DE TEMPERATURA EN
REFRIGERACIÓN: 18~30; SETEO DE TEMPERATURA EN CALEFACCIÓN: 16~30,
FUNCIÓN AUTO DIAGNÓSTICO: SI; CONTROL DESCONGELAMIENTO UNIDAD EXTERIOR:
SI; PROTECCIÓN DE FLUCTUACIÓN DE TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN: SI;
RE-ENCENDIDO AUTOMÁTICO (DESACTIVABLE): NO; FILTRO ANTI-BACTERIAS: SI;
GOLDEN FIN: SI."
10003721 | 00080 | 7000000672 | AIRE ACONDICIONADO SPLIT 4500 FRIGORIAS
AIRE ACONDICIONADO FRIGORIAS: 4500 // FRIO CALOR // TECNOLOGIA:
INVERTER SMART // EFICENCIA A // MODO TURBO // AUTO LIMPIEZA // HIDING
DISPLAY // REENCENDIDO AUTOMATICO // MEMORIA POSICION DE REFLECTOR // 1
W/H EN MODO STANDBY // DETECCION PERDIDA DE REFRIGERANTE // MODO SLEEP
// FILTRO CARBON ACTIVO // BIO FILTRO // MODO AUTO // CONTROL REMOTO
BLACKLIGHT // FUNCION SMART // MEDIDAS: UNIDAD INTERIOR: 31,9 X 97,3 ₧
21,8 CM // MEDIDAS UNIDAD EXTERIOR: 55,4 X 80 ₧ 33,3 CM.
10003721 | 00100 | 7000000673 | AIRE ACONDICIONADO SPLIT 3000 FRIGORIAS
"ESPECIFICACIONES GENERALES: FRIO / CALOR: SI; TIPO DE PRODUCTO: SPLIT
DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR: ANCHO (CM): 89,5 ;ALTURA (CM): 28,2;
PROFUNDIDAD (CM): 18,9; PESO (KG): 9
DIMENSIONES UNIDAD EXTERIOR: ANCHO (CM): 80,1; ALTURA (CM): 55,5;
PROFUNDIDAD (CM): 26,2; PESO (KG): 31
CAPACIDAD EN MODO REFRIGERACION: CAPACIDAD DE MODO REFRIGERACION (W):
3303; CAPACIDAD DE MODO REFRIGERACION (KCAL/H): 2840
CAPACIDAD DE MODO CALEFACCIΑN: CAPACIDAD DE MODO CALEFACCION (W): 3176;
CAPACIDAD DE MODO CALEFACCIÓN (KCAL/H): 2730
POTENCIA: REFRIGERACION (W): 1028; CALEFACCION (W): 989
CORRIENTE: REFRIGERACION (A): 5,20; CALEFACCION (A): 4,90
EER: EER (W/W): 3,21; EER (CLASE): A (SOLO MODO FRIO)
VALVULAS DE CONEXION: LIQUIDO F MM (PULGADAS): 6,35 (1/4); GAS F MM
(PULGADAS): 12,7 (1/2)
CARGA DE REFRIGERACION R410A: CARGA DE REFRIGERACION R410A GRS: 930
FEATURES: DISPLAY LCD EN LA UNIDAD INTERIOR: NO; CONTROL REMOTO CON
DISPLAY LCD: SI; FILTRO 3M: SI; FILTRO DE PLASMA: NO; FUNCIÓN AU
TOLIMPIEZA: NO; CONDENSADOR CON PROTECCIÓN ANTICORROSIVA: SI (AI); DIRECCIONAMIENTO DEL FLUJO DE AIRE: 4 VIAS; CONTROL VERTICAL DEL
FLUJO DE AIRE: AUTOMATICO; CONTROL HORIZONTAL DEL FLUJO DE AIRE: MANUAL;
FUNCIÓN JET COOLING (ENFRIAMIENTO RÁPIDO): SI; FUNCIÓN CHAOS WIND: SI;
FUNCIÓN HOT START: SI; FUNCIÓN DESHUMIDIFICACIÓN: SI; TIMER PROGRAMABLE:
NO; FUNCIÓN SUEÑO: 7HR SLEEP TIMER, SETEO DE TEMPERATURA EN
REFRIGERACIÓN: 18~30; SETEO DE TEMPERATURA EN CALEFACCIÓN: 16~30,
FUNCIÓN AUTO DIAGNÓSTICO: SI; CONTROL DESCONGELAMIENTO UNIDAD EXTERIOR:
SI; PROTECCIÓN DE FLUCTUACIÓN DE TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN: SI;
RE-ENCENDIDO AUTOMÁTICO (DESACTIVABLE): NO; FILTRO ANTI-BACTERIAS: SI;
GOLDEN FIN: SI."
10003721 | 00110 | 7000000672 | AIRE ACONDICIONADO SPLIT 4500 FRIGORIAS
AIRE ACONDICIONADO FRIGORIAS: 4500 // FRIO CALOR // TECNOLOGIA:
INVERTER SMART // EFICENCIA A // MODO TURBO // AUTO LIMPIEZA // HIDING
DISPLAY // REENCENDIDO AUTOMATICO // MEMORIA POSICION DE REFLECTOR // 1
W/H EN MODO STANDBY // DETECCION PERDIDA DE REFRIGERANTE // MODO SLEEP
// FILTRO CARBON ACTIVO // BIO FILTRO // MODO AUTO // CONTROL REMOTO
BLACKLIGHT // FUNCION SMART // MEDIDAS: UNIDAD INTERIOR: 31,9 X 97,3 ₧
21,8 CM // MEDIDAS UNIDAD EXTERIOR: 55,4 X 80 ₧ 33,3 CM.
10003721 | 00130 | 7000000673 | AIRE ACONDICIONADO SPLIT 3000 FRIGORIAS
"ESPECIFICACIONES GENERALES: FRIO / CALOR: SI; TIPO DE PRODUCTO: SPLIT
DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR: ANCHO (CM): 89,5 ;ALTURA (CM): 28,2;
PROFUNDIDAD (CM): 18,9; PESO (KG): 9
DIMENSIONES UNIDAD EXTERIOR: ANCHO (CM): 80,1; ALTURA (CM): 55,5;
PROFUNDIDAD (CM): 26,2; PESO (KG): 31
CAPACIDAD EN MODO REFRIGERACION: CAPACIDAD DE MODO REFRIGERACION (W):
3303; CAPACIDAD DE MODO REFRIGERACION (KCAL/H): 2840
CAPACIDAD DE MODO CALEFACCIΑN: CAPACIDAD DE MODO CALEFACCION (W): 3176;
CAPACIDAD DE MODO CALEFACCIÓN (KCAL/H): 2730
POTENCIA: REFRIGERACION (W): 1028; CALEFACCION (W): 989
CORRIENTE: REFRIGERACION (A): 5,20; CALEFACCION (A): 4,90
EER: EER (W/W): 3,21; EER (CLASE): A (SOLO MODO FRIO)
VALVULAS DE CONEXION: LIQUIDO F MM (PULGADAS): 6,35 (1/4); GAS F MM
(PULGADAS): 12,7 (1/2)
CARGA DE REFRIGERACION R410A: CARGA DE REFRIGERACION R410A GRS: 930
FEATURES: DISPLAY LCD EN LA UNIDAD INTERIOR: NO; CONTROL REMOTO CON
DISPLAY LCD: SI; FILTRO 3M: SI; FILTRO DE PLASMA: NO; FUNCIÓN AU
TOLIMPIEZA: NO; CONDENSADOR CON PROTECCIÓN ANTICORROSIVA: SI (AI); DIRECCIONAMIENTO DEL FLUJO DE AIRE: 4 VIAS; CONTROL VERTICAL DEL
FLUJO DE AIRE: AUTOMATICO; CONTROL HORIZONTAL DEL FLUJO DE AIRE: MANUAL;
FUNCIÓN JET COOLING (ENFRIAMIENTO RÁPIDO): SI; FUNCIÓN CHAOS WIND: SI;
FUNCIÓN HOT START: SI; FUNCIÓN DESHUMIDIFICACIÓN: SI; TIMER PROGRAMABLE:
NO; FUNCIÓN SUEÑO: 7HR SLEEP TIMER, SETEO DE TEMPERATURA EN
REFRIGERACIÓN: 18~30; SETEO DE TEMPERATURA EN CALEFACCIÓN: 16~30,
FUNCIÓN AUTO DIAGNÓSTICO: SI; CONTROL DESCONGELAMIENTO UNIDAD EXTERIOR:
SI; PROTECCIÓN DE FLUCTUACIÓN DE TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN: SI;
RE-ENCENDIDO AUTOMÁTICO (DESACTIVABLE): NO; FILTRO ANTI-BACTERIAS: SI;
GOLDEN FIN: SI."
10003721 | 00140 | 7000000672 | AIRE ACONDICIONADO SPLIT 4500 FRIGORIAS
AIRE ACONDICIONADO FRIGORIAS: 4500 // FRIO CALOR // TECNOLOGIA:
INVERTER SMART // EFICENCIA A // MODO TURBO // AUTO LIMPIEZA // HIDING
DISPLAY // REENCENDIDO AUTOMATICO // MEMORIA POSICION DE REFLECTOR // 1
W/H EN MODO STANDBY // DETECCION PERDIDA DE REFRIGERANTE // MODO SLEEP
// FILTRO CARBON ACTIVO // BIO FILTRO // MODO AUTO // CONTROL REMOTO
BLACKLIGHT // FUNCION SMART // MEDIDAS: UNIDAD INTERIOR: 31,9 X 97,3 ₧
21,8 CM // MEDIDAS UNIDAD EXTERIOR: 55,4 X 80 ₧ 33,3 CM.
10003721 | 00150 | 7000000673 | AIRE ACONDICIONADO SPLIT 3000 FRIGORIAS
"ESPECIFICACIONES GENERALES: FRIO / CALOR: SI; TIPO DE PRODUCTO: SPLIT
DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR: ANCHO (CM): 89,5 ;ALTURA (CM): 28,2;
PROFUNDIDAD (CM): 18,9; PESO (KG): 9
DIMENSIONES UNIDAD EXTERIOR: ANCHO (CM): 80,1; ALTURA (CM): 55,5;
PROFUNDIDAD (CM): 26,2; PESO (KG): 31
CAPACIDAD EN MODO REFRIGERACION: CAPACIDAD DE MODO REFRIGERACION (W):
3303; CAPACIDAD DE MODO REFRIGERACION (KCAL/H): 2840
CAPACIDAD DE MODO CALEFACCIΑN: CAPACIDAD DE MODO CALEFACCION (W): 3176;
CAPACIDAD DE MODO CALEFACCIÓN (KCAL/H): 2730
POTENCIA: REFRIGERACION (W): 1028; CALEFACCION (W): 989
CORRIENTE: REFRIGERACION (A): 5,20; CALEFACCION (A): 4,90
EER: EER (W/W): 3,21; EER (CLASE): A (SOLO MODO FRIO)
VALVULAS DE CONEXION: LIQUIDO F MM (PULGADAS): 6,35 (1/4); GAS F MM
(PULGADAS): 12,7 (1/2)
CARGA DE REFRIGERACION R410A: CARGA DE REFRIGERACION R410A GRS: 930
FEATURES: DISPLAY LCD EN LA UNIDAD INTERIOR: NO; CONTROL REMOTO CON
DISPLAY LCD: SI; FILTRO 3M: SI; FILTRO DE PLASMA: NO; FUNCIÓN AU
TOLIMPIEZA: NO; CONDENSADOR CON PROTECCIÓN ANTICORROSIVA: SI (AI); DIRECCIONAMIENTO DEL FLUJO DE AIRE: 4 VIAS; CONTROL VERTICAL DEL
FLUJO DE AIRE: AUTOMATICO; CONTROL HORIZONTAL DEL FLUJO DE AIRE: MANUAL;
FUNCIÓN JET COOLING (ENFRIAMIENTO RÁPIDO): SI; FUNCIÓN CHAOS WIND: SI;
FUNCIÓN HOT START: SI; FUNCIÓN DESHUMIDIFICACIÓN: SI; TIMER PROGRAMABLE:
NO; FUNCIÓN SUEÑO: 7HR SLEEP TIMER, SETEO DE TEMPERATURA EN
REFRIGERACIÓN: 18~30; SETEO DE TEMPERATURA EN CALEFACCIÓN: 16~30,
FUNCIÓN AUTO DIAGNÓSTICO: SI; CONTROL DESCONGELAMIENTO UNIDAD EXTERIOR:
SI; PROTECCIÓN DE FLUCTUACIÓN DE TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN: SI;
RE-ENCENDIDO AUTOMÁTICO (DESACTIVABLE): NO; FILTRO ANTI-BACTERIAS: SI;
GOLDEN FIN: SI."
10003721 | 00160 | 7000000672 | AIRE ACONDICIONADO SPLIT 4500 FRIGORIAS
AIRE ACONDICIONADO FRIGORIAS: 4500 // FRIO CALOR // TECNOLOGIA:
INVERTER SMART // EFICENCIA A // MODO TURBO // AUTO LIMPIEZA // HIDING
DISPLAY // REENCENDIDO AUTOMATICO // MEMORIA POSICION DE REFLECTOR // 1
W/H EN MODO STANDBY // DETECCION PERDIDA DE REFRIGERANTE // MODO SLEEP
// FILTRO CARBON ACTIVO // BIO FILTRO // MODO AUTO // CONTROL REMOTO
BLACKLIGHT // FUNCION SMART // MEDIDAS: UNIDAD INTERIOR: 31,9 X 97,3 ₧
21,8 CM // MEDIDAS UNIDAD EXTERIOR: 55,4 X 80 ₧ 33,3 CM.
10003721 | 00180 | 7000000673 | AIRE ACONDICIONADO SPLIT 3000 FRIGORIAS
"ESPECIFICACIONES GENERALES: FRIO / CALOR: SI; TIPO DE PRODUCTO: SPLIT
DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR: ANCHO (CM): 89,5 ;ALTURA (CM): 28,2;
PROFUNDIDAD (CM): 18,9; PESO (KG): 9
DIMENSIONES UNIDAD EXTERIOR: ANCHO (CM): 80,1; ALTURA (CM): 55,5;
PROFUNDIDAD (CM): 26,2; PESO (KG): 31
CAPACIDAD EN MODO REFRIGERACION: CAPACIDAD DE MODO REFRIGERACION (W):
3303; CAPACIDAD DE MODO REFRIGERACION (KCAL/H): 2840
CAPACIDAD DE MODO CALEFACCIΑN: CAPACIDAD DE MODO CALEFACCION (W): 3176;
CAPACIDAD DE MODO CALEFACCIÓN (KCAL/H): 2730
POTENCIA: REFRIGERACION (W): 1028; CALEFACCION (W): 989
CORRIENTE: REFRIGERACION (A): 5,20; CALEFACCION (A): 4,90
EER: EER (W/W): 3,21; EER (CLASE): A (SOLO MODO FRIO)
VALVULAS DE CONEXION: LIQUIDO F MM (PULGADAS): 6,35 (1/4); GAS F MM
(PULGADAS): 12,7 (1/2)
CARGA DE REFRIGERACION R410A: CARGA DE REFRIGERACION R410A GRS: 930
FEATURES: DISPLAY LCD EN LA UNIDAD INTERIOR: NO; CONTROL REMOTO CON
DISPLAY LCD: SI; FILTRO 3M: SI; FILTRO DE PLASMA: NO; FUNCIÓN AU
TOLIMPIEZA: NO; CONDENSADOR CON PROTECCIÓN ANTICORROSIVA: SI (AI); DIRECCIONAMIENTO DEL FLUJO DE AIRE: 4 VIAS; CONTROL VERTICAL DEL
FLUJO DE AIRE: AUTOMATICO; CONTROL HORIZONTAL DEL FLUJO DE AIRE: MANUAL;
FUNCIÓN JET COOLING (ENFRIAMIENTO RÁPIDO): SI; FUNCIÓN CHAOS WIND: SI;
FUNCIÓN HOT START: SI; FUNCIÓN DESHUMIDIFICACIÓN: SI; TIMER PROGRAMABLE:
NO; FUNCIÓN SUEÑO: 7HR SLEEP TIMER, SETEO DE TEMPERATURA EN
REFRIGERACIÓN: 18~30; SETEO DE TEMPERATURA EN CALEFACCIÓN: 16~30,
FUNCIÓN AUTO DIAGNÓSTICO: SI; CONTROL DESCONGELAMIENTO UNIDAD EXTERIOR:
SI; PROTECCIÓN DE FLUCTUACIÓN DE TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN: SI;
RE-ENCENDIDO AUTOMÁTICO (DESACTIVABLE): NO; FILTRO ANTI-BACTERIAS: SI;
GOLDEN FIN: SI."
10003721 | 00190 | 7000000672 | AIRE ACONDICIONADO SPLIT 4500 FRIGORIAS
AIRE ACONDICIONADO FRIGORIAS: 4500 // FRIO CALOR // TECNOLOGIA:
INVERTER SMART // EFICENCIA A // MODO TURBO // AUTO LIMPIEZA // HIDING
DISPLAY // REENCENDIDO AUTOMATICO // MEMORIA POSICION DE REFLECTOR // 1
W/H EN MODO STANDBY // DETECCION PERDIDA DE REFRIGERANTE // MODO SLEEP
// FILTRO CARBON ACTIVO // BIO FILTRO // MODO AUTO // CONTROL REMOTO
BLACKLIGHT // FUNCION SMART // MEDIDAS: UNIDAD INTERIOR: 31,9 X 97,3 ₧
21,8 CM // MEDIDAS UNIDAD EXTERIOR: 55,4 X 80 ₧ 33,3 CM.

## Moneda (hidden)
ARS
USD
EUR