ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (Rc. 12370)

| Ítem | Código | Descripción | U. Mda. | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ACT402-000038N | ESCALERA DIELÉCTRICA TIJERA DOBLE ACCESO DE 5 PELDAÑOS | C/U | 1 |
| 2 | NUM83300552350N | MODULO DE MONITOREO POR RED PARA GRUPO ELECTROGENO | C/U | 1 |
| 3 | NUM83301010100N | FUENTE PARA MONITOR LG ORIGINAL 19V 1,3A EAY62549203 | C/U | 30 |

Lugar de entrega:; Avda, Dr. Ramos Mejía 1358, 4to. Piso.. Ítem 1 Escalera dieléctrica tijera doble acceso para trabajos en centros de datos. Altura 1,50Mts. 5 escalones. Ítem 2 Se requiere una placa de control y administración del PLC de un grupo electrógeno Palmero PP-505 (N° de Serie 27349). Dicha placa debe tener conexión RJ45..