## Hoja1
PLANILLA DE COTIZACION
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | UNITARIO | SUBTOTAL | TOTAL | % INSIDENCIA
1 | Preliminares | [5 empty] | 8.02%
1.1 | Cerco de Obra | ml | 66 |  |  |  | 0.6%
1.2 | Cartel de Obra | m² | 2 |  |  |  | 0.06%
1.3 | Oficina: 6,20 x 2,30m,puerta y dos ventanas | Mes | 30 |  |  |  | 5.92%
1.4 | Baño portatil ,quimico con inodoro | mes | 12 |  |  |  | 0.13%
1.5 | baño portatil,flete de entrega y retiro | U | 1 |  |  |  | 0.01%
1.6 | Baño portatil ,servicio de limpieza | U | 48 |  |  |  | 0.41%
1.7 | Pañol de herramientas y materiales : 6,20 x 2,30 m con porton de aceso | Mes | 6 |  |  |  | 0.88%
2 | Movimiento de suelo | [5 empty] | 0.3%
2.1 | Excavación de Cimientos y bases a mano. | m³ | 12 |  |  |  | 0.11%
2.2 | Zanjas para cimientos y tendido de caños. | m³ | 26.4 |  |  |  | 0.19%
3 | Estructuras | [5 empty] | 7.53%
3.1 | H°A° p/ Bases Aisladas | m³ | 0.8 |  |  |  | 0.14%
3.2 | H°A° p/ Vigas de Fundación y/o porta muro | m³ | 4 |  |  |  | 0.84%
3.4 | H°A° p/ Columnas resistentes | m³ | 0.9 |  |  |  | 0.2%
3.5 | H°A° p/ Vigas resistentes | m³ | 2.5 |  |  |  | 0.69%
3.7 | H°A° p/ Losas alivianada viguetas pretensadas - e= 12,5 cm | m² | 110 |  |  |  | 5.68%
4 | Mamposteria | [5 empty] | 2.3%
4.1 | Ladrillo Comun e= 0,15cm | m² | 21.8 |  |  |  | 0.32%
4.2 | Ladrillo Ceramico Hueco 08 x 18 x 33 | m² | 40 |  |  |  | 0.37%
4.3 | Ladrillo Ceramico Hueco 18 x 18 x 33 | m² | 121.2 |  |  |  | 1.61%
5 | Revoques | [5 empty] | 2.26%
5.1 | Exterior a la cal completo | m² | 110 |  |  |  | 0.63%
5.2 | Grueso bajo revestimiento | m² | 256 |  |  |  | 1.64%
6 | Contrapisos y Carpetas | [5 empty] | 3.83%
6.1 | Carpeta Impermeable interior s/contrapiso | m² | 582 |  |  |  | 2.56%
6.2 | Cascote de 0,12 S/Terreno Natural | m² | 110 |  |  |  | 0.67%
6.3 | Cascote de 0,08 S/Sobre Losa | m² | 110 |  |  |  | 0.6%
7 | Solados y Zocalos | [5 empty] | 6.47%
7.1 | De ceramico o porcellanato | m² | 414 |  |  |  | 6.47%
8 | Revestimiento | [5 empty] | 8.1%
8.1 | De ceramico o porcellanato | m² | 472 |  |  |  | 8.1%
9 | Cubierta | [5 empty] | 3.98%
9.1 | Aislacion de Cubiertas - Membrana | m² | 414 |  |  |  | 3.98%
10 | Construccion en Seco | [5 empty] | 2.11%
10.1 | Cielorraso armado en placa de roca de yeso (Durlcok) | m² | 110 |  |  |  | 2.11%
11 | Pintura | [5 empty] | 9.18%
11.1 | Latex Exterior | m² | 284 |  |  |  | 2.37%
11.2 | Latex Interior | m² | 258 |  |  |  | 2.51%
11.3 | Latex Cielorraso | m² | 414 |  |  |  | 3.67%
11.4 | Esmalte Sintetico | m² | 126 |  |  |  | 0.63%
12 | Marmoles y Granitos | [5 empty] | 0.82%
12.1 | Mesada de granito con bajo mesada | m² | 9 |  |  |  | 0.82%
13 | Vidrios | [5 empty] | 0.89%
13.1 | Float 6 mm | m² | 25.5 |  |  |  | 0.65%
13.2 | Espejo 6 mm | m² | 5 |  |  |  | 0.24%
14 | Instalacion Sanitaria | [5 empty] | 13.69%
14.1 | Provisión y colocación de inodoros - incluye griferia | Unid | 10 |  |  |  | 1.57%
14.2 | Provision y colocacion de mingitorios - incluye griferia | Unid | 8 |  |  |  | 0.82%
14.3 | Provision y colocacion de lavatorios | Unid | 9 |  |  |  | 0.86%
14.4 | Provision y colocacion de pileta de cocina | Unid | 3 |  |  |  | 0.27%
14.5 | Provision e instalacion de ducha (receptaculo y griferia) | Unid | 10 |  |  |  | 0.95%
14.6 | Camaras de inspeccion 0,60 x 0,60 m. | Unid | 3 |  |  |  | 0.08%
14.7 | Provision Agua fria/caliente | x ARTEF | 30 |  |  |  | 3.06%
14.8 | Cloacas | MI | 54 |  |  |  | 3.57%
14.9 | Bajadas pluviales | MI | 68 |  |  |  | 2.35%
14.10 | Alimentacion de agua fria desde acometida | MI | 20 |  |  |  | 0.14%
15 | Carpinterias | [5 empty] | 2.95%
15.1 | Puerta de chapa ciega doble contacto de 0,90 | Unid | 12 |  |  |  | 1.03%
15.2 | Puerta placa retrete | Unid | 10 |  |  |  | 0.46%
15.3 | Ventana corrediza en aluminio,sin vidrio,Linea Modena | m² | 25.5 |  |  |  | 1.46%
16 | Herreria | [5 empty] | 2.43%
16.1 | Rejas de seguridad | Unid | 25.5 |  |  |  | 2.43%
17 | Instalacion Electrica | [5 empty] | 13.21%
17.1 | Iluminacion y tomas | Bocas | 93 |  |  |  | 10.36%
17.2 | Provision y Colocacion de artefactos | Bocas | 52 |  |  |  | 2.07%
17.3 | Tablero, material y mano de obra para bomba (caudal 5-6 m3/h, motor 4 hp) | U | 1 |  |  |  | 0.38%
17.4 | Completa para edificio (Datos - Telefonia - Video) | Boca | 3 |  |  |  | 0.39%
18 | Aire Acondicionado | [5 empty] | 1.4%
18.1 | Provision y colocacion de Aire Acondicionado. | U | 4 |  |  |  | 1.4%
19 | Instalacion contra incendio | [5 empty] | 0.1674%
19.1 | Matafuegos | U | 4 |  |  |  | 0.1674%
20 | Varios | [5 empty] | 10.36%
20.1 | Termotanque Solar | U | 4 |  |  |  | 2.79%
20.2 | Demolicion de pisos en Gral | m² | 414 |  |  |  | 3.17%
20.3 | Demolicion de muros en Gral. | m³ | 36.5 |  |  |  | 0.72%
20.4 | Reparacion de Cielorrasos aplicados | m² | 360 |  |  |  | 1.85%
20.5 | Limpieza periodica de obra | mes | 5 |  |  |  | 0.91%
20.6 | Limpieza final de obra | Gl | 1 |  |  |  | 0.91%
| TOTAL SIN IVA | [5 empty] | 100%